## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（120件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | レンズ偏位 | レンズ摘出交換、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ混濁、レンズ摘出交換、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ表面への異物付着、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | テクニス ワンピース VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | グレア、ハロー | 国内 | 2 | その他
5 | 後房レンズ | テクニス ワンピース VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、レンズ表面への異物付着 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | テクニス ワンピース VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | ぼやけ | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | テクニスシンフォニートーリックオプティブルー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 後嚢破損、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | テクニストーリックオプティブルー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 無菌性眼内炎の疑い | 国内 | 2 | その他
10 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 11 | その他
11 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | なし | 角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズの詰まり | レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
15 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 6 | 情報提供
16 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
18 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ損傷 | グレア、レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ偏位 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
22 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ回旋 | 乱視 | 国内 | 1 | その他
23 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
24 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | YAGレーザー処置 | 国内 | 2 | その他
25 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 2 | その他
26 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | グリスニング、レンズ混濁、レンズ表面反射 | YAGレーザー処置、後発白内障、視力不良 | 国内 | 1 | その他
27 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
28 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 2 | その他
29 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | YAGレーザー処置、前嚢収縮 | 国内 | 1 | その他
30 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
31 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
32 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁 | YAGレーザー処置、視力低下 | 国内 | 1 | その他
33 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
34 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
35 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | テクニスオプティブルーiTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
37 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム | スター・ジャパン | レンズ支持部変形 | 角膜内皮炎、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | エラストマイド UV イントラオキュラーレンズ・システム | スター・ジャパン | なし | フィブリン析出、前房蓄膿 | 国内 | 2 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | エラストマイド ナチュラル イントラオキュラーレンズ・システム | スター・ジャパン | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 2 | その他
42 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
43 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 瞳孔捕獲、虹彩炎 | 国内 | 1 | その他
44 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形、挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
45 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ脱臼 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
46 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ偏位 | レンズ摘出のおそれ | 国内 | 1 | その他
47 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 異物混入 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大のおそれ | 国内 | 1 | その他
48 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
49 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 挿入器作動不良 | 眼痛、後嚢破損、瞳孔変形 | 国内 | 1 | その他
50 | 多焦点後房レンズ | アレイ | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ混濁、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
51 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー トーリック VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
52 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー トーリック VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
53 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー トーリック VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 無菌性眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
54 | 多焦点後房レンズ | テクニス ワンピース VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | ぶどう膜炎、眼内炎（TASS）の疑い | 国内 | 1 | その他
55 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | グレア、ハロー、レンズ摘出交換、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
56 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、視機能低下 | 国内 | 3 | その他
57 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
58 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 無菌性眼内炎の疑い | 国内 | 4 | その他
59 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
60 | 多焦点後房レンズ | テクニスマルチフォーカルワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
61 | 多焦点後房レンズ | テクニスマルチフォーカルワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 無菌性眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
62 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
63 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、眼の違和感 | 国内 | 1 | その他
64 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
65 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面反射 | YAGレーザー処置、レンズ摘出、視力低下 | 国内 | 2 | その他
66 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | グレア、ハロー、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
67 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 3 | その他
68 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 2 | その他
69 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
70 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 2 | その他
71 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコン1DAY | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 国内 | 1 | その他
72 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
73 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
74 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 2 | その他
75 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ボシュロム メダリスト ワンデープラス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜潰瘍、虹彩炎 | 国内 | 1 | その他
76 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | デイリーズ トータル1 | 日本アルコン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 国内 | 1 | その他
77 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | デイリーズ トータル1 | 日本アルコン | 不明 | 角膜浸潤 | 国内 | 1 | その他
78 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 虹彩癒着 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | なし | 国内 | 2 | 情報提供