## 分類２
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（422件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
3 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 漿液の浸出 | 外国 | 1 | 情報提供
4 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | デバイス露出、拒絶反応の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
5 | 解析機能付きセントラルモニタ | CARESCAPE セントラルステーション | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
6 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ENDOCAPSULE 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC-S10 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 停留 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン | なし | 滞留 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム(ニルセンサー新生児頭/体用) | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
9 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | スクリューの破損 | 腫れ、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 顔面神経断裂 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | モニタリング中断 | 声帯麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 筋電計電極 | NIMTriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 破損 | 呼吸不全 | 外国 | 3 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | Dexcom G4 PLATINUMシステム | コーブリッジ | センサープローブの破損 | センサープローブの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
15 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 4 | 情報提供
16 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 中断 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
18 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 1 | その他
19 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 2 | その他
20 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 4 | その他
21 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 時間延長の疑い | 外国 | 1 | その他
22 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 熱傷 | 外国 | 2 | その他
23 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | なし | 外国 | 5 | その他
24 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | 溢出、再手術、組織損傷 | 外国 | 1 | その他
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | 出血、術式移行、組織損傷、熱傷 | 外国 | 1 | その他
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | 入院延長 | 外国 | 1 | その他
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
28 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | なし | 外国 | 7 | その他
29 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
30 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | なし | 外国 | 2 | その他
31 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
32 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | なし | 外国 | 4 | その他
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | 時間延長、出血、熱傷 | 外国 | 1 | その他
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | その他
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | その他
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 術式移行 | 外国 | 2 | その他
37 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、動作不良、破損 | 残留の疑い | 外国 | 1 | その他
38 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 感染、残留 | 外国 | 1 | その他
39 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 再手術、残留、疼痛 | 外国 | 1 | その他
40 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留、出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
41 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 4 | その他
42 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具HiQ+ 電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 残留の疑い | 脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
43 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | スパークの疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
44 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
45 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | なし | 外国 | 1 | その他
46 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 外科追加処置 | 外国 | 1 | その他
47 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 30 | その他
48 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | その他
49 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | エアリーク、入院延長 | 外国 | 2 | その他
50 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | その他
51 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷、出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
52 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | 腹腔鏡下手術器具器械 | 日本ストライカー | 不明 | 手技変更 | 外国 | 1 | 情報提供
53 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
54 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
55 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
56 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 外国 | 6 | 情報提供
57 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
58 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 測定不能 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
59 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
60 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
61 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
62 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 高血糖 | 外国 | 4 | 情報提供
63 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 外国 | 8 | 情報提供
64 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 充電不可 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
65 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 測定不能 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
66 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
67 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
68 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK Capture バイオプシーフォーセプス | Cook Japan | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
69 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラステントリトリーバー | Cook Japan | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラステントリトリーバー | Cook Japan | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
71 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス Pulmo | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
72 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
73 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | レスキューネット ディスポーザブル回収ネット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
74 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | CARESCAPE ベッドサイドモニタ B450 | GEヘルスケア・ジャパン | 未検出 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
75 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | CARESCAPETM ベッドサイドモニタ B850 | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
76 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ケアスケープ 患者データモジュール | GEヘルスケア・ジャパン | 測定値が不正確 | 誤診による健康被害 | 外国 | 1 | その他
77 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ケアスケープ 患者データモジュール | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 誤診による健康被害 | 外国 | 1 | その他
78 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 未検出 | 不明 | 外国 | 1 | その他
79 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | MR室用患者モニタVeris | バイエル薬品 | 予期せぬシャットダウン | 不明 | 外国 | 1 | その他
80 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | マイテック クリアカニューラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
81 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
82 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 創拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
83 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャッチⅡ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャッチⅡ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
85 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
86 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | シースの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
89 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | シースの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
91 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 47 | 情報提供
92 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 開腹手術への移行、感染、再手術、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ヴァートサフダイセクタ | テルモ | 焦げ | 熱傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 人工開口向け内視鏡用くもり止め | クリアファイ | コヴィディエンジャパン | トロカーワイプの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 5 | 情報提供
98 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 8 | 情報提供
100 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術のおそれ、手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 15 | 情報提供
104 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | コネクタ破損 | なし | 外国 | 1 | その他
105 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 画面表示不良 | なし | 外国 | 1 | その他
106 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 起動不良 | なし | 外国 | 2 | その他
107 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 通信不良 | なし | 外国 | 2 | その他
108 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 抵抗異常 | なし | 外国 | 1 | その他
109 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 電源故障 | なし | 外国 | 1 | その他
110 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 電源不良 | なし | 外国 | 1 | その他
111 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 動作不良 | なし | 外国 | 1 | その他
112 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 表示不良 | なし | 外国 | 4 | その他
113 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 不明 | 裂傷 | 外国 | 1 | その他
114 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | CARTO3 専用ケーブル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続不良の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 5 | 情報提供
116 | 組織収納サック | インジー リトリーバル システム | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 切開の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 単回使用圧トランスデューサ | トランスパック | アズテック | チューブの外れ | なし | 外国 | 1 | その他
118 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 断線 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブルホットバイオプシー鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
120 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
122 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
123 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
124 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
125 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
127 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
130 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | トゥルートーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
131 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
133 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ(先端チップ) | マイクロライン | スパーク | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
135 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
137 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | 外科的処置 | 外国 | 1 | その他
138 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | コンメド 気管支用マイクロバイオロジーブラシ | 日本メディカルネクスト | 脱落 | 残留のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
139 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | はがれ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
140 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 一部破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
141 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機能不全 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
142 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 脱落のおそれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
143 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
144 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損またははがれ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
145 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損またははがれ | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
146 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損または剥がれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
147 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損または剥がれ | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC180F | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
150 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC180F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
151 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC180F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 肺炎 | 外国 | 1 | 情報提供
152 | 超音波用バルーン | バルーン MAJ-1351 | オリンパスメディカルシステムズ | 破裂 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
153 | 超音波用バルーン | バルーン MAJ-1351 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
154 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
155 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
156 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 外国 | 4 | 情報提供
157 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | LENS インテグレーテッドシステム | スミス・アンド・ネフュー | 装置故障 | 手技の変更 | 外国 | 1 | 情報提供
158 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
159 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
160 | 内視鏡用テレスコープ | VasoView 7 エンドスコープ | ゲティンゲグループ・ジャパン | ボケ、汚れ | 追加手術、伏在静脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
161 | 内視鏡用テレスコープ | ヴァートサフエンドスコープ | テルモ | 画像異常 | 切開手術での血管採取への切り替え | 外国 | 1 | その他
162 | 内視鏡用軟性生検鉗子 | ディスポーザブル生検鉗子 FB-211D | オリンパスメディカルシステムズ | 動作不能 | 気胸 | 外国 | 1 | 情報提供
163 | 内視鏡用ビデオカメラ | 1488 カメラシステム | 日本ストライカー | くもり | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | 内視鏡用ビデオカメラ | 1488 カメラシステム | 日本ストライカー | 不鮮明 | 手技時間の延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
165 | 内視鏡用ビデオカメラ | 1588 AIM カメラシステム | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
166 | 内視鏡用部品アダプタ | RX ロッキングデバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
167 | 軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE XP160F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 2 | 情報提供
168 | 軟性胆道鏡 | OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE CB30 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
169 | 軟性尿管腎盂鏡 | OES 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF TYPE P5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
170 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P6 | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 開創へ移行 | 外国 | 1 | 情報提供
171 | パルスオキシメータ | ネルコアレスピラトリーモニタ PM1000N | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
172 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良の疑い、測定不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
173 | パルスオキシメータ | ポータブル SpO2 モニタ PM10N | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
174 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
175 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 外国 | 1 | その他
176 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 不明 | 外国 | 1 | その他
177 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
178 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | 不明 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
179 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX システム | ラジオメーター | 検体バーコード誤読 | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 外国 | 1 | その他
180 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERA 3 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-HQ190 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
181 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE 2T160 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
182 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERAⅡ 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q165 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 中断 | 外国 | 1 | 情報提供
183 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP260NS | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
184 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 3 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H190 | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
185 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
186 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P190 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
187 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE XT160 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | アナフィラキシー、蕁麻疹 | 外国 | 1 | 情報提供
188 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERAⅡ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T180 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
189 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染疑い | 外国 | 1 | 情報提供
190 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
191 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 3 | 情報提供
192 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 145 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染疑い | 外国 | 1 | 情報提供
193 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 145 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 3 | 情報提供
194 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 引っ掛かり、突出、変形 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
195 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常、突出 | なし | 外国 | 2 | 回収（改修）
196 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え、突出 | なし | 外国 | 4 | 回収（改修）
197 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え、突出、変形 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
198 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落、突出 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
199 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | なし | 外国 | 14 | 回収（改修）
200 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | 傷害 | 外国 | 2 | 回収（改修）
201 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出、変形 | なし | 外国 | 2 | 回収（改修）
202 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
203 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 ED-530XT | 富士フイルム | 汚染 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
204 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA 2 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE H180A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
205 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H180A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
206 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 断線 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
207 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
208 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
209 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE 160A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 入院 | 外国 | 1 | 情報提供
210 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE 160A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
211 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 中断 | 外国 | 1 | 情報提供
212 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 3 | 情報提供
213 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 故障 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
214 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 破損 | 電極の体内遺残、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
215 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 不明 | 下肢運動障害、脊髄損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
216 | レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン | 不正確な測定 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 外国 | 2 | その他