## 分類５
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（５）： 治療・鋼製機器等（898件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
3 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
4 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 亀裂、脱落 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、高周波漏洩の疑い | 電撃、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 発火 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 発火、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 8 | 情報提供
13 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR VUE システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 火傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
15 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
16 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 欠損、脱落 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落、破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
18 | 一般的電気手術器 | コンメド システム5000 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
19 | 一般的電気手術器 | AEXジェネレータ | 日本メドトロニック | 故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
20 | 一般的電気手術器 | AEXジェネレータ | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
21 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
22 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 創傷裂開 | 外国 | 1 | 情報提供
23 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
24 | エア式骨手術器械 | アンスパック サージカルドリルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 感染症のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
25 | エア式骨手術器械 | アンスパック サージカルドリルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 聴覚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
26 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
27 | エアパッド加温装置システム | ウォームタッチ(ケアドレープ(アッパー)) | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
28 | 開創器 | サージカルアシスタントアーム | テルモ | 不明 | 擦傷 | 外国 | 2 | 情報提供
29 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 外国 | 5 | 情報提供
30 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
31 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
32 | ガス圧式デルマトーム | エアーデルマトーム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 裂傷 | 外国 | 1 | その他
33 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
34 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
35 | 可搬型手術用顕微鏡 | アルコン LuxOR LX3 眼科用顕微鏡 | 日本アルコン | 焦点が合わない | 再手術、手術中止 | 外国 | 1 | その他
36 | 眼科用せん刀 | MST フォーセプス&シザー | プライムファイン | 本品カニューレとシャフトの仕様外の曲がり | Forcepsの虹彩への引っかかり | 外国 | 1 | その他
37 | 眼科用せん刀 | MST フォーセプス&シザー | プライムファイン | 本品カニューレとシャフトの仕様外の曲がり | 前房の破れ | 外国 | 1 | その他
38 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | エネルギーエラー、システムメッセージ表示 | フラップ下洗浄、出血（フラップ下） | 外国 | 1 | その他
39 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | ガントリー不良 | 結膜出血 | 外国 | 1 | その他
40 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 吸引解除不良 | フラップ形成不全、マニュアルによるフラップ形成 | 外国 | 1 | その他
41 | 間欠型空気圧式マッサージ器 | フロートロンAC800 | 村中医療器 | 不明 | 脚の負傷 | 外国 | 1 | その他
42 | 患者適合型単回使用骨手術用器械 | MySpine PSガイド | メダクタジャパン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
43 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術用器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
44 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
45 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 11 | 情報提供
46 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 2 | 情報提供
47 | 関節手術用器械 | Corail AMT器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
48 | 関節手術用器械 | J-Fxバイポーラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
49 | 関節手術用器械 | LCSコンプリート人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
50 | 関節手術用器械 | MBT Revisionシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 3 | 情報提供
51 | 関節手術用器械 | Moreland Revision手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
52 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
53 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
54 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
55 | 関節手術用器械 | ボーンセメントミキシング システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
56 | 関節手術用器械 | COMPREHENSIVE ショルダーシステム インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | その他
57 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
58 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | その他
59 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
60 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 骨折、手術時間延長 | 外国 | 1 | その他
61 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
62 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内残遺 | 外国 | 1 | その他
63 | 関節手術用器械 | OXFORDインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
64 | 関節手術用器械 | OXFORDインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 部品の脱落 | 再手術、体内遺残 | 外国 | 1 | その他
65 | 関節手術用器械 | VANGUARD インスツルメント 1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
66 | 関節手術用器械 | VANGUARD インスツルメント 1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
67 | 関節手術用器械 | ディスカバリー インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
68 | 関節手術用器械 | Genesis Ⅱ手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
69 | 関節手術用器械 | LEGION リビジョンティビアル手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | 関節手術用器械 | MIA TKR 手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
71 | 関節手術用器械 | STRIDE 用手術器械 (1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
72 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
73 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械(I) | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
74 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械(I) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
75 | 関節手術用器械 | フェモラル リセクション セット | 日本リマ | 折れ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
76 | 関節手術用器械 | モジュラス ステム インストゥルメント セット | 日本リマ | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
77 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 5 | 情報提供
78 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | マエストロ4000 カーディアックアブレーションシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 空気塞栓の疑い、心筋梗塞、心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
79 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SATAKE・HotBalloonジェネレータ | 東レ | なし | ドレスラー症候群 | 外国 | 1 | その他
80 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、変形、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
82 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
83 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
85 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
86 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 接触性皮膚炎 | 外国 | 2 | 情報提供
87 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、出力継続 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
91 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
93 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 出力継続 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
95 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損、発火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 不明 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 閉塞、放電 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
100 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 放電 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | 骨手術用器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | ExpertTM R/AFN手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
105 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
106 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
107 | 骨手術用器械 | HCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染、抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | Matrix Mandibleシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | MOJ システム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
116 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
119 | 骨手術用器械 | VEPTRシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
120 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
121 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
122 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
123 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
124 | 骨手術用器械 | スクリュー抜去セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
125 | 骨手術用器械 | スクリュー抜去セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
126 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
127 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
128 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
130 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械 1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
131 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 骨手術用器械 | SN 骨手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
133 | 骨手術用器械 | TAN/FAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接続不良 | 手術時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
135 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | 接続不良、摩耗 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
137 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
138 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
139 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
140 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
141 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
142 | 再使用可能なハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | AARON1250 電気手術器 | メディカルユーアンドエイ | 固定不良 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 破損、落下 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
144 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
145 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
146 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
147 | シェーバシステム | M5ハンドピース | 日本メドトロニック | 不明 | 片側声帯に麻痺、迷走神経損傷、頸動脈の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | 止血用押圧器具 | フェモストップⅡプラス | アボットメディカルジャパン | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | エアーリーク | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
150 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | エアーリーク、切断 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
151 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
152 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
153 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
154 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック イージーワンドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
155 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 感染症、再手術、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
156 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
157 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱 | 組織損傷(火傷) | 外国 | 1 | 情報提供
158 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱 | 組織損傷(火傷) | 外国 | 1 | 情報提供
159 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
160 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
161 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
162 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメント2 | 日本ストライカー | 脱落、破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
163 | 手術用ドリルアタッチメント | ENTドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | なし | 髄液漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | 手術用ドリルアタッチメント | ENTドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
165 | 手術用ナビゲーションユニット | superDimensionナビゲーションシステム | コヴィディエンジャパン | 機器の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
166 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
167 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 不明 | 外国 | 1 | その他
168 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 骨折 | 外国 | 1 | その他
169 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 骨折、腫脹、靭帯損傷 | 外国 | 1 | その他
170 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長 | 外国 | 4 | その他
171 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 4 | その他
172 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 11 | その他
173 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
174 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 液体貯留、再手術、再入院、組織損傷、疼痛 | 外国 | 1 | その他
175 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、腸損傷、低血圧、発熱 | 外国 | 1 | その他
176 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 外国 | 2 | その他
177 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長 | 外国 | 5 | その他
178 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 2 | その他
179 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 11 | その他
180 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
181 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、心疾患、腸穿孔、肺塞栓症 | 外国 | 1 | その他
182 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、腸損傷、熱傷 | 外国 | 1 | その他
183 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | その他
184 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | その他
185 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 2 | その他
186 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
187 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 8 | 情報提供
188 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
189 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
190 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損、漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
191 | 焼灼術用プローブ | ニューロサーモ ディスポーザブル電極 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
193 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
194 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 手術時間の延長、出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
195 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
197 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 脳梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
198 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | しびれ感、腹部膨満感、疼痛 | 外国 | 1 | その他
199 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術用器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
200 | 靭帯・腱手術用器械 | GRYPHON インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
201 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
202 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
203 | 靭帯・腱手術用器械 | KINSAインスツルメント | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
204 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
205 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
207 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
208 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
209 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
210 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
211 | 脊椎手術用器械 | T-PAL手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 硬膜損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
212 | 脊椎手術用器械 | T-PAL手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 損傷（硬膜） | 外国 | 1 | 情報提供
213 | 脊椎手術用器械 | POLARISインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
214 | 脊椎手術用器械 | 頸胸椎手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 手術時間の延長、体内遺残 | 外国 | 1 | その他
215 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | （硬膜損傷、髄液漏 | 外国 | 1 | 情報提供
216 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 硬膜損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
218 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 硬膜損傷、髄液漏 | 外国 | 1 | 情報提供
219 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 前縦靭帯損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
220 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | インサーター折損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
221 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
222 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
223 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
224 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能、破損 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
225 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
226 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 6 | 情報提供
227 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
228 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 外国 | 8 | 情報提供
229 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
230 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
231 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 外国 | 5 | 情報提供
232 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 血管損傷、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
233 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
234 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
235 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | なし | 皮膚反応 | 外国 | 1 | その他
236 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | ブレーキ不良 | なし | 外国 | 1 | その他
237 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | ブレーキ不良 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
238 | 創外固定器 | ミディアムフィクセイターシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異所留置 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
239 | 創外固定器 | ミディアムフィクセイターシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
240 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器 | 日本メディカルネクスト | 破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
241 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 3 | 情報提供
242 | 単回使用眼科用ナイフ | 眼科手術用ディスポーザブルナイフ | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 外国 | 1 | その他
243 | 単回使用眼球固定鈎 | MST Malyugin リング | プライムファイン | 不明 | MalyuginリングがIOL Complexに絡み、左目に残った | 外国 | 1 | その他
244 | 単回使用眼球固定鈎 | MST Malyugin リング | プライムファイン | 不明 | Malyuginリングが虹彩に引っかかり、虹彩の小断片を裂いた。 | 外国 | 1 | その他
245 | 単回使用眼球固定鈎 | MST Malyugin リング | プライムファイン | 不明 | なし | 外国 | 1 | その他
246 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
247 | 単回使用関節手術用器械 | Zimmer 単回使用人工肩関節手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 手術時間延長 | 外国 | 1 | その他
248 | 単回使用関節手術用器械 | Zimmer 単回使用人工肩関節手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | その他
249 | 単回使用関節手術用器械 | バイオメットインスツルメント 滅菌済み | ジンマー・バイオメット | 破損 | 再手術 | 外国 | 1 | その他
250 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出、視覚障害 | 外国 | 1 | その他
251 | 単回使用骨手術用器械 | Biomet Extremity 単回使用骨手術用器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
252 | 単回使用骨手術用器械 | NCB用骨手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
253 | 単回使用骨手術用器械 | Prolong Biomet Extremity 単回使用骨手術用器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
254 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 折れ | 再手術、手術時間の延長、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
255 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
256 | 単回使用靱帯・腱手術用器械 | Mitek ディスポーザブル インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
257 | 単回使用手術用のこぎり | ソーブレード | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
258 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー(滅菌済) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
259 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
260 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
261 | 単回使用整形外科用バー | Sterile ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用整形外科用バー | Sterile ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 10 | 情報提供
263 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
265 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | なし | 外国 | 16 | 情報提供
266 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 狭窄 | 外国 | 1 | その他
267 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置、尿失禁、尿閉 | 外国 | 1 | 情報提供
268 | 単回使用レーザガイド用プローブ | フレキシーバ・アキュマックス レーザファイバ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
269 | 単回使用レーザガイド用プローブ | フレキシーバ・アキュマックス レーザファイバ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
270 | 単回使用レーザガイド用プローブ | フレキシーバ・アキュマックス レーザファイバ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
271 | 単回使用レーザガイド用プローブ | バード エンドビーム | メディコン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | その他
272 | 中心静脈カテーテル留置用ナビゲーション装置 | シャーロック3CG | メディコン | マグネットナビゲーション不具合 | 留置カテーテルの先端位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
273 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
274 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
275 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
276 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 21 | 情報提供
277 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
278 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 18 | 情報提供
279 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
280 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
281 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 下肢虚血、多臓器不全、腸穿孔の疑い、敗血症、閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
282 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
283 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
284 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
285 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留、術式移行 | 外国 | 1 | その他
286 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 1 | その他
287 | 超音波処置用能動器具 | 超音波手術用プローブ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
288 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
289 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
290 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 開胸手術への移行、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
291 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 4 | 情報提供
292 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
293 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
294 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
295 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 再手術、後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
296 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 入院期間延長の疑い、熱傷の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
297 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 再手術、後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
298 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 再手術、後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
299 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 入院期間の延長、後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
300 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、意図しない組織損傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
301 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、後出血の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
302 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
303 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
304 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 外国 | 18 | 情報提供
305 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 外国 | 12 | 情報提供
306 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
307 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 39 | 情報提供
308 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
309 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良、開放不良 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火の疑い、開放不良、発煙 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 外国 | 33 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良、誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 外国 | 6 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 4 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 苦痛 | 外国 | 1 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 9 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 異臭、焼損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
342 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
343 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力停止 | 組織損傷、苦痛 | 外国 | 1 | 情報提供
344 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、焼損、伸び、折れ曲がり、破断、露出 | 手術延長 | 外国 | 1 | 情報提供
345 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、焼損、折れ曲がり、膨潤 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
346 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、折れ曲がり、抜去困難、膨張 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
347 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | なし | 血栓症 | 外国 | 2 | 情報提供
348 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異臭、異常音、解け、焼損、伸び、折れ曲がり、破断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
349 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異物付着、折れ曲がり、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
350 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼損、伸び、折れ曲がり、破断、露出 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
351 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 伸び、剥がれ、変形、癒着 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
352 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 切断、損傷 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
353 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
354 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良 | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 1 | その他
355 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良 | 出血 | 外国 | 2 | その他
356 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | その他
357 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | 麻酔の追加 | 外国 | 2 | その他
358 | 治療用能動器具 | EndoWristベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、操作不能 | なし | 外国 | 2 | その他
359 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
360 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
361 | 治療用能動器具 | エンシール X1 ラージジョー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 再手術、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
362 | 治療用能動器具 | エンシール X1 ラージジョー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血 | 外国 | 3 | 回収（改修）
363 | 治療用能動器具 | エンシール X1 ラージジョー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
364 | 治療用能動器具 | エンシール X1 ラージジョー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
365 | 治療用能動器具 | エンシール X1 ラージジョー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
366 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | モノポーラ鉗子用コード | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
367 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | 電気メス用延長軸(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 亀裂、絶縁劣化 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
368 | 電池電源式骨手術用器械 | Trauma Recon システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バッテリーカバーの破損 | 感染症のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
369 | 電池電源式焼灼器 | 電池焼灼器 | アボットメディカルジャパン | 発火 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
370 | 電動式骨手術器械 | Electric ドライブシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱 | 組織損傷(火傷) | 外国 | 2 | 情報提供
371 | 電動式骨手術器械 | イーマックスサージカルドリルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱 | 組織損傷(火傷) | 外国 | 1 | 情報提供
372 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
373 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 外国 | 5 | 情報提供
374 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
375 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 7 | 情報提供
376 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
377 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
378 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 11 | 情報提供
379 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
380 | 内視鏡用マウスピース | コンメドバイトブロック | 日本メディカルネクスト | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
381 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
382 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
383 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
384 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
385 | バイポーラ電極 | アースロワンド(ケーブル無し) | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
386 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
387 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPs パック アンテリア | ボシュロム・ジャパン | 吸引の不具合 | 後嚢破損、視力障害、前房出血、創口拡大 | 外国 | 1 | その他
388 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPs パック アンテリア | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 異物除去、眼内炎 | 外国 | 1 | その他
389 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPs パック アンテリア | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 外国 | 1 | その他
390 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 脈絡膜出血、脈絡膜滲出 | 外国 | 1 | その他
391 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜熱傷 | 外国 | 3 | その他
392 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 眼圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
393 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 眼内出血、網膜剥離 | 外国 | 1 | その他
394 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ不良 | 角膜浮腫、視力不良、手術延長、術後炎症 | 外国 | 1 | その他
395 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 再手術、手術中止 | 外国 | 1 | その他
396 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、吸引不良 | 後嚢破損、再手術、手術中止、前眼部硝子体切除術、縫合追加 | 外国 | 1 | その他
397 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 汚れ | デスメ膜皺襞、ぶどう膜炎、硝子体炎、中毒性前眼部症候群 | 外国 | 1 | その他
398 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
399 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
400 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
401 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート エクステンディッドジョー | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
402 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート エクステンディッドジョー | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 輸血を要する出血 | 外国 | 1 | 情報提供
403 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
404 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
405 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
406 | 物質併用処置用能動器具 | ABCノズル | 日本メディカルネクスト | 脱落 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
407 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 3度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
408 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | しびれ、感覚喪失（左腕）、左手握れない、内側上腕神経損傷の診断。、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
409 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 感染（右腋窩部）、熱傷、膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
410 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 左腋窩部組織の壊死、二次感染の蜂巣炎による | 外国 | 1 | 情報提供
411 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 熱傷による壊死（両側腋窩部） | 外国 | 1 | 情報提供
412 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
413 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
414 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 追加手技、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
415 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
416 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
417 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
418 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
419 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔の疑い、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
420 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | クリオグロブリン血症、慢性色素性紫斑、腕神経叢障害 | 外国 | 1 | 情報提供
421 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | ヘルニア | 外国 | 1 | 情報提供
422 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | ベル麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
423 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 炎症、疲労、無力症 | 外国 | 1 | 情報提供
424 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 脂肪組織増加 | 外国 | 4 | 情報提供
425 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 深部静脈血栓症、肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
426 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 第2度熱傷、第3度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
427 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 皮下結節再発 | 外国 | 1 | 情報提供
428 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 蜂巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
429 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 疼痛、臍帯ヘルニア | 外国 | 1 | 情報提供