## 分類７
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（７）： 眼科用機器（74件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | レンズ摘出、後嚢破損 | 外国 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ損傷 | レンズ摘出、視覚障害 | 外国 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ UV吸収型 非球面 シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、包装破損 | 視覚障害、複視、乱視 | 外国 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出、術式変更(超音波乳化吸引術）、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損、硝子体手術 | 外国 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | レンズ摘出・再挿入、角膜縫合、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 詳細不明のレンズ支持部不具合 | 後嚢破損 | 外国 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | レンズ摘出・再挿入、追加の処置（CCC拡張） | 外国 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | 詳細不明のレンズ支持部不具合 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
12 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ詰まり、レンズ支持部損傷 | 術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
14 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、後嚢破損 | 外国 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ損傷、詳細不明のレンズ支持部不具合 | レンズ摘出、後嚢破損 | 外国 | 1 | その他
18 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 2 | その他
19 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー アドバンス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 2 | その他
20 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 9 | その他
21 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 7 | その他
22 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
23 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 細菌性角膜炎 | 外国 | 3 | その他
24 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 外国 | 2 | その他
25 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メダリスト プラス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
26 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メダリストプレミアFW | ボシュロム・ジャパン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎、角膜瘢痕、羞明 | 外国 | 1 | 情報提供
27 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 挿入器破損 | 角膜内皮損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
28 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート Clear | HOYA | 挿入器破損 | 角膜内皮損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
29 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ詰まり、レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大、虹彩離断 | 外国 | 1 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ詰まり、レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、虹彩離断 | 外国 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
33 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 追加の処置 | 外国 | 1 | その他
34 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術) | 外国 | 1 | その他
35 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 5 | その他
36 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
37 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
38 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
39 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
40 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 2 | その他
41 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
42 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 3 | その他
43 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 4 | その他
44 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
45 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオトゥルー ワンデー | ボシュロム・ジャパン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎、真菌性眼感染症、羞明 | 外国 | 1 | その他