## コンビネーション医薬品（外国）
<参考> コンビネーション医薬品外国報告（1413件）
番号 | 一般的名称（医薬品） | 一般的名称 （医療機器に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | アッヴィ | 針の外れ | カルシウム沈着のおそれ、感染のおそれ、体内遺残、瘢痕のおそれ | 外国 | 1 | その他
2 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーのおそれ | 外国 | 1 | その他
3 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器機能不良 | 指先の変色 | 外国 | 1 | その他
4 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーのおそれ | 外国 | 6 | その他
5 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針の問題 | なし | 外国 | 2 | その他
6 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | ストレス | 外国 | 1 | その他
7 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | なし | 外国 | 13 | その他
8 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 薬効欠如 | なし | 外国 | 1 | その他
9 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | なし | 外国 | 3 | その他
10 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーにより生命を脅かすもの、入院が必要となるもの | 外国 | 1 | その他
11 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーにより生命を脅かすもの | 外国 | 5 | その他
12 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 針による損傷 | 外国 | 2 | その他
13 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 状態悪化 | 外国 | 1 | その他
14 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーにより生命を脅かすもの、入院が必要となるもの | 外国 | 1 | その他
15 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 製品品質の問題 | アナフィラキシーのおそれ | 外国 | 2 | その他
16 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | その他
17 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器の問題 | なし | 外国 | 2 | その他
18 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 呼吸困難 | 外国 | 1 | その他
19 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器機能不良 | なし | 外国 | 3 | その他
20 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針の問題 | アナフィラキシー | 外国 | 1 | その他
21 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 製品使用の問題 | なし | 外国 | 1 | その他
22 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 期限切れの製品使用 | なし | 外国 | 1 | その他
23 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 注射部位出血 | 外国 | 1 | その他
24 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | 不明 | 外国 | 1 | その他
25 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーショック | 外国 | 3 | その他
26 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器の問題 | アナフィラキシー反応 | 外国 | 1 | その他
27 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 外国 | 6 | 情報提供
28 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 8 | 情報提供
29 | アリロクマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | プラルエント皮下注150mgペン | サノフィ | 注入不能の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
30 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 2 | その他
31 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
32 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い） | 高血糖 | 外国 | 1 | その他
33 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ブドウ糖増加、高血圧 | 外国 | 1 | その他
34 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
35 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | コントロール不良の糖尿病、低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | その他
36 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い）、医療機器閉塞（疑い） | 高血糖 | 外国 | 1 | その他
37 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 2 | その他
38 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群、腎不全 | 外国 | 1 | その他
39 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 10 | その他
40 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | ケトーシス | 外国 | 1 | その他
41 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い）、医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | その他
42 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス、動悸 | 外国 | 1 | その他
43 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 2 | その他
44 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 低血糖症 | 外国 | 1 | その他
45 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ケトン体陽性、高血糖 | 外国 | 4 | その他
46 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器不具合（疑い） | 注射部位漏出 | 外国 | 1 | その他
47 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器破損（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
48 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | その他
49 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖増加、高血圧、脱水 | 外国 | 1 | その他
50 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器の問題（疑い） | 低血糖症 | 外国 | 1 | その他
51 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い） | 尿中ケトン体 | 外国 | 1 | その他
52 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い） | 低血糖症 | 外国 | 1 | その他
53 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
54 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
55 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
56 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 糖尿病、脳血管発作 | 外国 | 1 | 情報提供
57 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
58 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
59 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
60 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
61 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 6 | 情報提供
62 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
63 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 疼痛 | 外国 | 4 | 情報提供
64 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
65 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 3 | 情報提供
66 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 全身紅斑 | 外国 | 1 | 情報提供
67 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
68 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
69 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 異常感 、血中ブドウ糖増加、振戦 | 外国 | 1 | 情報提供
71 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 15 | 情報提供
72 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
73 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
74 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
75 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
76 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 膀胱障害 、肝損傷、失声症 、腎損傷 、脳血管発作 、膀胱破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
77 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位反応、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
78 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
79 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
82 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
83 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位刺激感、出血、漏出、疼痛、瘢痕 | 外国 | 2 | 情報提供
84 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 四肢痛 | 外国 | 1 | 情報提供
85 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
86 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
88 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位発疹、転移 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
90 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、上腹部痛、振戦、切断、注射部位出血、注射部位変色、霧視 | 外国 | 1 | 情報提供
91 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 13 | 情報提供
92 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 7 | 情報提供
93 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | グリコヘモグロビン増加 | 外国 | 1 | 情報提供
94 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 疼痛 | 外国 | 3 | 情報提供
95 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 変色 | 外国 | 1 | 情報提供
96 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位不快感、疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
97 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
98 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
99 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫脹、注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
100 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 錯感覚、浮動性めまい | 外国 | 1 | 情報提供
101 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動、低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
103 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、動悸 | 外国 | 1 | 情報提供
104 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位腫脹 | 外国 | 2 | 情報提供
105 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 12 | 情報提供
106 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 、高血糖、昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
107 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
108 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血圧上昇、注射部位変色、疼痛、皮膚肥厚 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 損傷、腫脹 | 外国 | 2 | 情報提供
110 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
111 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
112 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
114 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 出血、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
115 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
116 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
118 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
119 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
120 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
121 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 倦怠感、糖尿病性代謝代償不全 | 外国 | 1 | 情報提供
122 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
123 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 損傷、腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
124 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
125 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
127 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
130 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
131 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
133 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
135 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
136 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器リーク、医療機器欠陥（ピストンワッシャー欠落） | なし | 外国 | 1 | その他
137 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器破損(疑い)、医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
138 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 高血糖 | 外国 | 1 | その他
139 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 気管支炎、治癒不良、動物咬傷、蜂巣炎 | 外国 | 1 | その他
140 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 高血糖 | 外国 | 2 | その他
141 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い）、医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
142 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
143 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ケトン体陽性、高血糖 | 外国 | 1 | その他
144 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、過量投与（疑い） | 低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | その他
145 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
146 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器に関する問題（疑い）、医療機器不具合（疑い） | 高血糖 | 外国 | 3 | その他
147 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難、注入困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
148 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 21 | その他
149 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン注入器 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ファイザー | 停止した/不完全用量の投与 | 運動性低下 | 外国 | 1 | その他
150 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン注入器 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ファイザー | 注射針が出なかった | 腫れ | 外国 | 1 | その他
151 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン注入器 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ファイザー | 注射が少し固い | 液が腕に垂れ、発赤と腫脹ができた | 外国 | 1 | その他
152 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン注入器 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ファイザー | 正常に作動しなかった | 関節リウマチ、状態悪化、投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
153 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン注入器 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ファイザー | 薬剤が出なかった/器具が動かなかった | 過少量投与、関節リウマチ | 外国 | 1 | その他
154 | ガドブトロール | プレフィル用シリンジ | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | バイエル薬品 | シリンジの問題 | 曝露 | 外国 | 2 | その他
155 | グセルクマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | トレムフィア皮下注100mg シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 2 | その他
156 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難、注入困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
157 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
158 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 2 | その他
159 | リスペリドン持効性懸濁注射液 | 針付プレフィル用シリンジ | リスパダール コンスタ筋注用50mg | ヤンセンファーマ | 針カバーのゆるみ | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
160 | リュープロレリン酢酸塩 | プレフィル用シリンジ | Prostap SR DCS 3.75mg | 武田薬品工業 | 誤穿刺 | 針による損傷 | 外国 | 1 | その他
161 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腟出血 | 外国 | 1 | 情報提供
162 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 流産後の出血 | 外国 | 1 | 情報提供
163 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 流産 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵巣嚢胞破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管穿孔 | 外国 | 1 | その他
166 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 放線菌症 | 外国 | 2 | その他
167 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 閉経後出血 | 外国 | 1 | その他
168 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛 | 外国 | 7 | 情報提供
169 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 頻発過多月経 | 外国 | 1 | 情報提供
170 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 貧血 | 外国 | 1 | その他
171 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 192 | 情報提供
172 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 71 | 情報提供
173 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛、腹痛 | 外国 | 8 | 情報提供
174 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛 | 外国 | 2 | 情報提供
175 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
176 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 投与部位感染 | 外国 | 1 | 情報提供
177 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 早産、避妊具使用中の妊娠、分娩後出血 | 外国 | 1 | その他
178 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
179 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性交困難 | 外国 | 1 | 情報提供
180 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血 | 外国 | 3 | 情報提供
181 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 神経原性ショック | 外国 | 1 | その他
182 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後敗血症 | 外国 | 1 | その他
183 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
184 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
185 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置による出血 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置によるショック | 外国 | 1 | その他
187 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 湿疹 | 外国 | 1 | 情報提供
188 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産 | 外国 | 3 | 情報提供
189 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮痙攣 | 外国 | 1 | その他
190 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 外国 | 6 | 情報提供
191 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内避妊具除去 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮痛 | 外国 | 1 | 情報提供
193 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮損傷 | 外国 | 2 | その他
194 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
195 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、処置後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 184 | 情報提供
197 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮手術 | 外国 | 1 | その他
198 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚管狭窄 | 外国 | 1 | その他
199 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚管ポリープ | 外国 | 1 | その他
200 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染 | 外国 | 4 | 情報提供
201 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 細菌性腟症 | 外国 | 1 | 情報提供
202 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 細菌性子宮内膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
203 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内感染 | 外国 | 4 | 情報提供
204 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 16 | 情報提供
205 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛 | 外国 | 3 | 情報提供
207 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 呼吸困難 | 外国 | 1 | その他
208 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経障害 | 外国 | 1 | 情報提供
209 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経困難症 | 外国 | 2 | 情報提供
210 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多 | 外国 | 2 | 情報提供
211 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | その他
212 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 患者による企図的医療機器除去 | 外国 | 1 | 情報提供
213 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 外科手術 | 外国 | 1 | その他
214 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 下腹部痛 | 外国 | 2 | 情報提供
215 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 5 | 情報提供
216 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没 | 外国 | 189 | 情報提供
217 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹腔内迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
218 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 挿入合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
219 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器使用部位感染 | 外国 | 1 | 情報提供
220 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連感染 | 外国 | 1 | その他
221 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 外国 | 7 | 情報提供
222 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器の移動 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産 | 外国 | 1 | 情報提供
224 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
225 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
226 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
227 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | ハイリスク妊娠、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
228 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | アレルギー性皮膚炎 | 外国 | 1 | 情報提供
229 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD目視不能 | 外国 | 1 | 情報提供
230 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入、子宮穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
231 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入 | 外国 | 62 | 情報提供
232 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD脱落、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
233 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD脱落 | 外国 | 15 | 情報提供
234 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD移動 | 外国 | 7 | 情報提供
235 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腟出血、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
236 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腟出血、医療機器埋没 | 外国 | 2 | 情報提供
237 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 良性胞状奇胎、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | その他
238 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵巣静脈血栓症、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | その他
239 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管膿瘍、卵管卵巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
240 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 無胎芽妊娠、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
241 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
242 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、性交困難 | 外国 | 1 | 情報提供
243 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、 腟分泌物、腟出血 | 外国 | 1 | 情報提供
244 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 不全自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
245 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 不規則月経、 不正子宮出血、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
246 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 頻発月経、月経過多 | 外国 | 1 | 情報提供
247 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 頻発月経、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
248 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
249 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
250 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
251 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 皮膚刺激、 腟感染、 腟出血、 腟部異臭、腹痛 | 外国 | 1 | その他
252 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛、子宮付属器痛 | 外国 | 1 | 情報提供
253 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛、 不正子宮出血、 腟部異臭、腹痛 | 外国 | 1 | その他
254 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症、卵管卵巣膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
255 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 4 | 情報提供
256 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 2 | 情報提供
257 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、 不全自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
258 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 低出生体重児、早産児 | 外国 | 1 | その他
259 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腸管穿孔、 腹膜炎、子宮穿孔 | 外国 | 1 | その他
260 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 早期流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
261 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 前置胎盤、 分娩過程合併症、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | その他
262 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 切迫流産、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
263 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血、 背部痛、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
265 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血、 胎盤早期剥離、 避妊具使用中の妊娠、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
266 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置による疼痛、処置による低血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
267 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置による出血、 妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
268 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血性貧血、 腹膜出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
269 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 26 | 情報提供
270 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 不全流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
271 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 避妊具使用中の妊娠、子宮感染 | 外国 | 1 | 情報提供
272 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
273 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮付属器痛、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
274 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内避妊具除去、骨盤痛 | 外国 | 1 | 情報提供
275 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮痛、子宮付属器痛 | 外国 | 1 | 情報提供
276 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
277 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、IUD脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
278 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、 妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
279 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
280 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染、 自然流産、 避妊具使用中の妊娠、敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
281 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
282 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
283 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、 背部痛、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
284 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経困難症、 骨盤不快感、 背部痛、 頻発月経、 不規則月経、腹部膨満 | 外国 | 1 | その他
285 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 腟出血、貧血 | 外国 | 1 | その他
286 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 腹痛、 腟出血、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
287 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 頻発月経、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
288 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 性交出血、 背部痛、 腹痛、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
289 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 出血性貧血、性器出血 | 外国 | 1 | その他
290 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
291 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留流産、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
292 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留流産、 子宮感染、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
293 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留受胎産物、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
294 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留受胎産物、 人工流産による出血、 人工流産の不成功、 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 1 | その他
295 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 過長過多不規則月経、細菌性腟症、子宮内避妊具除去、背部痛、不規則月経、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
296 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 過長過多不規則月経、 出血性貧血、 無力症、腹部膨満 | 外国 | 1 | その他
297 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 下腹部痛、 疼痛、子宮出血 | 外国 | 1 | その他
298 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、IUD脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
299 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
300 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器使用部位炎症、 後腹膜血腫、 後腹膜線維症、 動脈損傷、 腹痛、IUD腹腔内迷入 | 外国 | 1 | その他
301 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連合併症、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
302 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連合併症、 外科手術、 子宮摘出、 消炎療法、 腹痛、子宮穿孔 | 外国 | 1 | その他
303 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器圧出、 自然流産、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
304 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
305 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 4 | 情報提供
306 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、 腹腔内出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
307 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、 自然流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
308 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | レンサ球菌感染、卵管炎 | 外国 | 1 | その他
309 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | ハイリスク妊娠、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
310 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | そう痒症、 背部痛、 腟障害、腹痛 | 外国 | 1 | その他
311 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
312 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入、 卵巣炎、骨盤癒着症 | 外国 | 1 | その他
313 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD脱落、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
314 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | CT低血圧コンプレックス、 敗血症、敗血症性ショック | 外国 | 1 | その他
315 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 不妊症、アッシャーマン症候群 | 外国 | 1 | その他
316 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | 不明 | 外国 | 5 | 情報提供
317 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | IUD脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
318 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器物理的性状の問題 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
319 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損、使用困難な医療機器 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
320 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損、使用困難な医療機器 | 医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
321 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損、使用困難な医療機器 | 医療機器除去合併症、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
322 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 16 | その他
323 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 54 | 情報提供
324 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 性器出血 | 外国 | 1 | その他
325 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
326 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器埋没 | 外国 | 3 | その他
327 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器埋没 | 外国 | 22 | 情報提供
328 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | IUD腹腔内迷入 | 外国 | 1 | その他
329 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | IUD腹腔内迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
330 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | IUD脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
331 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 医療機器除去合併症、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
332 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常、医療機器除去合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
333 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | IUD腹腔内迷入、 消化管損傷、 多臓器機能不全症候群、 内出血、敗血症性ショック | 外国 | 1 | その他
334 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器機能不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
335 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器圧出 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
336 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器圧出 | 医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
337 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器の問題 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
338 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム/ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | プレフィル用シリンジ | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 日本アルコン | 外れ | 虹彩損傷 | 外国 | 2 | その他
339 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム/ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | プレフィル用シリンジ | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 日本アルコン | 空気混入 | 中毒性前眼部症候群 | 外国 | 1 | その他