## 分類5
分類（５）： 治療・鋼製機器等
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | PDT半導体レーザ | PDレーザ | Meiji Seika ファルマ | 不明 | 食道狭窄 | 国内 | 1 | その他
2 | アプライヤ | AVMクリップアプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | アプライヤ | DSクリップ アプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | 器具認識不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | 電源遮断 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | 不明 | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
14 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
15 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
16 | ウォーターパッド加温装置 | Arctic ジェルパッド | メディコン | 水温が上昇しない | それに伴う徐脈、一時的な体温低下 | 国内 | 1 | その他
17 | 開創器 | TSI Phantom レトラクター | 日本エム・ディ・エム | 外れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
18 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
19 | ガイド | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 血管損傷、硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 血管損傷、硬膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 7 | 情報提供
26 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷、出血、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
28 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
29 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | ガス圧式手術用ドリル | タービン | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ、脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | カタリス プリシジョン レーザー | エイエムオー・ジャパン | なし | 炎症 | 国内 | 1 | その他
33 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | カタリス プリシジョン レーザー | エイエムオー・ジャパン | なし | 遠方視力低下 | 国内 | 1 | その他
34 | 眼科用レーザ光凝固装置 | 半導体レーザー装置CYCLO G6 | トーメーコーポレーション | なし | 結膜下における凝血塊の発生 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 鉗子 | 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 8 | 情報提供
37 | 関節手術用器械 | Attune Revision 手術器械(脛骨用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | その他
39 | 関節手術用器械 | C-stem 人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 取り外し困難、変形 | 脚長差、再置換 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 関節手術用器械 | ENCOMPASS ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
41 | 関節手術用器械 | Hip 手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
42 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | その他
43 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 外れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
44 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 外れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 関節手術用器械 | KTプレート用手術器具 | 京セラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 関節手術用器械 | MACS手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 関節手術用器械 | optimys ラスプ サイズ#3 | マティス | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
48 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 3 | その他
49 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
50 | 関節手術用器械 | P.F.C. シグマRP人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 関節手術用器械 | SC開創用器具 | 京セラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 関節手術用器械 | TMショルダーインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 異所留置 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
54 | 関節手術用器械 | ディスカバリー人工肘関節手術器械 | 日本リマ | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
55 | 関節手術用器械 | プリマロック インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
56 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械 A | 日本ストライカー | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ混濁 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
59 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜混濁、視力不良 | 国内 | 1 | その他
61 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 遠方視力不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 創口拡大 | 国内 | 1 | その他
63 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 創口閉鎖不全 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ挙動異常 | 角膜障害、角膜浮腫、処置後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
66 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
67 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部断裂、レンズ偏位 | 角膜障害、角膜浮腫、前房出血、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
71 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SATAKE・HotBalloonジェネレータ | 東レ | なし | 血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 高周波処置用能動器具 | Eサージカル | スター・プロダクト | COAGボタンが通電しっぱなしとなる | 血管の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | なし | 熱傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | なし | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良、出力継続 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | 電撃 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 骨手術用器械 | APTUSハンドインスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 骨手術用器械 | CSPワイヤリングシステム用手術器械 | ホムズ技研 | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
85 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
86 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | HanssonPin用手術器械 | 日本ストライカー | 取り外し不能 | 骨折、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | Inter Blade Nailシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | JMMディスタールフィブラプレートシステム用手術器械 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
93 | 骨手術用器械 | LCP スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 肺気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ロック不良、破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | スクリューの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 貫通 | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
99 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
100 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 変形 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | Threaded Reduction Toolシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間延長、皮切追加 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
107 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 摩耗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 8 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 捻じれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 骨手術用器械 | バリアックスフットシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
119 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
120 | 骨手術用器械 | ユニコーンネイル用手術器械 | HOYA Technosurgical | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械(掌側テーパーロックプレート) | HOYA Technosurgical | 曲がり | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
123 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 骨手術用器械 | 足関節固定釘用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 骨手術用器械 | 大腿骨頚部・頚基部システム用手術器械 | KiSCO | 接続不良 | インプラントの体内遺残、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 曲がり、折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 凹み | なし | 国内 | 1 | 情報提供
128 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
129 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 紫外線治療器 | ダブリン3シリーズX | シネロン・キャンデラ | 時間に達しても消灯しなかった。、照射ランプが予定の照度 | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
131 | 止血器 | ATS750 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット | 誤作動 | しびれ | 国内 | 1 | その他
132 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 固定板外れ | 出血 | 国内 | 1 | その他
133 | 止血用押圧器具 | メリット プレリュードSYNC | メリットメディカル・ジャパン | 止血不良 | 血種、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 手術用ドリル | Elan4 モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 手術用ドリル | ELAN4 モーターハンドピース(モーターハンドピース) | ビー・ブラウンエースクラップ | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 手術用ドリルアタッチメント | Navドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 手術用ドリルアタッチメント | シャンク | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 手術用ドリルアタッチメント | パワープロアタッチメント | ジンマー・バイオメット | 外れ | 裂傷 | 国内 | 1 | その他
143 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | ラベルはがれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 手術用ドリルビット | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能、捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
150 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 手術用ナビゲーションユニット | OrthoPilot ナビゲーションシステム コンパクト | ビー・ブラウンエースクラップ | 視認不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinchi Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 換気不全 | 国内 | 1 | その他
154 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 2 | その他
155 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術後感染、術式移行 | 国内 | 1 | その他
156 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 3 | その他
157 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 下肢浮腫、再入院、蜂窩織炎 | 国内 | 1 | その他
158 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腎摘術後気胸 | 国内 | 1 | その他
159 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 感染症、気腫、血圧低下、敗血症 | 国内 | 1 | その他
160 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 発熱、腹腔内膿瘍 | 国内 | 1 | その他
161 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 吻合不全、縫合不全 | リーク、感染性仮性動脈瘤の疑い、出血、体液漏出、敗血症 | 国内 | 1 | その他
162 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | コンパートメント症候群様症状 | 国内 | 1 | その他
163 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 2 | その他
164 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | その他
165 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 出血 | 国内 | 1 | その他
166 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
167 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | エアリーク、術式移行 | 国内 | 1 | その他
168 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | ヘルニア | 国内 | 1 | その他
169 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 右腎盂腎炎 | 国内 | 1 | その他
170 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
171 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 手術中止 | 国内 | 2 | 情報提供
174 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
176 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
177 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、漏れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
178 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、漏れ | 腹部への漏れ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
180 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ、漏れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
181 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
182 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 破断、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 剥がれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
188 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | ペースメーカー留置 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL PCL 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 変形 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、髄液漏、頭痛 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 整形外科用バー | ENTバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット(滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
196 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損の疑い | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 脊椎手術用器械 | ABC頚椎前方固定用プレートシステム手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 脊椎手術用器械 | ABC頚椎前方固定用プレートシステム手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 脊椎手術用器械 | ARMADA手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 再手術の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 脊椎手術用器械 | Expedium 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 追加処置（骨切の追加） | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 追加処置(骨切の追加) | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 脊椎手術用器械 | Lotus手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
209 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
211 | 脊椎手術用器械 | OLIFコブ | フジフレックス | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 脊椎手術用器械 | RISE ランバー ケージ システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 脊椎手術用器械 | Saccura(サキュラ) スパイナル システム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 脊椎手術用器械 | Saccura(サキュラ) スパイナル システム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、摩耗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | なし | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
222 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 7 | 情報提供
225 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
226 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
227 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 皮切追加 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、舐め | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 脊椎手術用器械 | ニチノールガイドワイヤー | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
236 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | なし | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
241 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
242 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全、亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
247 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | なし | 裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 固着 | 皮切拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 線形加速器システム | CLINAC 2100C 医療用リニアック | バリアンメディカルシステムズ | ビームデータの登録ミスによる投与線量の誤算 | なし | 国内 | 13 | その他
250 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定ピン(滅菌済) | 日本メディカルネクスト | 切削不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 回収（改修）
251 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 尿失禁、隣接器官の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 膀胱頸部硬化症 | 国内 | 2 | 情報提供
253 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
254 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
255 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 体外式結石破砕装置 | ソノリス アイシス | エダップテクノメド | アームの降下 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
257 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎皮膜下血腫 | 国内 | 2 | その他
258 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 損傷 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 単回使用PDT半導体レーザ用プローブ | EC-PDTプローブ | Meiji Seika ファルマ | 不明 | 食道狭窄 | 国内 | 1 | その他
261 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | シリコーンゴム膜の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用眼科手術用スパーテル | グリスハーバー メンブレン スクレイパー カーブ DSP | 日本アルコン | 不明 | 傍中心暗点、網膜神経線維層欠損 | 国内 | 1 | その他
263 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP 鉗子 | 日本アルコン | 先端破損 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
264 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP鉗子 | 日本アルコン | 先端破損 | 異物除去のおそれ | 国内 | 2 | その他
265 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | 不明 | 敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 単回使用骨手術用器械 | アフィクサス 滅菌インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
267 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
268 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
269 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
270 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
271 | 単回使用骨手術用器械 | ライビンガー骨手術器具(ドリル類) | 日本ストライカー | 未滅菌品を滅菌せず使用 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管損傷、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済み骨手術器械用ブレード | ジンマー・バイオメット | 折れ | 手術時間延長 | 国内 | 1 | その他
276 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | BIOSURE PK インターフェアレンス スクリュー | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 単回使用整形外科用バー | Mitek FMS シェーバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
280 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
282 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
285 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
287 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 単回使用脊椎手術用器械 | K-ワイヤー | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
289 | 単回使用脊椎手術用器械 | コンフィデンス器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 単回使用脊椎手術用器械 | マックスTL Kワイヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
291 | 単回使用臓器固定用圧子 | テンタクルズNEO | 秋田住友ベーク | 部品の破損 | 体内遺残部品の腹腔鏡手術による摘出除去 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | コロラド マイクロディセクションニードル電極 | 日本ストライカー | 不明 | 皮膚の離解 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | 日本コヴィディエン | 不明 | 神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 急性湿疹のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCDエクスプレス | 日本コヴィディエン | 色移り | 急性湿疹のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 感染症 | 国内 | 1 | その他
299 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
300 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
301 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 超音波手術器 | ソノペット UST-2001 | 日本ストライカー | 脱落 | 遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 超音波手術器 | ソノペット UST-2001アルファ | 日本ストライカー | 不明 | 脊椎損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
307 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | その他（入院期間の延長）、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
310 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 入院期間延長の疑い、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 穿刺異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 剥がれ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シーリング不良の疑い、開放不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 3 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 13 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 術後リーク | 国内 | 2 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、ナイフの作動不良 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良、開放不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの動作不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 異常音、電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 16 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 23 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 7 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 通電不良、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、発煙 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 28 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 2 | 情報提供
342 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
343 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
344 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
345 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
348 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
349 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
350 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
353 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力スイッチ不良、接触不良の疑い、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異常音、出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
363 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 閉塞の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム3 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
366 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | ELAN4 モーターケーブル | ビー・ブラウンエースクラップ | 操作不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
367 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | ESG-400用 A コード(電解質溶液下レゼクト用)WA00014A | オリンパスメディカルシステムズ | 断線 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
369 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
371 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
373 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
374 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がりの疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 13 | 情報提供
376 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
377 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
379 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
381 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 12 | 情報提供
382 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
383 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
384 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
385 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 舐め | なし | 国内 | 1 | 情報提供
386 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 舐め | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
389 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | スクリューの異所留置及び再配置 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
391 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 神経根損傷の疑い、椎骨動脈 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 異臭、起動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 機能不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 機能不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 延期、手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手技変更による侵襲 | 国内 | 1 | 情報提供
397 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術の延期 | 国内 | 2 | 情報提供
398 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 異所留置、脳梗塞入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
401 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
402 | バイポーラ電極 | バイクランプ Tシリーズ | アムコ | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
403 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 剥れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | バイポーラ電極 | バイポーラ高周波処置用電極 | エム・シー・メディカル | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 後嚢破損、水晶体嚢外摘出術 | 国内 | 1 | その他
406 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
407 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、レーザー使用不可) | ジアテルミー凝固 | 国内 | 1 | その他
408 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | マニュアルによる皮質吸引、再手術のおそれ、皮質残存 | 国内 | 1 | その他
409 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良、レーザー使用不可 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
410 | 白内障・硝子体手術装置 | コンパクト intuitiv | エイエムオー・ジャパン | 液体流路の閉塞) | なし | 国内 | 1 | その他
411 | 白内障・硝子体手術装置 | コンパクト intuitiv | エイエムオー・ジャパン | 接続不良(接続エラー) | 手術遅延 | 国内 | 1 | その他
412 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 後嚢破損、前眼部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
413 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | レンズ留置位置変更、後嚢破損、水晶体嚢外摘出術、前眼部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
414 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷（サーマルバーン）、角膜縫合 | 国内 | 1 | その他
415 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 眼内炎のおそれ、失明のおそれ | 国内 | 2 | その他
416 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入、眼内異物 | 眼内炎のおそれ、失明のおそれ | 国内 | 1 | その他
417 | 剥離子 | 粘膜下甲介用吸引剥離子 | 永島医科器械 | 先端の離断 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | シャットダウン | なし | 国内 | 1 | その他
420 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | の疑い、電子部品の故障 | なし | 国内 | 4 | その他
421 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | の疑い、電子部品の故障 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
422 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
423 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 7 | その他
425 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
426 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
427 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
428 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
429 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 2 | その他
430 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
431 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | その他
432 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良の疑い、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 2 | その他
433 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 6 | その他
434 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
435 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 冷却剤経路の閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 漏れの疑い | なし | 国内 | 1 | その他
437 | 非中心循環系汎用アフターローディング式ブラキセラピー装置アプリケータ | プロガイドニードルセット | エレクタ | ラべリング不適切 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
438 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
439 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 激しい痛み（右手指）、無感覚（右手及び指）、橈骨神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
440 | 起子 | エレベーター/ディセクター | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
441 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
442 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
443 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
444 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
445 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
446 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
447 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
448 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
449 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
450 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(ジェネレータ) | メディコスヒラタ | 動作不良 | 手技遅延 | 国内 | 1 | その他
451 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | メディコスヒラタ | ポンプの動作不良 | 焼灼不良の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
452 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | メディコスヒラタ | 対極板の剥がれ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
453 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | メディコスヒラタ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
454 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | メディコスヒラタ | 不明 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
455 | 粒子線治療装置 | 重粒子線治療システム HyBEAT | 日立製作所 | ソフトウェア不具合 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）