## 分類7
分類（７）： 眼科用機器等
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | グレア | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面反射 | レンズ摘出予定、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 角膜混濁、眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | グリスニング | グレア、レンズ摘出のおそれ、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ落下 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | なし | レンズ摘出、硝子体出血 | 国内 | 1 | その他
12 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 17 | 情報提供
13 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜混濁、視力不良 | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ挙動異常 | 角膜障害、角膜浮腫、処置後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
19 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部断裂、レンズ偏位 | 角膜障害、角膜浮腫、前房出血、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | なし | 眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
22 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出交換、角膜混濁 | 国内 | 1 | その他
23 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
24 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | なし | 眼内炎 | 国内 | 2 | その他
25 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | その他
26 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
27 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
28 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | その他
29 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 1 | その他
30 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視 | 国内 | 2 | その他
31 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 4 | その他
32 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー ディファイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 2 | その他
33 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
34 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
35 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス HG | 日本アルコン | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
36 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | キズ、汚れ、変形（カール） | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 前方ループの光学部貼り付き | 後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 視力の低下 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | なし | デスメ膜皺襞、表層角膜炎 | 国内 | 2 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | なし | 物が波打って見える | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサート アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
43 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | グリスニング | 視力低下、霧視 | 国内 | 1 | その他
44 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 2 | その他
45 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
46 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
47 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 3 | その他
48 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 4 | その他
49 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | ハロー、レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
50 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
51 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー トーリック VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
52 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 2 | その他
53 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
54 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎の疑い | 国内 | 2 | その他
55 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
56 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ混濁 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
57 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 遠方視力低下 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | デイリーズ トータル1遠近両用 | 日本アルコン | 不明 | ウイルス性角膜炎の疑い、角膜上皮剥離 | 国内 | 1 | その他
60 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオトゥルー ワンデー | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜損傷の疑い | 国内 | 1 | その他
61 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | フォーカス デイリーズ | 日本アルコン | 不明 | 感染性角膜炎 | 国内 | 1 | その他
62 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
63 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ反転 | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供