## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 2 | その他
2 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 不明 | 本体の移動 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 本体の移動 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 心電図記録不良の疑い | 失神 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 圧迫壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染の疑い | 機器の体外への露出、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染の疑い | 膿瘍、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8700システム | フクダ電子 | 再起動発生 | なし | 国内 | 1 | その他
9 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8700システム | フクダ電子 | 受信不良 | なし | 国内 | 1 | その他
10 | 機能検査オキシメータ | INVOS 5100C | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 機能検査オキシメータ | ニロモニタ NIRO-200NX | 浜松ホトニクス | プローブ発光部の発熱 | 熱傷2度 | 国内 | 1 | その他
12 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスシステム TCM4シリーズ | ラジオメーター | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 腫腸、発熱、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 当該機器装着部位の切開排膿、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | メドトロニック i P r o 2 ( E n l i t e センサ及びE n l i t e サータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し、電極の屈曲 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | 医療従事者の針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 22 | 情報提供
19 | 血液像自動分析装置 | 自動血球計数装置 LC-5000 | 堀場製作所 | 誤納品 | 誤診断のおそれ | 国内 | 1 | その他
20 | 検体前処理装置 | ライカ PEARL | ライカマイクロシステムズ | 検体処理中にエラーが発生し、作業の途中で停止した。 | 不明 | 国内 | 1 | その他
21 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 映像不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
22 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 映像不良 | 手技変更 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 1 | その他
24 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
25 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 曇り、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | シャフト折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
28 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端切断、脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
29 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
30 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
31 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
32 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 追加措置 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 組織損傷 | 国内 | 1 | その他
40 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | CLICKlineインスツルメント | エム・シー・メディカル | 脱落 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 高血糖 | 国内 | 1 | その他
42 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | その他
43 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 高血糖の疑い | 国内 | 4 | その他
44 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 追加措置 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープG | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
46 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープG7/G5 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
47 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | 固定具の破損 | なし | 国内 | 1 | その他
48 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue MP2/X2 | フィリップス・ジャパン | なし | 右額に皮下血腫（たんこぶ） | 国内 | 1 | その他
49 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
51 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトⅡ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
55 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
58 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | 通信不良 | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | CARTP 3専用ケーブル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 損傷、断線、破損 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | FIAB 中継ケーブル | 大正医科器械 | 断線 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
64 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 顔面神経不全麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 呼吸不全、喉頭浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 筋電計電極 | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 摘出組織片の体内落下 | 国内 | 4 | その他
70 | 組織収納サック | アルノート ラップバック | アルフレッサ ファーマ | 袋が裂けた | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | チアノーゼ | 国内 | 2 | その他
72 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームの異常 | なし | 国内 | 1 | その他
73 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機能不全 | 追加切開 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | なし | 国内 | 2 | 情報提供
75 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | 不明 | 穿孔、入院期間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-612 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-625 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-650 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
80 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 電気刺激装置用針電極 | APS電極 | 日本メドトロニック | なし | 不随意運動 | 国内 | 2 | 情報提供
82 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C531 | テルモ | 電池破裂 | なし | 国内 | 2 | その他
83 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C531 | テルモ | 電池破裂 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | その他
84 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | レンズの摘出、見えづらい、再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
85 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
86 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 動脈圧心拍出量計 | EV1000 クリティカルケアモニター | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 動脈圧心拍出量計 | ビジレオモニター | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
90 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
91 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
92 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
94 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 機能不全 | 時間延長、出血 | 国内 | 1 | その他
95 | 内視鏡用電気手術器 | Vulcan EAS ジェネレーター | スミス・アンド・ネフュー | 機能不全 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 内視鏡用能動切除器具 | バーサカット モーセレ―タシステム | 日本ルミナス | なし | 意識不明 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
99 | 軟性喉頭鏡 | ペンタックス 喉頭ファイバースコープ FI-BSシリーズ | HOYA | 剥離 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 熱希釈心拍出量計 | オプティカル・モジュール | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズライフサイエンス | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズライフサイエンス | 不明 | 右心耳部壊死の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
103 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリーム シリーズ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-65 | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
105 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 画面表示不良の疑い | なし | 国内 | 9 | 情報提供
106 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
108 | 微生物感受性分析装置 | BD バクテック MGIT 960 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 電気系による発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
109 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡 | コヴィディエンジャパン | 画像消え | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-Y0080 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-580NW2 | 富士フイルム | 異物混入 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
113 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 断線 | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
119 | ビデオ軟性鼻咽喉鏡 | ペンタックス ビデオ鼻咽喉スコープ VNL-1171K | HOYA | なし | アナフィラキシー | 国内 | 1 | 情報提供
120 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | チアノーゼ | 国内 | 1 | 回収（改修）
122 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 2 | その他
123 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 13 | 回収（改修）
124 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | なし | 聴力喪失 | 国内 | 1 | 情報提供