## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（16件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 機能不良 | 異所留置 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム( タイプ1 ) | 日本メドトロニック | 不明 | 椎骨動脈損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion TSX-101A | キヤノンメディカルシステムズ | CT架台の電源がOFFした、意図せず | 再度、穿刺が必要になる可能性がある | 国内 | 1 | その他
4 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドマークVプロビス インジェクター | バイエル薬品 | 不明 | 顔の挫傷 | 国内 | 1 | その他
5 | 多相電動式造影剤注入装置 | 造影剤自動注入装置 CT motion | インテグラル | 造影剤投与不足 | 追加検査のおそれ | 国内 | 1 | その他
6 | 多相電動式造影剤注入装置 | 造影剤自動注入装置 CT motion | インテグラル | 造影剤投与量不足 | 追加検査のおそれ | 国内 | 2 | その他
7 | 超音波プローブ穿刺用キット | シブコBX2ニードルガイド | センチュリーメディカル | 異製品の混入 | 誤穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T | フィリップス・ジャパン | なし | 左手薬指の骨折 | 国内 | 1 | その他
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 左大腿部の火傷 | 国内 | 1 | その他
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 突発性難聴の疑い | 国内 | 1 | その他
11 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE HDx 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 国内 | 3 | その他
12 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ Pioneer | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 国内 | 1 | その他
13 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti | フィリップス・ジャパン | 手術中にシャットダウンした | なし | 国内 | 1 | その他