## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（280件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム | アボットメディカルジャパン | 電池早期消耗の疑い | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 電池早期消耗の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 電池早期消耗の疑い | 無 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
6 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 診断/データ収集機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
8 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染の疑い | 創部癒着不全 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS-7600システム | フクダ電子 | セントラルモニタで心電図の波形表示が途切れる | なし | 国内 | 1 | その他
11 | 関節鏡用液体拡張装置 | Mitek FMS VUE システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の疑い | 関節内の過度な膨張の疑い、術式の変更 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 2 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 腫脹、当該機器装着部位の切開排膿、熱感、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | なし | 蜂窩織炎、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 48 | 情報提供
17 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスシステム TCM4シリーズ | ラジオメーター | なし | 火傷 | 国内 | 1 | その他
18 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 映像不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 映像不良、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 7 | その他
21 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
22 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、動作不良、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 7 | その他
28 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下の疑い | 国内 | 1 | その他
29 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
30 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
31 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
32 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電の疑い | 出血 | 国内 | 1 | その他
37 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
38 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
39 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
40 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
41 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
42 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
43 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
44 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristモノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電疑い | なし | 国内 | 1 | その他
45 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、捻じれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューRシリーズ | アムコ | 破損 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
49 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
50 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
51 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | B型大動脈解離 | 国内 | 1 | その他
52 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWristインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
53 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 砕石具 BML-110A-1 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエンジャパン | 測定不良のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 国内 | 1 | その他
59 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | コールドポリペクトミースネア | アムコ | 他製品の誤封入 | 中断のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
61 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | セントラルモニタ CNS-6201 | 日本光電工業 | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
63 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS-7100システム | フクダ電子 | SpO2の波形表示が途切れる、セントラルモニタで心電図 | なし | 国内 | 3 | その他
64 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS-7100システム | フクダ電子 | 心電図波形のフラット波形表示 | なし | 国内 | 1 | その他
65 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8100システム | フクダ電子 | SpO2の波形表示が途切れる、セントラルモニタで心電図 | なし | 国内 | 1 | その他
66 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8100システム | フクダ電子 | セントラルモニタで心電図の波形表示が途切れる | なし | 国内 | 1 | その他
67 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープG | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
68 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタIntelliVue | フィリップス・ジャパン | 不明 | 母指球に直径約1センチの熱傷様発赤 | 国内 | 4 | その他
69 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
70 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
74 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
75 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステムVelocity | アボットメディカルジャパン | 画像表示不良 | 治療中止 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 組織収納サック | アンカーⅡ ティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | 破れ | 残留 | 国内 | 1 | その他
77 | 組織収納サック | モルセーフ | アダチ | バッグ破損 | 組織片の一部体内落下 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 9 | その他
79 | 体表面筋電計電極 | デュアル体表面電極Ⅱ | ニューベイシブジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 不明 | 追加切開 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
82 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
84 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | なし | 炎症（重症急性膵炎） | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル内視鏡通電ダイレータ | メディコスヒラタ | 損傷 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | バイポ-ラ高周波ナイフ | ゼオンメディカル | 作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | バイポ-ラ高周波ナイフ | ゼオンメディカル | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
91 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ソフトケア | コヴィディエンジャパン | 断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
94 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症、感染 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 動脈圧心拍出量計 | EV1000 クリティカルケアモニター | エドワーズライフサイエンス | 画面異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
102 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
103 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
104 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | LENS インテグレーテッドシステム | スミス・アンド・ネフュー | 装置故障 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | カニューレ内に針が引っかかった | なし | 国内 | 1 | その他
109 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | TKB | 誤作動 | なし | 国内 | 1 | その他
110 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 破損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 軟性喉頭鏡 | エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF TYPE GM | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
113 | 脳波スペクトル分析装置 | BIS モニタ Vista A-3000 | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
114 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | 表示部の不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
115 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | 表示部の不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
116 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
117 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
118 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良のおそれ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
119 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
120 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 電子部品の焼損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 2 | その他
123 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
124 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ消失 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
125 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
126 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX システム | ラジオメーター | データ取り違え | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
127 | 汎用血液ガス分析装置 | スタットプロファイル プライム プラス | ノバ・バイオメディカル | データ異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 皮質電極 | D.ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
129 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
130 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
131 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE 2TQ260M | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 意識不明 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ EG-2790i | HOYA | 剥離 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP170N | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
136 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 6C260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | ビデオ軟性小腸鏡 | 電子内視鏡 EN-580T | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
139 | ビデオ軟性大腸鏡 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H170シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
141 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
142 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
144 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
145 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 2 | その他
146 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 術中停止 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 連続測定電子体温計 | モナサーム 4070 TM 温度計 | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供