## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（776件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | アプライヤ | DSクリップ アプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | リリース不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | アプライヤ | DSクリップ アプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良 | 出血、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエンジャパン | アゴ開放不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | アプライヤ | 脳動脈瘤アプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | クリップをリリースできない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 通電不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 製品の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | サージスタット | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエンジャパン | 電子部品の焼損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
14 | ガイド | NRS骨手術器械 | メイラ | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | ガイド | STarドライブ | 日本メドトロニック | 操作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | なし | 硬膜損傷、脳挫傷 | 国内 | 1 | その他
19 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 10 | 情報提供
20 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷傷 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 不明 | 機能性障害 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ガス圧式手術用ドリル | ELAN4 タービンハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | サクションブレイク | 手術延長のおそれ | 国内 | 2 | その他
29 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | LAS、シンフラップ | 国内 | 1 | その他
30 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | PRKのおそれ、シンフラップ、視力不良 | 国内 | 1 | その他
31 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | カタリス プリシジョン レーザー | エイエムオー・ジャパン | なし | 前嚢又は後嚢の亀裂/破損 | 国内 | 1 | その他
32 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ | アルコン ピュアポイント エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | レーザー使用不可 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
33 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ | アルコン ピュアポイント エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | レーザー照射不良 | レーザー照射（外来）予定 | 国内 | 2 | その他
34 | 鉗子 | 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 患者適合型単回使用関節手術用器械 | Signatureソリューション | ジンマー・バイオメット | 骨切り角度の不良 | 手術時間の遅延 | 国内 | 2 | その他
36 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 9 | 情報提供
37 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | その他
38 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | その他
39 | 関節手術用器械 | e-Motion IQ 手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
40 | 関節手術用器械 | ESCALADE アセタビュラー カップ&ライナー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
41 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
42 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
43 | 関節手術用器械 | Kneeナビゲーション用ミニジグ | 日本ストライカー | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 関節手術用器械 | Matrix ヒップ システム用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
46 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 把持不良 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
47 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 関節手術用器械 | SMR リバース セット | 日本リマ | 折れ | 骨折、再手術 | 国内 | 1 | その他
49 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の可能性あり | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 関節手術用器械 | SQRUM器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
53 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | その他
54 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
55 | 関節手術用器械 | エクストリミティ用手術器械 | Wright Medical Japan | シリンドリカルバーの先端部が破損 | なし | 国内 | 1 | その他
56 | 関節手術用器械 | エクリス・リバース人工肩関節用手術器具 | Wright Medical Japan | ドリル先が折損し、体内に遺残 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
57 | 関節手術用器械 | モジュラスステム インストゥルメント セット | 日本リマ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
58 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | 異物 | 手技変更 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | 設置不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 関節手術用器械 | 関節手術用手術器械S | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 関節用手術機械 | PROCOTYL@ PRIME E-CLASS XLPEライナー | マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン | 外れ | 再置換 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 1 | その他
63 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | レンズの濁りあるいは傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
64 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット WJ-60M Ⅱ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | その他
65 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | その他
66 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出、房水漏出、脈絡膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | その他
68 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセススクリュー | 参天製薬 | 眼内レンズ異物付着、眼内レンズ混濁 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセススクリュー | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 視覚障害、内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
72 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SmartAblate ジェネレータ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心のう液貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | なし | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | 出血、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 接触性皮膚炎の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 骨手術用器械 | AutoFIX用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
81 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
82 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
83 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 髄内釘の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損、抜去困難、変形 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管損傷、術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 接合不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
93 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | ONIトランスコンディラープレート用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | Pelvis用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | SBフィックス用手術器械 | ホムズ技研 | キズ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
98 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 骨手術用器械 | TEN手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続部が外れない、破損 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 固定不良 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー 用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手技時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
107 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | オステオトランス・プラスOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 14 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ハンドルネジの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | なし | 血腫の疑い、出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折損のおそれ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 骨手術用器械 | ハンソンピンシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 緩み | 再手術のおそれ、癒合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
127 | 骨手術用器械 | ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 凹み、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 骨手術用器械 | メイラロッキングプレート 器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 骨手術用器械 | ラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
131 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 術時間の延長、二次骨折のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
136 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
139 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 不明 | 脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
142 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 抜去不能 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | アルファメッド | ドリルビットの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
149 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 追加措置 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 手術用ドリルビット | 滅菌ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 手術用ナビゲーションユニット | ストライカー ナビゲーション カートシステム | 日本ストライカー | 作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 手術用ネジ回し | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 事故抜去のおそれ、手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 手術用ネジ回し | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
156 | 手術用ネジ回し | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 捻れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 手術用ネジ回し | NRS骨手術器械 | メイラ | 捻れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
159 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
160 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 4 | その他
161 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
162 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
163 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
164 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | CO2ナルコーシス、皮下気腫 | 国内 | 1 | その他
165 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | イレウス | 国内 | 1 | その他
166 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 再手術、術後出血 | 国内 | 1 | その他
167 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 出血 | 国内 | 1 | その他
168 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
169 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 血管損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
170 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
171 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
172 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 感染、再手術 | 国内 | 1 | その他
173 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
174 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行、動脈損傷 | 国内 | 1 | その他
175 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
176 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
177 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後リーク、肺炎 | 国内 | 1 | その他
178 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 2 | その他
179 | 手術用ロボット手術ユニット | NAVIO ロボット支援手術システム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
181 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
182 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
183 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 外れ | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 新生児黄疸光線治療器 | ビリソフト | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 圧迫 | 国内 | 1 | その他
190 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
191 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血、組織裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
193 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 血腫 | 国内 | 2 | その他
194 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 血栓 | 国内 | 2 | 情報提供
195 | 靭帯・腱手術用器械 | GRYPHON インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 整形外科用締結術器具 | ケーブル用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット(滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
199 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置、破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損の疑い | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 脊椎手術用器械 | IBIS スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
203 | 脊椎手術用器械 | K2M RAILインストゥルメント | エム・シー・メディカル | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 切開創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 追加治療 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 動作不良 | 終板損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
209 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
211 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 再手術、手技時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 曲がり | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 脊椎手術用器械 | Saccura(サキュラ)スパイナル システム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | VIPER PRIME 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 緩み | 感染、手術時間の延長、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 脊椎手術用器械 | VIPER PRIME 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 脊椎手術用器械 | ストライカー スパイン カスタム器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
223 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 2 | その他
224 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
225 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 矯正不能 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | その他
240 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | その他
241 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
242 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 脊椎手術用器械 | 伸展器 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 脊椎手術用器械 | 伸展器 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 損傷（部品が本体内部で脱落し他の内部部品が破損した） | なし | 国内 | 1 | その他
247 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | Shunt voltage error発現によりレーザ照射できず。 | 左小伏在静脈に血栓確認 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | EHIT Class4 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 光ファイバー体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
250 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 体内残存 | 国内 | 2 | 情報提供
251 | ダイオードレーザ | LSO1470 レーザー | メディコスヒラタ | 切断 | 一時的体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | ダイオードレーザ | LSO1470 レーザー | メディコスヒラタ | 切断 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅱ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎皮膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
254 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎皮膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
255 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ GEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎皮膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
256 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP 鉗子 | 日本アルコン | 先端破損 | 異物除去のおそれ | 国内 | 2 | その他
260 | 単回使用鉗子 | 眼科手術用ディスポーザブルマイクロ鉗子 | アールイーメディカル | 先端部の開閉不全 | なし | 国内 | 1 | その他
261 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン(滅菌済み) | 日本ストライカー | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン(滅菌済み) | 日本ストライカー | 不明 | 骨折、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 単回使用骨手術用器械 | PAKニードル | メドトロニックソファモアダネック | なし | 出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 単回使用骨手術用器械 | RIA チューブアセンブリ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
266 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 単回使用骨手術用器械 | ターゴンPFネイルシステム用ガイドワイヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
269 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 曲がり | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
272 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管損傷、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済み骨手術器械用ブレード | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
274 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 単回使用整形外科用バー | Mitek FMS シェーバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
276 | 単回使用整形外科用バー | Sterile ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 曲がりの疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 無し | 国内 | 2 | 情報提供
278 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 単回使用整形外科用バー | シグネチャーカッティングアクセサリー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 単回使用整形外科用バー | シグネチャーカッティングアクセサリー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
282 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
284 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
286 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 単回使用脊椎手術用器械 | MANTIS K-ワイヤー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 腫脹、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCDエクスプレス | 日本コヴィディエン | 色移り | 急性湿疹のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 超音波吸引器 | 超音波手術器CUSA EXCEL 滅菌済23kHz ハンドピース用CEMノーズコーン | アムコ | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
298 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
299 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
300 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
302 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | その他
303 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | なし | 硬膜穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
307 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 17 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 10 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 開腹手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 6 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 17 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良、開放不良 | なし | 国内 | 14 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 9 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 5 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、欠損 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの露出、開放不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
342 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
343 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
345 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 熱感 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
350 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
352 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 異音、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
354 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力上昇、剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | なし | 再開通 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異音 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止、折れ曲がり、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | 痛み | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナスクロージャーシステム3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナスクロージャーシステム3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナスクロージャーシステム3 | コヴィディエンジャパン | 抜去不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
363 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナスクロージャーシステム3 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
364 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステムLigaSure | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
367 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
368 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
370 | 電気手術電極ホルダ | ネプチューンイーセップ | 日本ストライカー | なし | 手術時間の延長（約60分） | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 電池電源式骨手術用器械 | システム8 コードレスドライバー/SABO骨鋸 | 日本ストライカー | 作動不良 | 遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 電池電源式骨手術用器械 | バッテリーパワーラインⅡ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 潤滑油の漏出 | 炎症、感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
374 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
375 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
376 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
377 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
378 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
379 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 8 | 情報提供
380 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
381 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
382 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残疑い | 国内 | 2 | 情報提供
384 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
385 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
386 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 6 | 情報提供
387 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 神経モニタリングの値の低下、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
390 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight HPS コンソール | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 精度不良 | 延期、手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリューの異所留置、再手術、再配置 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリューの異所留置、再配置、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS8 | 日本メドトロニック | 精度不良 | スクリュー逸脱 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | のみ | スティーレ チーゼル | ガデリウス・メディカル | 破損 | 破片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
397 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
398 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
399 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
400 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
401 | バイポーラ電極 | バイポジェット | ビー・ブラウンエースクラップ | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | IOPコントロール不良、灌流不良 | 膜剥離のおそれ | 国内 | 1 | その他
403 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | カッター駆動不良、システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
404 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
405 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、レーザー使用不可 | 手術延長、手術中止 | 国内 | 1 | その他
406 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、レーザー使用不可) | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
407 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
408 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
409 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザー使用不可 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
410 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー(シグネチャーディスポーザブルパックⅡ) | エイエムオー・ジャパン | 添付文書不添付、包装表示なし | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
411 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷(サーマルバーン)、角膜縫合 | 国内 | 1 | その他
412 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、視力低下、硝子体手術 | 国内 | 6 | その他
413 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | その他
414 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 22 | 情報提供
416 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 5 | その他
417 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
419 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良、低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 2 | その他
421 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
422 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
423 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
425 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 13 | その他
426 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
427 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 冷却剤経路の閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
428 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 開腹手術へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
429 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
430 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート ファインジョー | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
431 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
432 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
433 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
434 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
435 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
436 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 発熱 | 熱傷、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
437 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
438 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システムE シリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
439 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 絶縁被膜の剥がれ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
440 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | 不明 | 逆説的過形成 | 国内 | 1 | 情報提供