## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（108件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UV) | HOYA | 破損 | 摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UV) | HOYA | 不明 | 摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UY) | HOYA | 不明 | フィブリン発生 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UY) | HOYA | 不明 | 摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | デスメ膜皺襞、レンズ摘出・再挿入、角膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数違い | レンズ摘出・再挿入のおそれ、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | グレア、ハロー、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 2 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、過矯正 | 国内 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 角膜混濁、術後炎症 | 国内 | 2 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
12 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁、レンズ表面への異物付着 | レンズ摘出のおそれ、視力不良 | 国内 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 術式変更（超音波乳化吸引術） | 国内 | 1 | その他
14 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | YAGレーザー処置 | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面反射 | YAGレーザー処置、後発白内障、視力低下 | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | ぶどう膜炎、術後炎症 | 国内 | 4 | その他
18 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部変形、レンズ偏位、レンズ落下 | デスメ膜皺襞、レンズ整復術、レンズ摘出・再挿入、後嚢破損、虹彩損傷 | 国内 | 1 | その他
19 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出、視覚障害 | 国内 | 1 | その他
21 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出、房水漏出、脈絡膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | その他
23 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ異物付着、眼内レンズ混濁 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 後房レンズ | シルコシングルピース後房用紫外線吸収眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ偏位 | レンズ整復、レンズ縫着、角膜後面沈着物、眼圧上昇、視力低下、充血、瞳孔捕獲 | 国内 | 1 | その他
26 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | なし | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
27 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | なし | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
28 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | その他
29 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視の疑い | 国内 | 2 | その他
30 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 4 | その他
31 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ナチュレハードLX | 東レ | その他のコンタクトレンズ不良、膨張 | 角膜上皮剥離 | 国内 | 1 | その他
32 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メダリスト プラス | ボシュロム・ジャパン | なし | 角膜血管新生 角膜内皮細胞減少 | 国内 | 1 | その他
33 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
34 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 2 | その他
35 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入のおそれ、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | 眼内炎 | 国内 | 2 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | なし | 眼内レンズ整復術施行、再手術 | 国内 | 4 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYAアイサートMicro | HOYA | なし | 破嚢 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | 挿入器機能不全（レンズ挙動不良） | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステムSP | スター・ジャパン | なし | フィブリン析出、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィ プリロード1P | 興和 | 挿入器具作動不良 | 虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、角膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
47 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、後嚢破損、切開創拡大、前部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
48 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
49 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ落下 | レンズ摘出・再挿入、後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
50 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形、レンズ偏位 | 再手術のおそれ、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
51 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入、後嚢破損、前眼部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
52 | 挿入器付後房レンズ | エラストマイド UVイントラオキュラーレンズ・システム | スター・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | テクニスオプティブルー iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ支持部損傷、レンズ摘出交換、レンズ偏位 | 国内 | 1 | その他
54 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 度数違い | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
55 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 硝子体混濁、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
56 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 硝子体混濁、硝子体手術、硝子体出血 | 国内 | 1 | その他
57 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、後発白内障、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
58 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | なし | 視力不良 | 国内 | 1 | その他
59 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 度数違い | レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
60 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 2 | その他
61 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ回旋 | レンズ整復、視力低下 | 国内 | 1 | その他
62 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
63 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
64 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
65 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー トーリック VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
66 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
67 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニーVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下 | 国内 | 1 | その他
68 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | グレア、眼内レンズ摘出、光輪視、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 異常光視症、夜間グレア | 国内 | 1 | その他
70 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 黄視症、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
71 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ脱臼 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、眼内レンズ偏位、毛様小帯断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 1 | その他
74 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、無菌性眼内炎 | 国内 | 1 | その他
75 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 急性眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 複視 | 国内 | 2 | 情報提供
77 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズの濁りあるいは傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
78 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | その他
79 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート LS-313 MF15 | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | その他
80 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | フィブリン析出、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
82 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇、瞳孔ブロック、瞳孔散大、虹彩脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼内炎 | 国内 | 4 | 情報提供
84 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | ボールティング不足 | 点状白内障 | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | 霧視 | 国内 | 1 | 情報提供