## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（14件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 延期、手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | ケアストリーム DRX-Revolution Mobile X-Ray システム | ケアストリームヘルス | 発煙、発熱 | なし | 国内 | 1 | その他
3 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT Integratedイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCTイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | その他
6 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | ハングアップ | なし | 国内 | 1 | その他
7 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ディスカバリー MR750w | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 国内 | 1 | その他
8 | 超電導磁石式全身用MR装置 | フィリップス1.5T 超電導磁気共鳴イメージング装置 | フィリップス・ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | その他
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | フィリップス1.5T 超電導磁気共鳴イメージング装置 | フィリップス・ジャパン | なし | 左肩のやけど | 国内 | 1 | その他
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Ingenia 1.5T CX | フィリップス・ジャパン | なし | 上半身に複数の打撲 | 国内 | 1 | その他
11 | デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 | プロワン | ジーシー | なし | 捻挫 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 | プロワン | ジーシー | なし | 打撲 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 非血管系手術向け超音波診断用プローブ | L43K プローブ | 日立製作所 | 脱落 | 部品遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他