## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（313件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | なし | 滞留、腸閉塞、不快感、嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 腫脹、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 血種、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | 皮下穿刺部へフィラメント残存の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 28 | 情報提供
9 | セントラルモニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8900システム | フクダ電子 | セントラルモニタで表示が一時的に途切れる | なし | 国内 | 1 | その他
10 | バルーン小腸内視鏡システム | ダブルバルーン内視鏡システム 2(-580XP-) | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 2 | その他
11 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
12 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
14 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 3D 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-190-10-3D | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 腹膜炎 | 国内 | 3 | 情報提供
15 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 敗血症、腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像変色 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP290N | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 吐き気、腹痛、嘔吐 | 国内 | 2 | 情報提供
18 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLUMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 披裂軟骨脱臼 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 ED-580T | 富士フイルム | 脱落 | 窒息のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | 拡張収縮不良 | 開創へ移行、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性大腸鏡 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H170シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 吸引機能の低下 | 他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | マルチガスモジュール | マルチガスユニット GF-200シリーズ | 日本光電工業 | 不明 | なし | 国内 | 2 | その他
26 | レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン | 不正確な測定 | レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
27 | 関節鏡用液体拡張装置 | Synergy 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | 破損の疑い | 腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 機能検査オキシメータ | INVOS 5100C | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
30 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 不明 | 麻酔からの覚醒遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 抜去困難 | 声帯浮腫、留置期間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスシステム TCM4シリーズ | ラジオメーター | なし | 火傷 | 国内 | 1 | その他
33 | 血圧脈波検査装置 | バセラ VS-1500Aシリーズ | フクダ電子 | 不明 | 血腫 | 国内 | 1 | その他
34 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固分析装置 COAGTRON-180 | 日立化成ダイアグノスティックス・システムズ | 全自動血液凝固分析装置より発火 | なし | 国内 | 1 | その他
35 | 血液型分析装置 | 自動輸血検査装置 BECKMAN COULTER PK7300 | ベックマン・コールター | ABO式血液型の誤判定 | なし | 国内 | 1 | その他
36 | 硬性レゼクトスコープ | OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 硬性レゼクトスコープ | シャークR.Wolfレゼクトスコープ | リチャードウルフ | オブチュレーター先端の脱落 | なし | 国内 | 1 | その他
38 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良、曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 2 | その他
40 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
41 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像の曇り | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | エンドスコープの破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 硬性膀胱尿道鏡 | OES Pro 膀胱尿道鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
46 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下の疑い | 国内 | 1 | その他
47 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
48 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 22 | その他
49 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 10 | その他
50 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
51 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、動作不良、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
52 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、落下 | 体内落下のおそれ | 国内 | 2 | その他
53 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
54 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | その他
55 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 38 | その他
56 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
57 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | なし | 国内 | 1 | その他
58 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電のおそれ、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | なし | 国内 | 2 | その他
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 無し | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | フェネストレイテッドバイポーラ 8mm Xi | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | モノポーラカーブドシザーズ 8mm Xi | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ロングバイポーラグラスパ 8mm Xi | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
68 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
69 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
70 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | その他
71 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 15 | その他
72 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | ラージ ニードルドライバ 8mm Xi | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
73 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 砕石具 BML-110A-1 | オリンパスメディカルシステムズ | 損傷（与える） | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 磁気刺激装置 | 磁気刺激装置 マグプロ R20 | インターリハ | 不明 | 手指の振戦 | 国内 | 1 | その他
75 | 磁気刺激装置 | 磁気刺激装置 マグプロ システム | インターリハ | 不明 | 全身性痙攣 | 国内 | 2 | 情報提供
76 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vagi―パイプ | 八光 | なし | 膣壁損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8100システム | フクダ電子 | セントラルモニタで表示が一時的に途切れる | なし | 国内 | 1 | その他
78 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープG5/G7 | 日本光電工業 | モニタの不良 | なし | 国内 | 5 | 回収（改修）
79 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 本体の移動 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機能不全の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
82 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 心電図記録不良の疑い | 一過性の心停止、失神 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | 通信接続エラー | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンス CARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | FIAB中継ケーフ゛ル | 大正医科器械 | なし | 徐脈 | 国内 | 1 | その他
87 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | ディスポーザブル・バルーンシャフト | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
88 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトⅡ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
93 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
94 | 睡眠評価装置 | アリス6 | フィリップス・ジャパン | 不明 | 火傷の疑い | 国内 | 1 | その他
95 | 切除臓器摘出器具 | コバメッド フレキシブルキャッチャー | 日本メディカルネクスト | 不明 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 切除臓器摘出器具 | コバメッド フレキシブルキャッチャー | 日本メディカルネクスト | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 切除臓器摘出器具 | コバメッド フレキシブルキャッチャー | 日本メディカルネクスト | なし | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
99 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 10 | その他
100 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ソフトケア | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
104 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | 不明 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開腹手術に移行 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ (先端チップ) | アムコ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | その他
109 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マジックトーム | パイオラックスメディカルデバイス | 損傷（与える） | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 一部剥離の可能性 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 長時間心電用データレコーダ | デジタルウォーク FM-190 | フクダ電子 | 心電図記録停止 | なし | 国内 | 1 | その他
114 | 長時間心電用データレコーダ | ホルタ記録器 デジタルウォーク FM-960 | フクダ電子 | 心電図記録停止 | なし | 国内 | 1 | その他
115 | 動脈圧心拍出量計 | ビジレオ モニター | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
117 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 固定困難 | 不明 | 国内 | 1 | その他
118 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 11 | 情報提供
119 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
120 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | フレキシブルアームの破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
121 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | フレキシブルアームの固定不良 | 不明 | 国内 | 2 | その他
122 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | アームの固定不良 | 不明 | 国内 | 2 | その他
123 | 内視鏡用シース | TruClear インスツルメント | コヴィディエンジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 送気送水不良 | なし | 国内 | 1 | その他
126 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | サチュレーション低下、脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
127 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | サチュレーション低下、深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | その他
128 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | ガス塞栓、サチュレーション低下 | 国内 | 1 | その他
129 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド吸引/灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
130 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド吸引/灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | なし | 国内 | 2 | その他
131 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
132 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 2 | 情報提供
133 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ消失 | 測定結果の消失による処置遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
135 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
136 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
137 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUSシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果のご報告による御診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
138 | 皮質電極 | D.ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 不明 | 脳内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 3 | その他