## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（982件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | ウォーターパッド特定加温装置システム | ブランケットロール | アイ・エム・アイ | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | その他
2 | エア式骨手術器械 | マエストロ気動式ドリルシステム | 日本ストライカー | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | オウル | オウル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 脊髄損傷の疑い、椎体後壁損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
4 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7 | シェーバシステム | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 心室細動、心室頻拍 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | つち | マレット | YDM | 先端部の外れ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
10 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 捩れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
11 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
12 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 抜去困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 11 | 情報提供
14 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
16 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
17 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
18 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
19 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
20 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | なし | 国内 | 1 | その他
22 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
23 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 10 | 情報提供
24 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 異所留置 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
26 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ねじ切ったセットスクリューの残存 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの変形 | 不明 | 国内 | 1 | その他
30 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
32 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 操作不能、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
34 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
35 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
36 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
37 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
38 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 出力低下、脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
39 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
40 | マイクロ波メス | アクロサージ | 日機装 | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
41 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 発熱 | 熱傷、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
43 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
44 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
46 | ラジオ波焼灼システム | JLLオンコロジーRFAシステム | 日本ライフライン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 医科用捲綿子 | 咽頭・角結膜用BRスワブE | シン・コーポレイション | スワブ軸部分の折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | エラー発生（H02） | MAZE手術不完全 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 一般的電気手術器 | コンメド システム 2450 | 日本メディカルネクスト | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 不正出力と破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
53 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
56 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 一般的電気手術器 | ベサリウス シリーズ Essential | TKB | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | その他
59 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
62 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 装着困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
64 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 分解 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷、脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 動作不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 開頭手術用ドリル | Easy Drillパーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | 静脈の損傷、脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | シルビアン静脈の損傷、脳実質 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | なし | 硬膜損傷、脳挫傷 | 国内 | 2 | 情報提供
75 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
76 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 開頭手術用ドリル | ミリング | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 関節手術用器械 | Actis 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
81 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 緩み、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
84 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 3 | その他
85 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
86 | 関節手術用器械 | DELTA XTEND用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 関節手術用器械 | e-Motion IQ 手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 関節手術用器械 | e-Motion トータルニーシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
89 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 外れ | 再手術 | 国内 | 1 | その他
90 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
91 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 関節手術用器械 | MACS手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
93 | 関節手術用器械 | Matrix ヒップ システム 用手術器械 (1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
95 | 関節手術用器械 | optimys ショート ステム 手術器械セット | マティス | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
96 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
97 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 組立不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
98 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
99 | 関節手術用器械 | Physica ZUK 人工膝関節手術器械 | 日本リマ | 挿入不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
100 | 関節手術用器械 | SN 関節手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接合不良 | 手術時間延長、体内遺残のおそれ、追加の皮切 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 関節手術用器械 | SQRUM器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
104 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
105 | 関節手術用器械 | Vega IQ 手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 接続不良 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 関節手術用器械 | セルフロッキング人工指関節用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 再置換のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
108 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 関節手術用器械 | トライアスロン用手術器械 | 日本ストライカー | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械I | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 関節手術用器械 | 関節手術用機器Ⅲ | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 関節手術用器械 | 人工股関節臼蓋用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 無し | 国内 | 1 | その他
116 | 関節手術用器械 | 人工股関節手術用器具器械 | 日本ストライカー | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | なし | 角膜内皮細胞減少、角膜浮腫 | 国内 | 2 | その他
118 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
119 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | サクションブレイク | 角膜障害のおそれ、手術中止のおそれ、通常の白内障手術への変更 | 国内 | 1 | その他
120 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | PIサクション不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
121 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 瞳孔変形、虹彩色素減少、虹彩脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 眼内炎、後嚢破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
131 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
132 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
133 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
134 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 角膜浮腫、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
136 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
137 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 無菌性眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセススクリュー | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SATAKE・HotBalloonジェネレータ | 東レ | なし | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SATAKE・HotBalloonジェネレータ | 東レ | なし | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 高周波処置用能動器具 | イオアドバンス電極 | アムコ | 注意喚起不十分 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 高周波処置用能動器具 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用アクセサリー(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷、発赤 | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発煙、発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 骨手術用器械 | ARISTO ネイル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
154 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
156 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 手技書の品番誤記 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 骨手術用器械 | HCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 骨手術用器械 | HTOオープナー | HOYA Technosurgical | 誤出荷 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 骨手術用器械 | Inter Blade Nailシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 再手術のおそれ、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
170 | 骨手術用器械 | MDM コンプレッション ヒップ スクリュー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
171 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
172 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 貫通 | 穿孔 | 国内 | 3 | その他
173 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 摩耗 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
176 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
177 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 亀裂 | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 骨手術用器械 | ONIトランスコンディラープレート用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 破損、抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
181 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 捻れ、抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
182 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ、抜去不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
183 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 4 | その他
184 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 取り外し不能 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 骨手術用器械 | S2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 割れ、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 骨手術用器械 | TFインスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | なし | 合併症のおそれ、骨切除追加、手術時間延長、皮切追加 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 捻れ、抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ、抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
195 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ、抜去不能 | 体内遺残 | 国内 | 3 | その他
196 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 4 | その他
197 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
198 | 骨手術用器械 | TwinHook用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 骨手術用器械 | Universal Screw Removal Setシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
205 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 固定不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 過度な張力による負荷 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
211 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ハンドルの破損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
213 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | タップの折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ドリル先の折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ドリル先の折損 | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 骨手術用器械 | バリアックスシステム手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
221 | 骨手術用器械 | ハンドル GB 01 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 骨手術用器械 | ハンドル GB 01 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通 | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 骨手術用器械 | メイラロッキングプレート 器械セット | メイラ | 捻れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 骨手術用器械 | メイラロッキングプレート 器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
231 | 骨手術用器械 | ユニコーンネイル用手術器械 | HOYA Technosurgical | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
232 | 骨手術用器械 | ラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用鉗子セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 再手術、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
235 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
236 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 骨手術用器械 | 足関節固定釘用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
238 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | ほつれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 不明 | 神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 出力低下、焼灼不良、剥れ、漏れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 異常音、亀裂の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | なし | その他、その他の組織損傷、感染、後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | なし | その他 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 6 | 情報提供
253 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
254 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
256 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
257 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 起動不良、電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
259 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 異常音、電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 異常音、起動不良、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良、開放不良 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
263 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 24 | 情報提供
265 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 12 | 情報提供
266 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血、心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
268 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
269 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
272 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
273 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
275 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
276 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
278 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
279 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 出力不能 | 追加治療 | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
283 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
284 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | なし | 閉塞不良 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー表示、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
288 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | その他
290 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
291 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
292 | 手術用クランプ被覆・保護材 | フォガティークランプ用装着ジョウ | エドワーズライフサイエンス | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
293 | 手術用ドリル | ELAN4 モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 接続不良、発熱 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 手術用ドリル | ELAN4 モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | 無し | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 手術用ドリルアタッチメント | エリート ストレート アタッチメント ミディアム | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 手術用ドリルアタッチメント | チャック | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
305 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 捻れ、抜去不能のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | ドリルビット破損 | 椎体穿破 | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 手術用ドリルビット | 手術用ドリルビットA | 日本ストライカー | オーダーミス | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
315 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
316 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 接続不良 | 再麻酔、手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
317 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
318 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
319 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、膿瘍 | 国内 | 1 | その他
320 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、術後骨盤内出血 | 国内 | 1 | その他
321 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | ヘルニア、再手術 | 国内 | 1 | その他
322 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 4 | その他
323 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
324 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Siサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 小腸イレウス | 国内 | 1 | その他
325 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
326 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後鼠径ヘルニア | 国内 | 1 | その他
327 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
328 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | その他
329 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 4 | その他
330 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
331 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 再手術 | 国内 | 2 | その他
332 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
333 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | CO2ナルコーシス | 国内 | 1 | その他
334 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行、心停止（動脈の波形が戻らず） | 国内 | 1 | その他
335 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 術式移行、皮下気腫 | 国内 | 2 | その他
336 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 塞栓 | 国内 | 1 | その他
337 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
338 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinciサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 急性心不全、心肺停止 | 国内 | 1 | その他
339 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 折れの疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | ストライカー骨セメント注入器 | 日本ストライカー | 作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 集束超音波治療器 | MRガイド下集束超音波治療器 ExAblate 40000 | InSightec Japan | なし | 右手指の疼痛 | 国内 | 1 | その他
347 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローベ(内視鏡用電極) | アルフレッサ ファーマ | 破損 | 破損部品の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂の疑い、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | その他の組織損傷、後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、灌流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 表示不良 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 焼灼術用電気手術ユニット | マイクロターゼAFM-712 | アルフレッサ ファーマ | なし | 子宮内膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | ガスラインモジュールの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
362 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 摩耗の可能性 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
363 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
366 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
367 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット(滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 脊椎手術用器械 | ABC頸椎前方固定用プレートシステム手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
370 | 脊椎手術用器械 | CDH SOLERA Voyagerシステム 5.5/6.0 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 脊椎手術用器械 | CDH SOLERA Voyagerシステム 5.5/6.0 | メドトロニックソファモアダネック | 異所留置 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
372 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
374 | 脊椎手術用器械 | Expedium 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 脊椎手術用器械 | IBIS スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
377 | 脊椎手術用器械 | IGS器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | なし | 尿管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
381 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 手術時間の延長 | 組立不良 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 脊椎手術用器械 | MOUNTAINEER器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 脊椎手術用器械 | Radius用手術器械 | 日本ストライカー | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 脊椎手術用器械 | Reflex用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
394 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
395 | 脊椎手術用器械 | SFX器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 脊椎手術用器械 | T-PAL手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
397 | 脊椎手術用器械 | Tスペース用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 摩耗の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
398 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 再手術おそれ | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 脊椎手術用器械 | イリコ SE システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
403 | 脊椎手術用器械 | ストライカー スパイン カスタム器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
405 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
407 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
408 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
409 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
411 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 塞栓症、心停止 | 国内 | 2 | 情報提供
413 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、硬膜損傷、出血、神経損傷、神経麻痺、脊柱管狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 過挿入 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
417 | 脊椎手術用器械 | ノーベル システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | なし | 国内 | 1 | その他
419 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
420 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 6 | 情報提供
422 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
424 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | ディストラクターの破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
425 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | セットスクリューの設置困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
426 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの抜去困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
427 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 GB | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
428 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
429 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 脊椎手術用器械 | 胸腰椎手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
431 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | タブエクステンダーの接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 線形加速器システム | エレクタ インフィニティ | エレクタ | データの喪失 | なし | 国内 | 1 | その他
437 | 臓器摘出用装具 | シリコンディスク | 八光 | 不明 | 血流障害 | 国内 | 1 | 回収（改修）
438 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅲ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 2 | その他
439 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ GEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 2 | その他
440 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ GEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎皮膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
441 | 単回使用デルマトーム用刃 | スペアブレード | ビー・ブラウンエースクラップ | 摩耗の疑い | 再採皮処置 | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 単回使用デルマトーム用刃 | スペアブレード | ビー・ブラウンエースクラップ | 数量過多の疑い | 無し | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
444 | 単回使用関節手術用器械 | Makoボーンピン/スクリュー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
445 | 単回使用関節手術用器械 | Makoボーンピン/スクリュー | 日本ストライカー | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
446 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 4 | その他
447 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ、視力不良 | 国内 | 1 | その他
448 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ | 国内 | 2 | その他
449 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 8 | その他
450 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン(滅菌済み) | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 単回使用骨手術用器械 | Nextremity単回使用インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
452 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
453 | 単回使用骨手術用器械 | PAKニードル | メドトロニックソファモアダネック | 穿破 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 固着 | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
455 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
456 | 単回使用骨手術用器械 | スープラパテラETN用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | ドリルビット破損片の固着 | 椎体穿破 | 国内 | 1 | 情報提供
460 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
461 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム(滅菌品) | Arthrex Japan | 破損 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
462 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム(滅菌品) | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
463 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
464 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
465 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
466 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
467 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 単回使用整形外科用バー | RIA リーマーヘッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
470 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
472 | 単回使用整形外科用バー | シグネチャーカッティングアクセサリー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
473 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
474 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
475 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
476 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | なし | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
477 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR8ツール | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
478 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
479 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
480 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
481 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 11 | 情報提供
482 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
483 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
484 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
485 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
486 | 単回使用脊椎手術用器械 | K-ワイヤー | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
487 | 単回使用電極クリーナ | カーボテクト | アダチ | パッド細片の発生 | パッド細片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
488 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP 鉗子 | 日本アルコン | 部品破損 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
489 | 弾性ストッキング | レッグサイエンス | グンゼ | 不明 | 肺塞栓症 | 国内 | 3 | 情報提供
490 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | 写り | 急性湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供
491 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 腫脹、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
492 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 急性湿疹 | 国内 | 2 | 情報提供
493 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | かゆみ、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
494 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA Clarity | Integra Japan | チップの破損 | 破損片の体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
495 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | かぶれ | 国内 | 1 | その他
496 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
497 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
498 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
499 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
500 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 再手術、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
502 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
503 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | その他
504 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | その他
505 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
506 | 超音波処置用能動器具 | ディスポーザブルハーモニックACEインサート | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
507 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
508 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
509 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 12 | 情報提供
510 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ホットドッグ患者加温システム | パラマウントベッド | 発火 | なし | 国内 | 1 | その他
511 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ホットドッグ患者加温システム | パラマウントベッド | 過剰加温 | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
512 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ホットドッグ患者加温システム | パラマウントベッド | 過剰加温 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
513 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ホットドッグ患者加温システム | パラマウントベッド | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
514 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
515 | バイポーラ電極 | Atricure アイソレーター トランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 機器の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
516 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 断線 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
517 | 電動式骨手術器械 | エランEC | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
518 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 発熱 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 発熱 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 動作停止 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
521 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 回転不良、発熱 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
522 | 頭部手術用クランプ | 多目的ヘッドフレームⅡ | ミズホ | 緩み | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
523 | 内視鏡用マウスピース | エンド・リーダー | トップ | なし | なし | 国内 | 1 | 情報提供
524 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリューの異所留置、再配置 | 国内 | 1 | 情報提供
525 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリューの異所留置 | 国内 | 1 | 情報提供
526 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差の疑い | スクリュー逸脱、脊髄損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
527 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
528 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
529 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 2 | その他
530 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷（サーマルバーン） | 国内 | 1 | その他
531 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
532 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 角膜混濁、強膜バックリング、再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
533 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 冷凍凝固 | 国内 | 1 | その他
534 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
535 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | レーザー照射（外来）、手術中止 | 国内 | 1 | その他
536 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー(フェイコ・ハンドピース エリプスFX) | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 感染症(無菌性眼内炎の疑い | 国内 | 1 | その他
537 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 4 | その他
538 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損、前部硝子体切除術 | 国内 | 2 | その他
539 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
540 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 3 | その他
541 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷(サーマルバーン) | 国内 | 2 | その他
542 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 7 | その他
543 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 17 | 情報提供
544 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 1 | その他
545 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
546 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | その他
547 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
548 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
550 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
551 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
552 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 15 | 情報提供
553 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
554 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
555 | 鉗子 | TAIYU 鉗子 | 大祐医科工業 | 鈎部折損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他