## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（118件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | レンズ表面への異物付着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ、視力不良 | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症の疑い、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | YAGレーザー処置、前嚢混濁 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 無水晶体眼 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | グリスニング | 視力低下、摘出のおそれ | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
11 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | なし | 無菌性眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、レンズ偏位 | 国内 | 1 | その他
14 | 後房レンズ | テクニス トーリック オプティブルー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差、乱視 | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | テクニス トーリック オプティブルー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、視力障害 | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | レンズ混濁 | 霧視の疑い | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | レンズ混濁 | 霧視 | 国内 | 1 | その他
18 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 1 | その他
19 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 2 | その他
20 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 2 | その他
21 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | その他
22 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2WEEKメニコン プレミオ | メニコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | O2 オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
24 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
25 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ロートモイストアイ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 細菌性角膜炎 | 国内 | 1 | その他
26 | 治療用コンタクトレンズ | O2 オプティクス | 日本アルコン | 不明 | ぶどう膜炎 | 国内 | 1 | その他
27 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、網膜出血 | 国内 | 1 | その他
28 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術、前房洗浄、網膜出血 | 国内 | 1 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 2 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内炎による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 7 | 情報提供
34 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 挿入器付後房レンズ | HOYA-PS エイエフ-1(UY) | HOYA | 後方ループ破損 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYAアイサートMicro | HOYA | 不明 | 眼内レンズの摘出、破嚢 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | レンズ屹立 | チン小帯断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
40 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 異物混入 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
41 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ偏位、挿入器具作動不良 | レンズ整復 | 国内 | 1 | その他
42 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | レンズ摘出・再挿入、異物除去術 | 国内 | 1 | その他
43 | 挿入器付後房レンズ | ネックスロード NSP | ニデック | 不明 | 眼圧上昇（一過性眼圧上昇を含む） | 国内 | 1 | その他
44 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 1 | その他
45 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
46 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出のおそれ、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
47 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良、霧視 | 国内 | 1 | その他
48 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 4 | その他
49 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、見えづらい、視力不良 | 国内 | 1 | その他
50 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、見えづらい | 国内 | 1 | その他
51 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
52 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
53 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
54 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
55 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
56 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | IOL回旋 | レンズ整復、乱視 | 国内 | 2 | その他
57 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ、視力不良 | 国内 | 1 | その他
58 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
59 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
60 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
61 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
63 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
64 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 角膜浮腫、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
66 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
68 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 瞳孔変形、虹彩色素減少、虹彩脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎、後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
72 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、屈折障害 | 国内 | 1 | その他
74 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、屈折異常、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | ぶどう膜炎、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | デスメ膜皺襞、角膜浮腫、眼圧高値、眼内レンズ摘出、後嚢破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | フォーカス デイリーズ | 日本アルコン | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
79 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
80 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ後面沈着 | フィブリン析出、眼内炎、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼内炎、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
82 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | フィブリン析出、前房フレア、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | フィブリン析出 | 国内 | 2 | 情報提供
86 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | フィブリン、眼内炎、硝子体混濁、前房細胞、前房蓄膿、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | グレア、ハロー、複視、夜間視困難などの自覚症状 | 国内 | 2 | 情報提供