## 分類9
分類（９）： プログラム医療機器（6件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 4 | その他
2 | 循環動態解析プログラム | ハートフローFFRCT | ハートフロー・ジャパン | 解析エラー | なし | 国内 | 2 | その他