## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（８件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT Integratedシステム | アボットメディカルジャパン | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 人体開口部用超音波プローブカバー | エコープローブカバーⅡ | フジメディカル | プローブカバーにピンホールあり | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | その他
5 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 裂傷 | 国内 | 1 | その他
6 | 多相電動式造影剤注入装置 | 造影剤注入装置 PRESS DUO elite | 根本杏林堂 | 誤動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
7 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ /Affiniti | フィリップス・ジャパン | 破裂音がして電源が落ちた | なし | 国内 | 1 | その他
8 | 放射線防護用手袋 | 放射線防護用手袋XP | サージカル・スパイン | 製品誤包装 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）