## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（472件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ENDOCAPSULE 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC-S10 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 停留 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | なし | その他の健康被害 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 感染、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 14 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
10 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | 自動分析装置 BECKMAN COULTER AU5800 | ベックマン・コールター | 発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
11 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | 自動分析装置 BECKMAN COULTER AU680 | ベックマン・コールター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
12 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
13 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | モニタの不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
14 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 3D 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-190-10-3D | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | その他の損傷、感染 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 開腹手術へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
20 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260J | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
21 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L580NW7 | 富士フイルム | なし | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 240 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 240 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 再手術の予定 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 再手術 | 国内 | 4 | 情報提供
31 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 再手技 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-530B | 富士フイルム | 残留 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
34 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | ビデオ軟性鼻咽喉鏡 | ペンタックス ビデオ鼻咽喉スコープ VNL-110s | HOYA | ヒビ | アナフィラキシー | 国内 | 2 | 情報提供
36 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
37 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
38 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | L11 光源装置 | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | VISERA Pro 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S40Pro | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 開腹手術へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | X8000ライトソース | 日本ストライカー | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 観血血圧モニタ | 観血式血管内圧測定用モニタ | ゼオンメディカル | システムエラ－ | なし | 国内 | 1 | その他
42 | 関節鏡用液体拡張装置 | コンティニアス ウェーブⅢ 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | 故障の疑い | 腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 筋電計電極 | デュアルNV針電極 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 皮膚切開 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスシステム TCM4シリーズ | ラジオメーター | なし | かぶれ | 国内 | 1 | その他
46 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CS-2000i | シスメックス | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 血球計数装置 | コールターLH500 | ベックマン・コールター | 発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
48 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 12 | 情報提供
53 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | なし | 国内 | 17 | 情報提供
54 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | スコープの破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | CLICKlineインスツルメント | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
56 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 出血、組織損傷、入院時間延長 | 国内 | 1 | その他
57 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 33 | その他
58 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 20 | その他
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 組織損傷 | 国内 | 1 | その他
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 17 | その他
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 89 | その他
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | その他
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電の疑い | なし | 国内 | 4 | その他
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電のおそれ、脱落、破損 | 体内遺残のおそれ、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電のおそれ | なし | 国内 | 2 | その他
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
68 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
69 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+送水・吸引システム | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | ピン抜け | なし | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | モノポーラカーブドシザーズ8mm Xi | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+ 電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+ 電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 14 | その他
78 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 16 | その他
79 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWristインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、落下 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
80 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWristインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
81 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | CLICKline鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト マックス バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ BSM-3000シリーズ ライフスコープVS | 日本光電工業 | 発煙 | なし | 国内 | 1 | その他
86 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | 電気メスとの併用時に表示が消えることがあった | なし | 国内 | 1 | その他
87 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム | アボットメディカルジャパン | 電池早期消耗の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | テレメトリー不全、電池早期消耗の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファームRx AF | アボットメディカルジャパン | センシング不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 機能不全 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | ディスポーザブル・バルーンシャフト | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | マイテック クリアカニューラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | その他
95 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 心嚢液の貯留 | なし | 国内 | 1 | その他
96 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
97 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 睡眠評価装置 | アリス NightOne | フィリップス・ジャパン | 不明 | 指先の黒変 | 国内 | 1 | その他
100 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 体内組織落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
101 | 組織収納サック | メモリーワイヤーバッグ | コンメッド・ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
102 | 送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置 | EVIS LUCERA ELITE 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-290SL | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 腹部コンパートメント症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 多項目モニタ | ヘモスフィア | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
104 | 体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステム | ライフテクノロジーズジャパン | 製造元にて調査中 | なし | 国内 | 1 | その他
105 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 6 | その他
106 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 3 | その他
107 | 体表面筋電計電極 | デュアル体表面電極II | ニューベイシブジャパン | なし | 皮膚の損傷 | 国内 | 1 | その他
108 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波止血鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 残留、胆管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血、穿孔、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UE260-AL5 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | 視力不良 | 国内 | 10 | その他
121 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | 再手術、視力不良 | 国内 | 10 | その他
122 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | 眼内レンズの軸修正 | 国内 | 1 | その他
123 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | LENS インテグレーテッドシステム | スミス・アンド・ネフュー | 装置故障 | 皮切の増加 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | 内視鏡カメラコンソール | コンメッド・ジャパン | 機能不全 | 開創への移行 | 国内 | 1 | その他
125 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
126 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
127 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
128 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 17 | 情報提供
129 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 術式変更 | 国内 | 3 | 情報提供
130 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 16 | 情報提供
131 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 内視鏡用ビデオカメラ | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
133 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | Synergy HD3 コントロールユニット | Arthrex Japan | 不明 | 火傷 | 国内 | 3 | 情報提供
135 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | その他
136 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 空気塞栓、敗血症、皮下気腫、末梢循環不全 | 国内 | 1 | その他
137 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 開腹手術への移行、塞栓症、脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
138 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 破損の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド吸引/灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 剥がれの疑い | 遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
142 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド吸引/灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
143 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 軟性喉頭鏡 | ペンタックス 喉頭ファイバースコープ FI-BSシリーズ | HOYA | 剥離 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
145 | 軟性尿管腎盂鏡 | R.Wolfフレキシブルウレテロレノスコープ | リチャードウルフ | 軟性尿管鏡内部チューブ剥離 | なし | 国内 | 1 | その他
146 | 軟性膀胱尿道鏡 | OES 膀胱腎盂ファイバースコープ OLYMPUS CYF-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 脳オキシメータ | INVOS 5100C システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 3 | その他
150 | 微生物感受性分析装置 | マイクロスキャン autoSCAN-4 | ベックマン・コールター | 電源ユニットの焦げ | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
151 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
152 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 4 | その他