## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（935件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザーシステム | 楽天メディカルジャパン | なし | 瘻孔 | 国内 | 1 | その他
2 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザーシステム | 楽天メディカルジャパン | なし | 適用部位疼痛 | 国内 | 1 | その他
3 | ガス圧式手術用ドリル | ELAN4 タービンハンドピース(タービンハンドピース) | ビー・ブラウンエースクラップ | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
5 | シェーバシステム | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 光ファイバー体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | ラディアルスリム2リングファイバー体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | メディカルユーアンドエイ | レーザチップ破損 | 刺創 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 不明 | 国内 | 13 | 情報提供
12 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
13 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 20 | 情報提供
15 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
16 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 組立不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
17 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
18 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
19 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良の疑い | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
20 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、捩れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 12 | 情報提供
22 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続解除困難 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
24 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
25 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し困難 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
26 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
27 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
28 | ネオジミウム・ヤグレーザ | enLIGHTen エンライトン | キュテラ | なし | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight XPS コンソール | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 水漏れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
32 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
33 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
35 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 神経損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
36 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
37 | バイポーラ電極 | WEREWOLF コブレーションワンド | スミス・アンド・ネフュー | 剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
38 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
39 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ、手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
41 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
42 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
43 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | バイポーラ電極 | エルベVIO用アクセサリ | アムコ | 欠損 | なし | 国内 | 1 | その他
45 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 噛み合せ不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
46 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | バイポーラ先端部噛み合わせ不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | バイポーラ電極 | バイポーラ凝固ピンセット | ビー・ブラウンエースクラップ | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
48 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | Integra Japan | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | はさみ | はさみ | ビー・ブラウンエースクラップ | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
50 | はさみ | ハサミ | メドトロニックソファモアダネック | 噛み合わせ不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 3 | その他
52 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 口腔粘膜炎 | 国内 | 1 | その他
53 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 血清アミラーゼ増加 | 国内 | 3 | 情報提供
54 | マイクロ波メス | アクロサージ | 日機装 | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
55 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
57 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
60 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 通電不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 出力停止、通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
65 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
66 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | センチュリーメディカル | 剥がれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 意識喪失、苦痛 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 医科用捲綿子 | コパンUTM | コパンジャパン | スワブ軸部分の折損 | 鼻出血 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 一般的電気手術器 | クウォンタム システム | スミス・アンド・ネフュー | 装置故障 | 皮切の増加 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
73 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
74 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩の疑い | 熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供
76 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 欠損、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 一般的電気手術器 | ベサリウス シリーズ Essential | TKB | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | その他
81 | 開孔器 | グレーブス腟鏡 | アトムメディカル | 剥離 | なし | 国内 | 1 | その他
82 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 脳挫傷 | 国内 | 2 | 情報提供
90 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 静脈洞損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長、脳表損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長、脳損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 開頭手術用ドリル | E a s y D r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 4 | 情報提供
94 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
95 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
96 | 開頭手術用ドリル | Easy Drill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 開頭手術用ドリル | Easy Drillパーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 開頭手術用ドリル | Easy Drillパーフォレーター | 日本メドトロニック | 作動不良 | 硬膜損傷、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 開頭手術用ドリル | EasyD r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
100 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
103 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
104 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | ブレ、自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
108 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 製品の破損 | 破損片の体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
110 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 7 | 情報提供
111 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 16 | 情報提供
112 | 開頭手術用ドリル | ミリング | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
114 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
115 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 曲がり | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | その他
116 | 関節手術用器械 | Entrada ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 2 | その他
117 | 関節手術用器械 | Hip手術器械 1 | ジンマー・バイオメット | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
118 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | その他
119 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
120 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 不明 | 再手術、出血 | 国内 | 1 | その他
121 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 外れ | 手術時間の遅延 | 国内 | 1 | その他
122 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
123 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の可能性あり | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 関節手術用器械 | LCS<セラミックタイプ>人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 関節手術用器械 | LCS<セラミックタイプ>人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 関節手術用器械 | MIRFYキャナルファインダー | ミズホ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
128 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 3 | その他
129 | 関節手術用器械 | Pinnacleアセタブラーカップ システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再置換、脱臼 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 関節手術用器械 | ディスカバリー人工肘関節手術器械 | 日本リマ | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
131 | 関節手術用器械 | トライアスロン用手術器械 | 日本ストライカー | 取り外し不能 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 関節手術用器械 | バイコンタクト E ステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 脚長差 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械1 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械1 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅱ | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械A | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械I | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 関節手術用器械 | 人工股関節大腿骨用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 未設定のレーザー照射 | 角膜障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
142 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | レーザー照射不良 | 視力障害のおそれ、不透過性気泡層 | 国内 | 1 | その他
143 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
146 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
148 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
149 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SmartAblate ジェネレータ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 骨手術用器械 | ARISTO ネイル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
154 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
155 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
156 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
157 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 変形 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
162 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
163 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
165 | 骨手術用器械 | MDM 外科手術用骨クランプ | 日本エム・ディ・エム | 貫通 | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
166 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損、変形 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 手術時間延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 再手術のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 認識不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 骨手術用器械 | ONIトランスコンディラープレート用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 7 | その他
172 | 骨手術用器械 | SN 骨手術用器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 骨手術用器械 | T2 Alpha器械 | 日本ストライカー | 外れ | ミスドリル | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 骨手術用器械 | T2 Alpha器械 | 日本ストライカー | 異物 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
177 | 骨手術用器械 | TRAUMA 汎用手術器械 2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
178 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 4 | その他
180 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 切開創の開大 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
184 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | タップの折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 骨手術用器械 | スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
186 | 骨手術用器械 | スレッドタイト手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ドライバーの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 骨手術用器械 | ターゴン用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
189 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 過挿入 | バイタルサインの低下 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 骨手術用器械 | ドールマイルズ用器具機械 | 日本ストライカー | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
193 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | なし | 国内 | 9 | 情報提供
196 | 骨手術用器械 | バリアックス2手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | その他
198 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | その他
199 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 接続不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
200 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 曲がり | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
201 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 骨手術用器械 | メイラロッキングプレート器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 骨手術用器械 | メイラロッキングプレート器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | 折れ | なし | 国内 | 1 | その他
206 | 骨手術用器械 | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 骨手術用器械 | 糸通し | 京セラ | 折れ | 再手術のおそれ、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
209 | 骨手術用器械 | 大腿骨頚部・頚基部システム用手術器械 | KiSCO | ドリルの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 不明 | 水泡形成 | 国内 | 1 | その他
212 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 肝細胞癌の再発 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 欠損、誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 治療用電気手術器 | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエンジャパン | 接続不良、打針不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
218 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
219 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
220 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | なし | 国内 | 28 | 情報提供
226 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 20 | 情報提供
228 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 4 | 情報提供
230 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
231 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
236 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
237 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
239 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
240 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
243 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | 手術延期 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力不安定 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
250 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 仮性動脈瘤、再手術、術後膵液漏、静脈損傷、組織熱傷 | 国内 | 1 | その他
251 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
252 | 耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子 | Integra ENT カップフォーセプス | Integra Japan | 先端ネジ部品の脱落 | 体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 手術用ドリルアタッチメント | Navドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
254 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
257 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 固定不良 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 1 | その他
263 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
264 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 手術用ドリルビット | 滅菌ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 手術用のこぎり | 線鋸 | ビー・ブラウンエースクラップ | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 肺塞栓 | 国内 | 1 | その他
270 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後気管支瘻 | 国内 | 2 | その他
271 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行、肺動脈損傷 | 国内 | 1 | その他
272 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 気管支損傷 | 国内 | 3 | その他
273 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
274 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 肺塞栓 | 国内 | 1 | その他
275 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 手術中止、心室頻拍 | 国内 | 1 | その他
276 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行、皮下気腫 | 国内 | 1 | その他
277 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行、肺動脈損傷 | 国内 | 2 | その他
278 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
279 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
280 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
281 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
282 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 術式移行、不整脈 | 国内 | 1 | その他
283 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 2 | その他
284 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xiサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
285 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
288 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 緩み | 手技変更 | 国内 | 2 | 情報提供
289 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 手術用ロボット手術ユニット | NAVIO ロボット支援手術システム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 手術用ロボット手術ユニット | NAVIO ロボット支援手術システム | スミス・アンド・ネフュー | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 手術用ロボット手術ユニット | NAVIOロボット支援手術システム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 持ち手部分の内部破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 集束超音波治療器 | MRガイド下集束超音波治療器 ExAblate 40000 | InSightec Japan | なし | 失調性片麻痺 | 国内 | 1 | その他
300 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 2 | 情報提供
301 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
302 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 人工関節用トライアル | 910PerFix ステム用手術器具 | 京セラ | 折れ | 再手術のおそれ、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアルA | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 9 | 情報提供
312 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残、追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 亀裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
315 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 負傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 脊椎手術用器械 | ARMADA手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
317 | 脊椎手術用器械 | AVS Navigator用手術器械 | 日本ストライカー | 緩み、曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
320 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 前縦靱帯の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
324 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
325 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
326 | 脊椎手術用器械 | CREO スタビライゼーション システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 脊椎手術用器械 | MESA2 スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 脊椎手術用器械 | OASYS用器具器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 脊椎手術用器械 | Pagoda スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
333 | 脊椎手術用器械 | POLARIS インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
334 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
336 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 脊椎手術用器械 | RELINE 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 脊椎手術用器械 | RELINE 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
340 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
341 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
343 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
344 | 脊椎手術用器械 | Saccura（サキュラ）スパイナル システム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 脊椎手術用器械 | SFX器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 脊椎手術用器械 | SFX器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 脊椎手術用器械 | Spine用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 脊椎手術用器械 | VARLOCK PEEK用手術器械 | KiSCO | 手術器械の折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 脊椎手術用器械 | VLIFT用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
353 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
357 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 出荷ミス | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、穿破 | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
363 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
368 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
369 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
370 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | なし | 国内 | 1 | その他
372 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し困難 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
374 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり、取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
376 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
377 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 GB | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
379 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
380 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 脊椎手術用器械 | 胸腰椎手術器械 2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
383 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
384 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
385 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
386 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
388 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し困難 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
391 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅱ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
393 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
394 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 単回使用眼科用せん刀 | グリスハーバー レボリューション DSP剪刀 | 日本アルコン | 先端破損 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
396 | 単回使用眼球固定鈎 | BVI アイリング | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | 異物付着 | なし | 国内 | 1 | その他
397 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | 異物混入、挿入器具作動不良 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 8 | その他
398 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 4 | その他
399 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
400 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 9 | その他
401 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 単回使用骨手術用器械 | Trauma用単回使用手術器械S(滅菌) | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
403 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 誤った情報の提供 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソンピンロック単回使用手術器械(滅菌) | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
407 | 単回使用骨手術用器械 | 滅菌済ガイドピン | ミズホ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
408 | 単回使用骨手術用器械 | 滅菌済ガイドピン | ミズホ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
409 | 単回使用手術用のこぎり | MicroAire ディスポーザブル | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
411 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
413 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済マニーダイヤモンドティーソー | マニー | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
414 | 単回使用整形外科用バー | RIA リーマーヘッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
416 | 単回使用整形外科用バー | TRUNAV ドリル | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
417 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 折れ | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損のおそれ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
421 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
422 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR8ツール | 日本メドトロニック | ブレ、破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
423 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
425 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
426 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
427 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
428 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
429 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレットの機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
431 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 変形の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 破損、変形 | 術式変更、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 破損、変形 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し困難 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
435 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 単回使用脊椎手術用器械 | Viper ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
437 | 単回使用臓器固定用圧子 | ACROBAT-i スタビライザー | ゲティンゲグループ・ジャパン | 欠損のおそれ | 体内落下 | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP鉗子 | 日本アルコン | 眼内異物、先端開閉不良 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
439 | 単回使用鉗子 | フォガティーソフトジョウスプリングクリップ | エドワーズライフサイエンス | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
440 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
441 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 急性湿疹、掻痒感 | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA EXcel | Integra Japan | 出力不良の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA EXcel | Integra Japan | 亀裂 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
444 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 疼痛の疑い、痺れの疑い | 国内 | 1 | その他
445 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
446 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 術後出血の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
447 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
448 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
449 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001アルファ | 日本ストライカー | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001アルファ | 日本ストライカー | 破損 | 遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001アルファ(MSL ハンドピース) | 日本ストライカー | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
452 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
453 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 開腹手術へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、落下 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
455 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内落下のおそれ | 国内 | 1 | その他
456 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | その他
457 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 14 | その他
458 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
460 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
461 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック SYNERGY | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
462 | 低周波治療器 | G-TES(ジーテス) | ホーマーイオン研究所 | ベルト電極の破断、本体プログラム未更新 | 低温やけど | 国内 | 1 | その他
463 | 電池電源式骨手術用器械 | Trauma Recon システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
464 | 電動式骨手術器械 | Electric ドライブシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
465 | 電動式骨手術器械 | シグネチャー電動式ドリルシステム | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
466 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
467 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 表示データの誤り | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
468 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | CSF漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
470 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ストライカーNAV3i プラットフォーム | 日本ストライカー | ずれ | 出血、処置の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 非意図的なシステムの動作 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
472 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
473 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | なし | 角膜熱傷、角膜縫合 | 国内 | 1 | その他
474 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、レーザー使用不可 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
475 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 冷凍凝固 | 国内 | 1 | その他
476 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
477 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | なし | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 5 | その他
478 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
479 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 超音波発振不良 | 水晶体嚢外摘出術 | 国内 | 1 | その他
480 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
481 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | なし | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
482 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | なし | 角膜熱傷、角膜縫合 | 国内 | 1 | その他
483 | 汎用冷凍手術ユニット | エルベ CRYO2 | アムコ | なし | 空気塞栓症 | 国内 | 1 | その他
484 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 3 | その他
485 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
486 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 1 | その他
487 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
488 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
489 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | レギュレータ不良の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
490 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | モニター用ケーブルの故障 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
491 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 6 | その他
492 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 医療従事者の凍傷 | 国内 | 1 | その他
493 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
494 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
495 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | エラー | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
496 | 物質併用電気手術器 | コンメド システム6500ABC | 日本メディカルネクスト | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
497 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | ソフトウェアのバグ顕在化 | なし | 国内 | 1 | その他
498 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | なし | 橈骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供