## 分類７
分類（７）： 眼科用機器等（82件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合 発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | レンズ光学部損傷 | 後嚢破損、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
4 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面反射 | コントラスト感度低下、レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 9 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ脱臼、レンズ表面反射、レンズ落下 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | なし | YAGレーザ処置、後発白内障 | 国内 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
12 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力障害 | 国内 | 6 | その他
17 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 1 | その他
18 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視 | 国内 | 2 | その他
19 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
20 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 再手術、視力不良 | 国内 | 1 | その他
21 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | YAGレーザー処置、後発白内障 | 国内 | 1 | その他
22 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ偏位 | 再手術（眼内レンズ整復術） | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 炎症、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
25 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 切開創拡大 | 国内 | 3 | その他
26 | 挿入器付後房レンズ | テクニス オプティブルー iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
27 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 陰性異常光視症、再手術のおそれ | 国内 | 2 | その他
28 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
29 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出、眼内炎 | 国内 | 1 | その他
30 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | グレア、ハロー、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
31 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
32 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | レンズ偏位 | レンズ整復、瞳孔捕獲 | 国内 | 1 | その他
33 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物除去のおそれ | 国内 | 1 | その他
34 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
35 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | なし | グレア、ハロー、レンズ摘出のおそれ | 国内 | 1 | その他
36 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
37 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
38 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁 | YAGレーザー処置、レンズ摘出のおそれ、視力低下 | 国内 | 1 | その他
39 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | なし | 虹彩炎 | 国内 | 1 | その他
40 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出、視力障害、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
41 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
42 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ光学部損傷、レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
43 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
44 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 5 | 情報提供
45 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
46 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 3 | 情報提供
48 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、近視 | 国内 | 2 | 情報提供
50 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 異常光視症、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | グレア、ハロー、眼内レンズ摘出、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | 遠近両用デイリーズ | 日本アルコン | 破れ | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
54 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ破損 | 前嚢下白内障 | 国内 | 1 | 情報提供