## 分類1
分類（１）： 画像診断用機器（２３件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT Integratedイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 起動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT イメージングシステム | アボットメディカルジャパン | シャットダウン | 末梢塞栓のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT イメージングシステム | アボットメディカルジャパン | シャットダウン | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCTイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | なし | 国内 | 2 | その他
6 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | その他の異常画像 | なし | 国内 | 1 | その他
9 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | ハングアップ | なし | 国内 | 3 | 回収（改修）
10 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ Revolution | GEヘルスケア・ジャパン | 干渉のおそれ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
11 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ Revolution | GEヘルスケア・ジャパン | 干渉 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
12 | 体腔向け超音波診断用プローブ | 内視鏡用超音波プローブ UM-S20-17S | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 難聴 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE HDx 1.5T | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 高周波火傷 | 国内 | 2 | 情報提供
15 | 汎用画像診断装置ワークステーション | ステルスステーションS8プランニングステーション | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti | フィリップス・ジャパン | 機能停止の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
17 | 放射線薬剤投与装置 | 放射性薬剤自動投与装置(UG-01) | ユニバーサル技研 | 抽出針によるバイアル底部の破損 | 異物混入の疑い | 国内 | 2 | 回収（改修）