## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（６２０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 再手術、穿孔、腸閉塞、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 火傷の疑い | 国内 | 1 | その他
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失の疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失の疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
7 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 不明 | 血中ブドウ糖減少 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
10 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 波形にノイズ混入 | なし | 国内 | 6 | その他
11 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 電源がOFFになる | なし | 国内 | 10 | その他
12 | バルーン小腸内視鏡システム | ダブルバルーン内視鏡システム(-580TB-) | 富士フイルム | 湾曲作動不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | バルーン小腸内視鏡システム | ダブルバルーン内視鏡システム(-580TB-) | 富士フイルム | 取付不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ 2500シリーズ | スター・プロダクト | 不明 | やけど | 国内 | 1 | 情報提供
15 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 計算値（測定値）が不正確の疑い | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
16 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 計算値（測定値）が不正確の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
17 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-EZ1500 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 組織の熱変性による穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 使用停止依頼
19 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-590WR2 | 富士フイルム | なし | 左披裂軟骨前方脱臼 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
25 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | その他の健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
26 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔による意識低下の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
28 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260AZ シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | しわ | 抜去不能 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
31 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260J シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ビデオ軟性大腸鏡 | 大腸ビデオスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 発熱 | 組織の熱変性による穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 使用停止依頼
33 | ビデオ軟性膀胱鏡 | ペンタックス ビデオ膀胱スコープ ECY-150s | HOYA | 剥離 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 解析機能付きセントラルモニタ | 「セントラルモニタ CNS-6101」の構成品 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
35 | 解析機能付きセントラルモニタ | 「セントラルモニタ CNS-9300シリーズ」の構成品 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
36 | 解析機能付きセントラルモニタ | 「セントラルモニタ CNS-9701」の構成品 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
37 | 解析機能付きセントラルモニタ | セントラルモニタ CNS-9201 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
38 | 解析機能付きセントラルモニタ | セントラルモニタ CNS-9601 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
39 | 解析機能付きセントラルモニタ | 無線式セントラルユニット ORG-9100 | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
40 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 筋肉内刺激用プローブ | NIMエクリプス 刺激プローベ | 日本メドトロニック | 不明 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CN-6000 | シスメックス | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
45 | 血球計数装置 | UniCel DxH 900シリーズ コールターセルラーアナリシスシステム | ベックマン・コールター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
46 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 硬性関節鏡 | SN関節鏡／ENTスコープ | スミス・アンド・ネフュー | 変形 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
49 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
50 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良、破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
53 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
54 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | なし | 国内 | 45 | 情報提供
55 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 汚れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | スコープの画像不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 硬性尿管腎盂鏡 | KARL STORZテレスコープシステムⅣ | エム・シー・メディカル | 水漏れ | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 硬性腹腔鏡 | AIM ラパロスコープ | 日本ストライカー | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸損傷（穿孔、壊死） | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 15 | その他
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 17 | 情報提供
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | その他
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、溶融 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、破損 | 残留の疑い | 国内 | 9 | 情報提供
69 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
70 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
71 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 38 | 情報提供
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 4 | その他
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 31 | その他
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 34 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 臓器機能低下、多臓器不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 血栓、再手術 、出血、出血、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電の疑い、脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、 脱落のおそれ 、断線、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、破損 | 残留の疑い | 国内 | 12 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+送水・吸引システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック バイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用電極 | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用電極 | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡外科手術用処置具HICURAモノポーラ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 27 | 情報提供
97 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 10 | その他
98 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 18 | 情報提供
99 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
100 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 19 | 情報提供
101 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、破損 | 残留の疑い | 国内 | 20 | 情報提供
102 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
103 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | インテグラJaritファンリトラクタ | Integra Japan | 破損（ピンの脱落） | 体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 回転クリップ装置 HX-110LR | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 再出血、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 時間延長、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vagi-パイプ | 八光 | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
108 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン | 脱落 | 残留、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファームRx AF | アボットメディカルジャパン | テレメトリ不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術、創部離開、本体露出 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 圧迫壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | リセット/バックアップモードへの移行、電池早期消耗の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | センシング不全、移動、製品に由来しない感染の疑い | 感染症の疑い、機器の露出、再手術、創部離開 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | ディスポーザブル・バルーンシャフト | ビー・ブラウンエースクラップ | 破れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド パドル 12mm | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
123 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 組織収納サック | インジー リトリーバル システム | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 組織収納サック | スリム・バッグⅡ | 八光 | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 組織収納サック | レトリーバーバッグ(デタッチャブルタイプ) | ビー・ブラウンエースクラップ | 収納困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 多項目モニタ | ヘモスフィア | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 体細胞遺伝子変異解析セット（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | ArcherMET コンパニオン診断システム | コーブリッジ | データ解析結果の誤判定の疑い | 測定結果の誤報告のおそれ | 国内 | 3 | その他
129 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 9 | その他
130 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開創へ移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-630L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | バイポ-ラ高周波ナイフ | ゼオンメディカル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 作動不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 3 | 情報提供
139 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | COOK生検ブラシ | クックメディカルジャパン | 脱落 | 残留、追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
140 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | バルーン破損 | 下肢切開 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
145 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全、破損 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全、破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
147 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
148 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 41 | 情報提供
150 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 漏れの疑い | アプローチ変更による傷害の疑い | 国内 | 1 | その他
153 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 抜去不能 | 時間延長 | 国内 | 1 | その他
154 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 気胸 | 国内 | 1 | その他
155 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 開腹手術への移行、気胸 | 国内 | 1 | その他
156 | 内視鏡用能動切除器具 | TruClear ティッシュリムーバルシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 内視鏡用能動切除器具 | VERSATOR システム | アダチ | 機能不全 | 時間延長、傷害のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
158 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
161 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 部品の剥離 | 出血 | 国内 | 1 | その他
163 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
164 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
165 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
166 | 内視鏡用灌流・吸引装置 | ストライクフロー２サクション／イリゲーションシステム | 日本ストライカー | 腐食 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P260F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 軟性卵管鏡 | FT卵管鏡 | テルモ | 剥離 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
169 | 軟性膀胱尿道鏡 | OES 膀胱腎盂ファイバースコープ OLYMPUS CYF-5A | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
170 | 脳波スペクトル分析装置 | BISプロセッサ QE-910P | 日本光電工業 | 測定値が不正確 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | 検体取り違え | なし | 国内 | 1 | その他
172 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | なし | 処置の遅延 | 国内 | 1 | その他
173 | 皮質電極 | D.ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 微生物感受性分析装置 | マイクロスキャン autoSCAN-4 | ベックマン・コールター | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
175 | 不整脈モニタリングシステム | ベッドサイドモニタ BSM-3400 ライフスコープVS | 日本光電工業 | 意図しない動作 | なし | 国内 | 3 | 回収（改修）
176 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 4 | その他
177 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 不明 | 痺れ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | なし | 心室細動 | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 誘発反応測定装置 | 筋電図・誘発電位検査装置 MEB-9000シリーズ | 日本光電工業 | ノイズ混入 | なし | 国内 | 1 | その他