## 分類5
分類（５）： 治療・鋼製機器等（１，１４４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカルジャパン | 切断 | 体内遺残、適用部位疼痛、瘻孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカルジャパン | なし | 創傷感染 | 国内 | 1 | その他
3 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエンジャパン | クリップ形成不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | ウォーターパッド特定加温装置システム | ブランケットロール | アイ・エム・アイ | 破損 | なし | 国内 | 2 | その他
5 | エア式骨手術器械 | シグネチャーLite気動式ドリルシステム | 日本ストライカー | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | エア式骨手術器械 | マエストロ気動式ドリルシステム | 日本ストライカー | 緩み | 内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | フィリップス・ジャパン | エラー表示の疑い | 不明 | 国内 | 1 | その他
8 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
9 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
10 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | ブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
11 | シェーバシステム | M5ハンドピース | 日本メドトロニック | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
12 | シェーバシステム | POWERMINIシェーバーシステム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不全の疑い | 異物侵入 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
14 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
15 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ダイオードレーザ | オサダライトサージスクエア5 | 長田電機工業 | 破折 | 火傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
17 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | メディカルユーアンドエイ | レーザチップ破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 不明 | 国内 | 20 | 情報提供
19 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損、変形 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
20 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
21 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
22 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 11 | 情報提供
23 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
24 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 7 | 情報提供
25 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、摩耗 | 髄液漏、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、摩耗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
28 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
29 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
30 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
31 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり、接続不良 | 髄液漏、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、接続不良 | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
34 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
35 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
36 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
37 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ずれ、密着 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
40 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
41 | バイポーラ電極 | Atricure アイソレーター トランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 肺静脈狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | バイポーラ電極 | Atricure アイソレーター トランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | バイポーラ電極 | Atricure アイソレーター トランスポーラーペン | センチュリーメディカル | なし | 出血、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 絶縁劣化の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
45 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
46 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
49 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 変形の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
50 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
51 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 剥れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
52 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
53 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 把持不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
54 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
55 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
57 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 電源遮断、剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 出力低下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 噛み合せ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
60 | バイポーラ電極 | バイポーラ高周波処置用電極 | エム・シー・メディカル | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | Integra Japan | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | ピンセット | アシコ モナークインジェクター | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損、前部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
63 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | 治療台の異常動作 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
64 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 蜂巣炎 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
66 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 鉄欠乏性貧血 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 潰瘍形成 | 国内 | 1 | その他
68 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 8 | 情報提供
69 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 誤嚥性肺炎、敗血症性ショック | 国内 | 1 | その他
70 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 経口摂取減少、誤嚥性肺炎、口腔粘膜炎、嚥下障害 | 国内 | 1 | その他
71 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 下痢、急性腎不全 | 国内 | 1 | その他
72 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 栄養障害、口腔粘膜炎、食欲不振、脱水、嚥下障害 | 国内 | 1 | その他
73 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | アミラーゼ増加、口内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | アミラーゼ高値 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | マイクロ波メス | アクロサージ | 日機装 | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
76 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
77 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
78 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
80 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
81 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | センチュリーメディカル | 焼灼不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
82 | レーザー処置用能動器具 | スリムライン ファイバー | 日本ルミナス | ファイバーが折れていた | なし | 国内 | 1 | その他
83 | 医科用捲綿子 | BD BBL カルチャースワブ プラスミニチップクリア | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | 器具認識不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 一般的電気手術器 | GN060 バイポーラ凝固止血器 | ビー・ブラウンエースクラップ | 通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落、変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
94 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 不正出力と破損 | 熱傷等の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 一般的電気手術器 | ハイフリケーター2000 | 日本メディカルネクスト | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 一般的電気手術器 | バイポーラ鉗子 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 一般的電気手術器 | バイポーラ鉗子 | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
103 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
104 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力継続 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 横隔神経電気刺激装置 | NeuRx横隔膜ペーシングシステム | USCIジャパン | 不明 | 肺炎 | 国内 | 1 | その他
106 | 開創器 | COOKリバーレトラクションシステム | クックメディカルジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 開創器 | トンプソン リトラクタ | アムコ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | その他
108 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
109 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 開頭手術用ドリル | EasyD r i l l パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
114 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 脳実質損傷、麻痺 | 国内 | 1 | 回収（改修）
115 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、手術時間の延長、脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
118 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 13 | 情報提供
119 | 開頭手術用ドリル | EasyDrill パーフォレーター | 日本メドトロニック | 自動リリース機構の作動不良の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
120 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
121 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 不明 | 硬膜、脳実質損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
122 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | なし | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 破損 | 体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
126 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 7 | 情報提供
127 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 10 | 情報提供
128 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | Integra Japan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 血管損傷、硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
131 | 間欠型空気圧式マッサージ器 | フロートロン・エクセル | アルジョ・ジャパン | なし | 神経麻痺 | 国内 | 1 | その他
132 | 関節手術用器械 | ACTIYAS脛骨器具セット | 京セラ | 亀裂 | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 関節手術用器械 | Alliance インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
134 | 関節手術用器械 | Alpine ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
136 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
138 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
139 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | その他
140 | 関節手術用器械 | Entrada ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 関節手術用器械 | ESCALADE アセタビュラー カップ&ライナー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
142 | 関節手術用器械 | G2人工股関節システム セメントレスステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ、篏合不良 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 関節手術用器械 | GENESIS II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 関節手術用器械 | GENESISⅡ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接合不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の可能性あり | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 関節手術用器械 | JOURNEY UNI 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 関節手術用器械 | Lima アセタブラー カップ インストルメント セット | 日本リマ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 関節手術用器械 | Lima アセタブラーカップ インストルメント セット | 日本リマ | 取り外し不能 | 海面骨抜けた、手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
152 | 関節手術用器械 | Mako MCKインスツルメンツ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
153 | 関節手術用器械 | Mako MCKインスツルメンツ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 関節手術用器械 | MATRIX ヒップ システム 用手術器械 (1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 関節手術用器械 | OrthoPilotナビゲーションシステム手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | その他
157 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 4 | 情報提供
158 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 関節手術用器械 | SQRUM器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
163 | 関節手術用器械 | Summit人工股関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
164 | 関節手術用器械 | エクリス アセンドフレックス器械 | ライトメディカル | 製品が破損し部品が体内に落下 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
165 | 関節手術用器械 | ナビゲーション用 人工関節器械 | 日本ストライカー | 回旋不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 関節手術用器械 | モジュラスステム インストゥルメント セット | 日本リマ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
168 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | はがれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械A | 日本ストライカー | 外れ | 再開創 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械I | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 折れの疑い、摩耗の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
173 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | PI認識不良、システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
174 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
175 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | その他
177 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
178 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ脱臼、眼内レンズ偏位 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ脱臼、眼内レンズ破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
184 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損、術後炎症 | 国内 | 1 | その他
186 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
187 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
188 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
189 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、乱視 | 国内 | 1 | その他
190 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
192 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ光学部損傷、レンズ偏位、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
193 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 炎症、黄斑浮腫、角膜びらん、視力低下、乳頭炎 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | フィブリン析出、虹彩炎 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | フィブリン析出、眼圧上昇、虹彩障害 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | フィブリン析出 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
201 | 起子 | ロータリーダイセクター | 八光 | 包装の損傷 | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
202 | 経頭蓋治療用磁気刺激装置 | NeuroStar TMS 治療装置 | ヴォーパル・テクノロジーズ | なし | 刺激部位の痛み | 国内 | 1 | その他
203 | 経頭蓋治療用磁気刺激装置 | NeuroStar TMS 治療装置 | ヴォーパル・テクノロジーズ | なし | 顔面不快感、刺激部位の痛み | 国内 | 1 | その他
204 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | 通信不良 | 手技延長 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 高周波処置用能動器具 | Opti 2 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 放電の疑い | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
208 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 放電 | 組織損傷 | 国内 | 4 | 情報提供
209 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | なし | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 高周波処置用能動器具 | Valleylab スモークペンシル | コヴィディエンジャパン | 放電の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 高周波処置用能動器具 | メガダインE－Zクリーンチップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
213 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 3 | 情報提供
217 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 骨手術用器械 | AutoFIX用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 骨手術用器械 | AutoFIX用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 6 | 情報提供
224 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 摩耗 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
225 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 負傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 骨手術用器械 | HAI大腿骨逆行性髄内釘システム用手術器械 | ホムズ技研 | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 回収（改修）
230 | 骨手術用器械 | HanssonPin用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 骨手術用器械 | HanssonPin用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
235 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | スクリューの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
240 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 貫通 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
244 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 再手術のおそれ、手術時間の延長、抜去困難のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | なし | 国内 | 1 | その他
246 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 取り外し不能、折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 2 | その他
249 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
251 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 骨手術用器械 | TFインスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 捻れ | なし | 国内 | 1 | その他
256 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れの疑い | なし | 国内 | 2 | その他
257 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 2 | その他
258 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 2 | その他
259 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 骨手術用器械 | TwinHook用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
264 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
265 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 骨手術用器械 | アズニスIIIシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
269 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
271 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
272 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | タップの折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 骨手術用器械 | ステラ橈骨遠位端プレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 曲がり | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 骨手術用器械 | スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
275 | 骨手術用器械 | タップ/TK | メディカルユーアンドエイ | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 骨手術用器械 | デュアルSCスクリューシステム抜去用手術器械 | KiSCO | 破断 | 手術時間の延長、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
279 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
280 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
281 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
282 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | なし | 国内 | 10 | 情報提供
283 | 骨手術用器械 | バリアックス２手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 骨手術用器械 | バリアックス橈骨遠位端用器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 骨手術用器械 | ハンドル TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通 | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械 1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
294 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
296 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 接続不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 骨手術用器械 | 足関節固定釘用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | コンパートメント症候群、外科的処置、血腫、腫脹、麻痺、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 不明 | 腫れ | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 切断 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
305 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | なし | 国内 | 36 | 情報提供
307 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
308 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
309 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
321 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
323 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良の疑い、脱落の疑い | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
324 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 手術用ドリルアタッチメント | Navドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 頭蓋穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 硬膜穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 手術用ドリルアタッチメント | シャンク | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントII | 日本ストライカー | 外れ、発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 腐食、摩耗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 手術用ドリルアタッチメント | チャック | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
338 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR8アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
341 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR8アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド ツールマイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 手術用ドリルビット | サージカルドリル | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 手術用ドリルビット | ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 手術用ナビゲーションユニット | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 動作不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 手術用のこぎり | サジタルソーブレード | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
354 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術時間の延長、術式移行 | 国内 | 2 | 情報提供
355 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 骨盤内感染、入院延長 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | ヘモグロビン値の低下、再入院、膣断端の静脈出血 | 国内 | 1 | その他
357 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 下肢筋力低下、知覚低下 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行、動脈損傷 | 国内 | 1 | その他
361 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸損傷（穿孔、壊死） | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
363 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 門脈血栓症 | 国内 | 1 | その他
364 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行、葉間静脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行、動脈枝損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行、大動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後肺瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
369 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行、肺動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 酸素飽和度低下、術式移行 | 国内 | 1 | その他
371 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、心タンポナーデ、心臓損傷 | 国内 | 1 | その他
373 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、術後イレウス、心肺停止、敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術 、動脈尿管瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術 、術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術 、術後ポートサイトヘルニア、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、血栓、再手術 、出血、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術 、仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 4 | 情報提供
380 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 再手術、出血 | 国内 | 1 | その他
382 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 再手術 、出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷 、出血 、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | コンパートメント症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
387 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
388 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 精度不良 | ノッチ | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 削れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
394 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 緩み、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
397 | 手術用骨鉗子 | ケリソン骨パンチ 分解式 | ミズホ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
398 | 手術用骨鉗子 | 骨パンチ（分解式） | ビー・ブラウンエースクラップ | 分解不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 処置用対極板 | メガソフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 灌流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
403 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
407 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | 異音、部品破損 | 手術中止 | 国内 | 3 | その他
408 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | プローブの駆動不良 | 追加手術、網膜剥離 | 国内 | 1 | 回収（改修）
409 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 冷却不十分 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryoアブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 人工関節用トライアル | 人工膝関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL／PCL 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 整形外科インプラント抜去器 | ユニコーンネイル抜去用手術器械 | HOYA Technosurgical | 折れ | インプラントの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット （滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
416 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 亀裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
417 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良、破損 | 皮切の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 整形外科用バー | 髄内リーマー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 整形外科用リーマ | ￥・CHYⅡ スターターリーマー | ミズホ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 脊椎手術用器械 | ARMADA手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 脊椎手術用器械 | Axon OC-Fusion手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
422 | 脊椎手術用器械 | Axon手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心停止、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 脊椎手術用器械 | Axon手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
424 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
425 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
426 | 脊椎手術用器械 | CREO スタビライゼーション システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
427 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
428 | 脊椎手術用器械 | HELIX-R 用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
429 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 不明 | 再手術、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
431 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
434 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 脊椎手術用器械 | Navトライアル | 日本メドトロニック | 不明 | 両下肢麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
437 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
439 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | その他
440 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
441 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 取り外し不能 | 手術時間の延長、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 亀裂 | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 脊椎手術用器械 | Synapse4.0手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 手術時間の延長の疑い、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
444 | 脊椎手術用器械 | Synapse4.0手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 7 | 情報提供
445 | 脊椎手術用器械 | Synapse手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
446 | 脊椎手術用器械 | USS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
447 | 脊椎手術用器械 | Vectraシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
448 | 脊椎手術用器械 | VIPER PRIME 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
449 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
452 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
453 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
455 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 分解不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
456 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良、折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
460 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
461 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 出荷ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
462 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
463 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
464 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
465 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの機能不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
466 | 脊椎手術用器械 | テンプレート | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
467 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 髄液漏、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
470 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
472 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 逸脱 | 麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
473 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
474 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
475 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
476 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
477 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
478 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
479 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 6 | 情報提供
480 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
481 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
482 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
483 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
484 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
485 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 GB | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
486 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
487 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
488 | 脊椎手術用器械 | 吸引管 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
489 | 脊椎手術用器械 | 吸引管 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
490 | 脊椎手術用器械 | 胸腰椎手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
491 | 脊椎手術用器械 | 伸展器 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
492 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
493 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
494 | 脊椎手術用器械 | 頸胸椎手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
495 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅱ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
496 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅲ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
497 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Gemini | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | その他
498 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
499 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
500 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | コロラド マイクロディセクション ニードル電極 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 単回使用レーザガイド用プローブ | GreenLight XPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 亀裂 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
502 | 単回使用開創器 | オクトベース (スーチャーホルダー) | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
503 | 単回使用関節手術用器械 | Makoボーンピン/スクリュー | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
504 | 単回使用関節手術用器械 | Makoボーンピン／スクリュー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
505 | 単回使用関節手術用器械 | Makoボーンピン/スクリュー | 日本ストライカー | なし | 骨折、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
506 | 単回使用関節手術用器械 | セメントスペーサーモールド 滅菌済み | ジンマー・バイオメット | 不明 | 感染症 | 国内 | 1 | 回収（改修）
507 | 単回使用関節手術用器械 | ヘッドレススクリューピン | ミズホ | 体内遺残 | 摩耗の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
508 | 単回使用関節手術用器械 | ホールドピン | 帝人ナカシマメディカル | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
509 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
510 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着、異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 12 | その他
511 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 33 | その他
512 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残、異物除去、角膜内皮細胞減少 | 国内 | 1 | その他
513 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 8 | その他
514 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 6 | その他
515 | 単回使用骨手術用器械 | ALPS 単回使用インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
516 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン(滅菌済み) | 日本ストライカー | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
517 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
518 | 単回使用骨手術用器械 | Trauma用単回使用手術器械K(滅菌) | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
521 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
522 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
523 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
524 | 単回使用手術用のこぎり | プレシジョン カートリッジ2015 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
525 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
526 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
527 | 単回使用整形外科用バー | ICONIX ドリル ディスポーザブル | 日本ストライカー | 剥がれ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
528 | 単回使用整形外科用バー | Mitek FMS シェーバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
529 | 単回使用整形外科用バー | RIA リーマーヘッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
530 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
531 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
532 | 単回使用整形外科用バー | TRUNAV ドリル | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
533 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
534 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR8ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
535 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR8ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
536 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
537 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス カーブバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
538 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
539 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
540 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
541 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
542 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残、癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
543 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
544 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
545 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
546 | 単回使用脊椎手術用器械 | K-ワイヤー | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
547 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
548 | 単回使用脊椎手術用器械 | SteriSpine ペディクルスクリュー手術器械 | KiSCO | 不明 | 再手術のおそれ、手術目的未達成 | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP 鉗子 | 日本アルコン | 先端部開閉不良 | レーザー照射、網膜裂孔 | 国内 | 1 | その他
550 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 急性湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供
551 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | 日本コヴィディエン | なし | 急性湿疹 | 国内 | 3 | 情報提供
552 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA Clarity | Integra Japan | チップの破損 | 破損片の体内残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
553 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | 不明 | 術後感染 | 国内 | 1 | その他
554 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 蜂窩織炎のおそれ | 国内 | 1 | その他
555 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 重篤な湿疹のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
556 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 感染 | 国内 | 2 | その他
557 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
558 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
559 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
560 | 超音波手術器 | Sonicisionコードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
561 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001アルファ | 日本ストライカー | 通電不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
562 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
563 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
564 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
565 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
566 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 、欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
567 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 欠損、 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
568 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット iQ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 欠損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
569 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 変形 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
570 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
571 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 破損、変形 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
572 | 超音波処置用能動器具 | ソノペットUST-2001アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
573 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 国内 | 4 | 情報提供
574 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
575 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス ７ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
576 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 16 | 情報提供
577 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
578 | 超短波治療器 | 高周波治療器 テクノシックス RC | インターリハ | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
579 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
580 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 断線 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
581 | 電池電源式骨手術用器械 | アキュラン システム | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
582 | 電動式骨手術器械 | POWEREASE ドライバ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
583 | 電動式骨手術器械 | シグネチャー電動式ドリルシステム | 日本ストライカー | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
584 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 動作停止、発熱 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
585 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
586 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
587 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 手術の延期、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
588 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 誤留置 | 国内 | 1 | 情報提供
589 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS8 | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
590 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS8 | 日本メドトロニック | ずれ | 異所留置 | 国内 | 1 | 情報提供
591 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS8 | 日本メドトロニック | ずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
592 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 2 | その他
593 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 窒素ガス供給圧不良 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
594 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 再手術、手術中止 | 国内 | 2 | その他
595 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | モニター故障 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
596 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | プローブの駆動不良 | 追加手術、網膜剥離 | 国内 | 1 | 回収（改修）
597 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術中止 | 国内 | 2 | その他
598 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 2 | その他
599 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | インフュージョン不安定 | レーザー照射、網膜剥離 | 国内 | 1 | その他
600 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | IOPコントロール不良 | 視力障害のおそれ、網膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
601 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 8 | その他
602 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損、前部硝子体切除術、網膜剥離の疑い | 国内 | 1 | その他
603 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損、前部硝子体切除術 | 国内 | 5 | その他
604 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | レンズ留置位置変更、後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
605 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 超音波発振不良 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
606 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、灌流不良 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
607 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 角膜内皮障害、後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
608 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
609 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
610 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 3 | その他
611 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | その他
612 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
613 | 汎用冷凍手術ユニット | エルベ CRYO2 | アムコ | 炭酸ガス漏れ | 生検日程の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
614 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
615 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
616 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
617 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
618 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギ ュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
619 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | その他
620 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 11 | 情報提供
621 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
622 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
623 | 非中心循環系汎用アフターローディング式ブラキセラピー装置アプリケータ | プロガイドニードルセット | エレクタ | 誤穿刺の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
624 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
625 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | 不明 | 上腹部のふくらみ（逆説的過形成） | 国内 | 1 | 情報提供
626 | 鉗子 | BH111R | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
627 | 鉗子 | 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供