## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（１４０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | マイエメラルド | テクノピア | なし | 瀰漫性表層性角膜炎 | 国内 | 1 | その他
2 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | マイエメラルド | テクノピア | なし | 網膜斑状出血 | 国内 | 1 | その他
3 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | マイエメラルド | テクノピア | なし | 左眼角膜びらん | 国内 | 1 | その他
4 | 眼瞼加温加圧装置 | 「LipiFlow サーマルパルセーション システム」の付属品 アクティベータⅡ | エイエムオー・ジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UV) | HOYA | なし | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 後房レンズ | HOYA エイエフ-1(UY) | HOYA | 支持部剥離 | 眼内レンズ入れ替え | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、再手術 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 5 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残、異物除去、角膜内皮細胞減少 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 9 | その他
12 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への赤血球付着 | レンズ摘出のおそれ、霧視 | 国内 | 1 | その他
14 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 16 | その他
15 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 3 | その他
16 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
19 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ脱臼、眼内レンズ破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ光学部損傷、レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
23 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ混濁 | 国内 | 1 | その他
24 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 2 | その他
25 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下、霧視 | 国内 | 1 | その他
26 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | その他
27 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | フォーシーズン | メニコン | 割れ | 角膜びらん | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ボシュロム アクアロックス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 再手術のおそれ、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出の予定、光視症、視力不良 | 国内 | 1 | その他
34 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | YAGレーザー処置、後発白内障 | 国内 | 2 | その他
35 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内レンズの摘出、破嚢 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内レンズの摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | 不明 | 破嚢 | 国内 | 3 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ偏位 | 再手術（レンズ入替え） | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | 摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | なし | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損、毛様小帯［チン小帯］断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | 挿入器具作動不良 | チン小帯断裂、角膜浮腫、眼圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | レンズ光学部損傷 | 角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残、再手術 | 国内 | 1 | その他
48 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形、挿入器具作動不良 | 後嚢破損、再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
49 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
50 | 挿入器付後房レンズ | テクニス オプティブルー iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ支持部損傷、レンズ摘出交換、レンズ偏位 | 国内 | 1 | その他
51 | 挿入器付後房レンズ | テクニス オプティブルー iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、レンズ摘出交換、炎症 | 国内 | 1 | その他
52 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 1 | その他
53 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
54 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
55 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
56 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 2 | その他
57 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、不等像視 | 国内 | 1 | その他
58 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、視力不良 | 国内 | 1 | その他
59 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、眼内炎 | 国内 | 1 | その他
60 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
61 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残、異物除去術 | 国内 | 1 | その他
62 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 1 | その他
63 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
64 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、視力障害 | 国内 | 1 | その他
65 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
66 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ脱臼、眼内レンズ偏位 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
68 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合、眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 医療機器不具合 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損、術後炎症 | 国内 | 1 | その他
71 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | その他
73 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
74 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、乱視 | 国内 | 1 | その他
75 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
77 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
79 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 無菌性眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 硝子体混濁、中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | その他
81 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 4 | 情報提供
83 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内レンズ摘出、視力不良 | 国内 | 2 | 情報提供
84 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼炎症、嚢胞様黄斑浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼圧上昇、嘔吐 | 国内 | 1 | その他
86 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 黄斑浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 炎症、黄斑浮腫、角膜びらん、視力低下、乳頭炎 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | フィブリン析出、虹彩炎 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | フィブリン析出、眼圧上昇、虹彩障害 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | フィブリン析出 | 国内 | 2 | 情報提供
91 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ偏位 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ光学部損傷、レンズ偏位、挿入器具作動不良 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜上皮剥離 | 国内 | 1 | その他
94 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | ボールディング過多 | 眼圧上昇、周辺虹彩前癒着、瞳孔散大 | 国内 | 1 | 情報提供