## 分類8
分類（８）： 衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 医療用スポンジ | メロセル | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア EP-MA101 | パナソニック | なし | 体調不良により入院 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | IUD使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | IUD破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他