## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（１６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD−OCTイメージングシステム | アボットメディカルジャパン合同会社 | システムエラー | 手技時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | ケアストリーム DRX-Revolution Mobile X-Ray システム | ケアストリームヘルス株式会社 | 不明 | なし | 国内 | 1 | その他
3 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 動作不良 | 術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 動作不良 | 再手術のおそれ、術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 機能停止 | 術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 機能停止 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 循環器用超音波画像診断装置 | IntraSight イメージング システム | 株式会社フィリップス・ジャパン | 計算値（測定値）が不正確 | ステントのオーバーサイジングのおそれ | 国内 | 1 | その他
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影 X 線診断装置 Azurion | 株式会社フィリップス・ジャパン | 一部機能停止 | 検査、治療の遅れ | 国内 | 1 | その他
9 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM デフィニション AS | シーメンスヘルスケア株式会社 | 脱落 | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 全身用X線CT診断装置 | ブリリアンス iCT | 株式会社フィリップス・ジャパン | 損傷、脱落 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
11 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACISTインジェクションシステム | アシスト・ジャパン株式会社 | 空気混入の疑い | ST低下 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品株式会社 | 不明 | ショック、空気塞栓症の疑い | 国内 | 1 | その他
13 | 多相電動式造影剤注入装置 | スペクトリスソラリスインジェクションシステム | バイエル薬品株式会社 | 不明 | 意識レベルの低下、空気塞栓症の疑い | 国内 | 1 | その他
14 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T TX | 株式会社フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | 株式会社フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti | 株式会社フィリップス・ジャパン | ネットワーク障害の疑い | なし | 国内 | 1 | その他