## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（６６４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン株式会社 | 不明 | 滞留 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | その他
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 不明 | 意識消失 | 国内 | 1 | その他
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 不明 | アナフィラキシーの疑い | 国内 | 1 | その他
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 皮下穿刺部のフィラメント消失の疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | 収納困難 | 出血 | 国内 | 1 | その他
8 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン合同会社 | データ異常の疑い | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | その他
9 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリーム シリーズ | コヴィディエンジャパン株式会社 | 計算値（測定値）が不正確の疑い | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
10 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン株式会社 | 計算値（測定値）が不正確の疑い | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
11 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン株式会社 | アラーム表示不良の疑い、計算値（測定値）が不正確の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
12 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン株式会社 | アラーム表示及び音不良の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ、動脈血酸素飽和度低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | ノイズ | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERA III 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H190N | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 暗い | 他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP290N | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L580RD | 富士フイルム株式会社 | 脱落、破損 | 熱傷のおそれ、目の障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
18 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | なし | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | なし | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
20 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 画像消え | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 画像消え | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 抜去不能 | 抜去困難 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性胆道鏡 | EVIS LUCERA ELITE 胆道ビデオスコープ OLYMPUS CHF-B290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン株式会社 | 不正確な測定 | 再手術、視力不良 | 国内 | 1 | その他
26 | レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン株式会社 | 不正確な測定 | 眼内レンズの軸修正 | 国内 | 1 | その他
27 | 遺伝子解析装置 | GeneXpert システム | ベックマン・コールター株式会社 | なし | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
28 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | L１００００光源装置 | 日本ストライカー株式会社 | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン株式会社 | 機能不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 血球計数装置 | ユニセルDxH８００ | ベックマン・コールター株式会社 | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
31 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
35 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 固定不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 画像不良、破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
38 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 画像不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 46 | 情報提供
39 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 画像不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
41 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル合同会社 | キズ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 硬性膀胱尿道鏡 | OES Pro 膀胱尿道鏡 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 変形 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | SpO 2 用 Y プローブ SPA-05 | フクダ電子株式会社 | 不明 | プローブによる低温火傷の疑い | 国内 | 1 | その他
44 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
45 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
49 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
50 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 15 | 情報提供
51 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | はがれ、脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | はがれ、脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 14 | 情報提供
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | はがれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落の疑い、破損の疑い | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 11 | 情報提供
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 113 | 情報提供
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
68 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
71 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパークのおそれ、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパークのおそれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパークのおそれ、脱落、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパークのおそれ、接触不良、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパークのおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパーク、溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック バイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用電極 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡外科手術用処置具HICURAバイポーラ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な内視鏡用結石摘出鉗子 | 尿管鏡、腎盂・膀胱鏡用リジットフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 作動不良 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
87 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 24 | 情報提供
88 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 67 | 情報提供
89 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、脱落の疑い、断線、破損 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 17 | 情報提供
92 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落、脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ、残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
95 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | 作動不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | CLICKline鉗子 | エム・シー・メディカル株式会社 | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | インテグラJaritファンリトラクタ | IntegraJapan株式会社 | ピン部品の破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | フレキシブル鉗子 | エム・シー・メディカル株式会社 | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ（アプライヤー、リムーバー、クリップ） | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 破損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
102 | 自覚屈折測定機能付レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン株式会社 | 不正確な測定 | 再手術、視力不良 | 国内 | 1 | その他
103 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン合同会社 | 脱落 | 残留、追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
104 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 破損、抜去不能 | 気胸、穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | Infinity ACS M540 患者モニター | ドレーゲルジャパン株式会社 | 動作不良の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
107 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8100システム | フクダ電子株式会社 | 動作不良 | なし | 国内 | 5 | その他
108 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ PVM-2700シリーズ | 日本光電工業株式会社 | なし | 治療遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue X3/MX100 2nd | 株式会社フィリップス・ジャパン | カフ圧が減圧しなかった | 血行障害 | 国内 | 1 | その他
110 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン合同会社 | 電池早期消耗の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック株式会社 | 不明 | 機器の体外への露出、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック株式会社 | 電気的リセットに起因する機能不全 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック株式会社 | 製品に由来しない感染 | 感染症、再手術、腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック株式会社 | 診断/データ収集機能不全 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル合同会社 | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
119 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン株式会社 | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 睡眠評価装置 | アリス6 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 漏電の疑い | 火傷 | 国内 | 2 | その他
124 | 睡眠評価装置 | 睡眠評価装置 パルスリープ LS-140 | フクダ電子株式会社 | 不明 | プローブによる低温火傷の疑い | 国内 | 1 | その他
125 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 破損 | 体内組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 破損 | 組織片の体内落下 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 組織収納サック | アルノート ラップバッグ | アルフレッサ ファーマ株式会社 | 破損 | 胸腔壁への癌転移のおそれ | 国内 | 1 | その他
129 | 組織収納サック | レトリーバーバッグ（デタッチャブルタイプ） | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 体細胞遺伝子変異解析セット（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | ArcherMET コンパニオン診断システム | 株式会社コーブリッジ | データ解析結果の誤判定の疑い | 測定結果の誤報告により誤った投薬が行われるのおそれ | 国内 | 1 | その他
131 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ株式会社 | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 7 | その他
132 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ株式会社 | アラームが鳴らない | 全身チアノーゼ | 国内 | 1 | その他
133 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | COOKパピロトミーナイフ | クックメディカルジャパン合同会社 | 不明 | 出血、追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
134 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ止血鉗子 HS-Dシリーズ | HOYA株式会社 | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
137 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PL700 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | はがれ | なし | 国内 | 2 | その他
138 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 破損 | なし | 国内 | 2 | その他
139 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペ―レーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | スフィンクテロトーム | エム・シー・メディカル株式会社 | 破損 | 膵炎発症の原因となった可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 不明 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA株式会社 | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA株式会社 | 接触不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 | 破裂 | 塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 | 異物混入の疑い、破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 汚染、破損 | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
150 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
151 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン株式会社 | 誤認証 | 眼内レンズの軸修正 | 国内 | 8 | その他
152 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン株式会社 | ディスプレイ不適当 | 眼内レンズの軸修正 | 国内 | 2 | その他
153 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
155 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 突出の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
158 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 固定不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | 手技変更 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
163 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 34 | 情報提供
164 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | その他の故障 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル株式会社 | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー株式会社 | 画像消え | 中断のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
167 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー株式会社 | 画像消え | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー株式会社 | 画像消え | 時間延長 | 国内 | 2 | 情報提供
169 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン株式会社 | 抜去不能 | 時間延長のおそれ | 国内 | 7 | その他
170 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン株式会社 | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
171 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン株式会社 | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン株式会社 | 脱落の疑い、破損の疑い | 残留 | 国内 | 1 | その他
173 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン株式会社 | なし | その他の合併症 | 国内 | 1 | その他
174 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 接続不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック株式会社 | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
177 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン株式会社 | 出力継続の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン株式会社 | 出力継続 | 傷害のおそれ | 国内 | 3 | その他
179 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン株式会社 | 出力継続 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
180 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン株式会社 | 意図しない出力、出力継続 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | その他
181 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン株式会社 | 意図しない出力 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | その他
182 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン株式会社 | 絶縁部の破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン株式会社 | 絶縁部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 軟性気管支鏡 | ペンタックス 気管支ファイバースコープ FB－１５RBS | HOYA株式会社 | 剥離 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEX システム | ラジオメーター株式会社 | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
186 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEX システム | ラジオメーター株式会社 | 内部時計の異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
187 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック株式会社 | 抵抗値異常、変形 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 微生物感受性分析装置 | DxM 1040 マイクロスキャン WalkAway | ベックマン・コールター株式会社 | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
189 | 微生物感受性分析装置 | DxM 1096 マイクロスキャン WalkAway | ベックマン・コールター株式会社 | 電気系による発煙の疑い | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
190 | 微生物感受性分析装置 | マイクロスキャン autoSCAN-4 | ベックマン・コールター株式会社 | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
191 | 微生物感受性分析装置 | マイクロスキャン WalkAway 40 SI | ベックマン・コールター株式会社 | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
192 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ株式会社 | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他