## 分類8
分類（８）： 衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 家庭用炭素弧光灯治療器 | はつらつさん2号 | 株式会社 東京光線メディカル | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
2 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 株式会社日本コクレア | 不明 | インプラント脱落、再植込み手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品株式会社 | IUD破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
4 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品株式会社 | IUD破損 | 子宮穿孔のおそれ | 国内 | 1 | その他
5 | 天然ゴム製手術用手袋 | カーディナルヘルス ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 | 日本コヴィディエン株式会社 | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供