## 分類9
分類（９）： プログラム医療機器（２２件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 不明 | 国内 | 1 | その他
3 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 上顎洞炎、皮膚欠損、放射線壊死 | 国内 | 1 | その他
4 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 腫瘍拡大 | 国内 | 1 | その他
5 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 高アミラーゼ血症、白内障 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 高アミラーゼ血症、耳下腺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 10 | 情報提供
8 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 口内炎、喉頭浮腫、舌炎 | 国内 | 1 | その他
9 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 口内炎 | 国内 | 2 | 情報提供
10 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 口腔粘膜炎、高アミラーゼ血症 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業株式会社 | なし | 咽頭粘膜炎、嚥下障害 | 国内 | 1 | その他
12 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬株式会社 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他