## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（３０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCTイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | シャットダウン、接続不良 | 手技時間の延長のおそれ、腎機能不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O－arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 表示データの誤りの疑い | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 手技の遅れ | 国内 | 1 | その他
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 手技の延期 | 国内 | 1 | その他
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 検査、治療の遅れ | 国内 | 1 | その他
6 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | ミスファイル | 治療の遅れ | 国内 | 1 | その他
7 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X 線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 緩み、脱落 | 打撲、捻挫 | 国内 | 1 | その他
8 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACISTインジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 機器内の空気/ガスの混入 | 空気塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | その他
9 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓症の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 体表面用超音波プローブカバー | シブコUPシリーズブラケット | センチュリーメディカル | 不明 | 軽度の外傷、疾患、障害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T TX | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 耳鳴り、難聴 | 国内 | 1 | その他
13 | 汎用超音波画像診断装置 | ViewMate Z 超音波画像診断装置 | アボットメディカルジャパン | カテーテル認識不良 | 手技遅延の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 放射線防護用固定式バリア | MAVIG X線防護板 | GEヘルスケア・ジャパン | 脱落のおそれ | 打撲のおそれ | 国内 | 1 | その他
15 | 放射線薬剤投与装置 | 放射性薬剤投与器（M130） | 住友重機械工業 | 不明 | 炎症のおそれ、詳細不明の感染症のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
16 | 放射線薬剤投与装置 | 放射性薬剤投与器（M130） | 住友重機械工業 | 不明 | 炎症のおそれ、詳細不明の感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供