## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（６２８件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 滞留、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 滞留、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 感染、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れの疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 2 | その他
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 1 | その他
8 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 意識消失 | 国内 | 1 | その他
9 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 電極の欠損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
12 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | 自動分析装置 BECKMAN COULTER DxC 700 AU | ベックマン・コールター | なし | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 電源が入らない | なし | 国内 | 3 | その他
14 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 材料の分離 | 誤飲 | 国内 | 1 | その他
15 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | ノイズ | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
17 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 心停止の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
18 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
19 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 残存 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
20 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
22 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | その他の健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
23 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-760ZP-V/M | 富士フイルム | 画像消え | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性膀胱鏡 | ペンタックス ビデオ膀胱スコープ ECY－１５０s | HOYA | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
26 | マルチガスモジュール | マルチガスユニット GF-200シリーズ | 日本光電工業 | 機能停止 | 手術遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | ライトガイドケーブル | コンメッド・ジャパン | なし | 熱傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | その他
29 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | 患者情報と標本の不一致 | なし | 国内 | 1 | その他
30 | 関節鏡用液体拡張装置 | コンティニアス ウェーブIII 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | なし | 腫脹、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 筋電計 | NIMシステム３．０ | 日本メドトロニック | なし | 心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 神経損傷、肺炎、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 筋電計電極 | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 血球計数装置 | UniCel DxH 900シリーズ コールターセルラーアナリシスシステム | ベックマン・コールター | 電気系による発煙の疑い | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 血球計数装置 | UniCel DxH 900シリーズ コールターセルラーアナリシスシステム | ベックマン・コールター | 電気系による発煙のおそれ | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
36 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
37 | 硬性関節鏡 | SN関節鏡／ENTスコープ | スミス・アンド・ネフュー | 変形 | 時間延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
40 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
46 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 17 | 情報提供
47 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良、破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良 | 詳細不明の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 機能不全 | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 硬性膀胱尿道鏡 | OES ELITE 光学視管 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | CLICKlineインスツルメント | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | はがれ | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開胸術への移行、出血、入院延長 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開胸術への移行、時間延長、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷、時間延長、出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | エアリーク、その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ、傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、突出 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 21 | 情報提供
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
68 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | その他の損傷、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
71 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、突出 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落 | 残留の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、ほつれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ハウジング内の破損、脱落のおそれ、突出、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ねじれ、噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 開胸手術へ術式移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 開胸手術への術式移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | でっぱり、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開胸術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落の疑い、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 12 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 40 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損、変形 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、接続不良、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、ほつれ、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、ヒビ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HFシリーズ モノポーラインストゥルメント | メディカロイド | 落下 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+バイポーラ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
113 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 46 | 情報提供
114 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
120 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 16 | 情報提供
121 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
122 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 26 | 情報提供
123 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ | その他の損傷、リーク、出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
125 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ハウジング内の破損、脱落のおそれ、断線、突出 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
126 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 開腹手術に術式移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ケーブルの脱線、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | インテグラJaritファンリトラクタ | IntegraJapan | ピン部品の破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 鉗子 | エム・シー・メディカル | 残存 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルバルーンカテーテルC | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損のおそれ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | レスキューネット ディスポーザブル回収ネット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 時間延長 | 国内 | 5 | 情報提供
133 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ PVM-2700シリーズ | 日本光電工業 | 機能停止の疑い | 治療遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | データの喪失、計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
135 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 不適切又は予期しないリセットの疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池早期消耗の疑い | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 他の機器により損傷を受けた機器の疑い | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機械的な問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ、診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 創離開、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 排出 | 創離開の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 排出 | 詳細不明の感染症、創離開、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電池の故障に伴う電池早期消耗の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電気的リセットに起因する機能不全の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
146 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電気的リセットに起因する機能不全の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 回収（改修）
147 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電気的リセットに起因する機能不全のおそれ | 異物体内遺残、追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
148 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 接続口の損傷、通信不全 | 手技の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | エラー表示、電位不良 | 手技の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | エラー表示、通信又は伝送の問題 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | エラー表示 | 手術手技の遅延の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手技の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | カテーテル接続ケーブルSE | アボットメディカルジャパン | 表示異常 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
156 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
157 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 断線 | 時間延長のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
159 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャッチII | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | コバメッド硬膜外腔アクセスキット | フォルテグロウメディカル | 異常使用の疑い | 穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
165 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下 | 国内 | 2 | 情報提供
167 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 術者の怪我、術者の感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 組織収納サック | アルノート ラップバッグ | アルフレッサ ファーマ | 破損 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 組織収納サック | プレミアムヘイワキャッチ2 | 平和医療器械 | 機器又は機器構成部品の分離 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
170 | 組織収納サック | メモリーワイヤーバッグ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
171 | 組織収納サック | ユニマックス エンドポケット | ジェイエスエス | 機器の落下 | 追加手術 | 国内 | 1 | その他
172 | 多項目モニタ | ヘモスフィア | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
173 | 体動センサ | ベビーセンスJ | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 蘇生処置の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
174 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 高い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損の疑い | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
177 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
178 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
180 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ止血鉗子 HS-Dシリーズ | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ | 変形 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペ―レーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-612 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 縦隔気腫、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染、傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下ヒステロ電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
187 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下レゼクト電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 単回使用心電用電極 | CARTO ３専用リファレンスパッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 作動不良 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 3 | 情報提供
192 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染、破損 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染、機能不全 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT240-AL5 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C５３１ | テルモ | 電池破裂 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | その他
196 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | プロセッサー VP-7000 | 富士フイルム | 不明 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
198 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
199 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 脱落 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
200 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 36 | 情報提供
204 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー | 画像消え | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 内視鏡用ビデオカメラ | 4K カメラヘッド (オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S400-XZ-EA | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 全身麻酔の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | VISERA ELITE II ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S300 | オリンパスメディカルシステムズ | 接触不良 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
209 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
211 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 塞栓症 | 国内 | 10 | 情報提供
213 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 気胸 | 国内 | 1 | その他
214 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 陰嚢気腫 | 国内 | 1 | その他
215 | 内視鏡用軟性生検鉗子 | ディスポーザブル生検鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コア トランペット | コンメッド・ジャパン | 意図しない吸引 | 傷害のおそれ | 国内 | 3 | その他
219 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コア トランペット | コンメッド・ジャパン | 意図しない吸引 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
221 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 16 | 情報提供
222 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
224 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
225 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力、漏れ | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | その他
226 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | その他
227 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | なし | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
229 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
230 | 軟性鼻咽喉鏡 | ペンタックス 鼻咽喉ファイバースコープ FNL－RP３シリーズ | HOYA | 剥離 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 軟性卵管鏡 | FT卵管鏡 | テルモ | 画像異常、剥離、抜去不能、変形 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
233 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | データ異常 | 医師の自家採血実施 | 国内 | 1 | その他
234 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
235 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 2 | その他
236 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 高抵抗値 | 再手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
237 | 微生物感受性分析装置 | マイクロスキャン autoSCAN-4 | ベックマン・コールター | 電気系による発煙のおそれ | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
238 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 不明 | 麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供