## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（１，００９件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 不明 | 腫脹、浮腫 | 国内 | 1 | その他
2 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 作動困難又は遅延 | 治療/処置の遅れのおそれ、嚥下困難/嚥下痛 | 国内 | 1 | その他
3 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 麻痺 | 国内 | 1 | その他
4 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 組織損傷 | 国内 | 1 | その他
5 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腎不全 | 国内 | 1 | その他
6 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 上咽頭逆流 | 国内 | 1 | その他
7 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍、瘻孔 | 国内 | 1 | その他
10 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍 | 国内 | 2 | その他
11 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 癌細胞の播種 | 国内 | 1 | その他
12 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエンジャパン | リリース不良 | 術中出血のおそれ、組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエンジャパン | リリース不良 | 術中出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
14 | アプライヤ | 脳動脈瘤クリップアプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 機器のずれ又は外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | アプライヤ | 脳動脈瘤クリップアプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ガス圧式手術用ドリル | ELAN４ タービンハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作停止のおそれ | 手術時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
17 | ガス圧式手術用ドリル | ELAN４ タービンハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 作動不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
18 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
19 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
20 | シェーバシステム | ENTブレード（耳鼻咽喉科・整形領域用） | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
21 | シェーバシステム | M５ハンドピース | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | シェーバシステム | POWERMINIシェーバーシステム | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
23 | シェーバシステム | POWERMINIシェーバーシステム | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
24 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
25 | シェーバシステム | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー | 損耗 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
26 | シェーバシステム | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー | 金属粉の発生 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
27 | シェーバシステム | リンバテック シェーバー システム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
28 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
29 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 材料のねじれ/曲がり | 組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
30 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
31 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | 光ファイバー先端折れ | 光ファイバー体内残存の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | EHIT class4 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | メディカルユーアンドエイ | 機器の熱分解、臭気 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
35 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | メディカルユーアンドエイ | 機器の熱分解、使用不可 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
36 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | メディカルユーアンドエイ | 異臭、機器の過熱 | 施術の中止 | 国内 | 1 | その他
37 | デルマトーム | バッテリー式デルマトーム | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
39 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
40 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
41 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 捻れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
44 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
45 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
46 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
47 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
48 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
49 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 欠け | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
51 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良（又は可動部不良）、曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
54 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 凹み | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
55 | ネオジミウム・ヤグレーザ | メドライトC6 | ジェイメック | なし | 視覚障害、網膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | のみ | ミズホ整形外科のみ | ミズホ | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | バイポーラ電極 | WEREWOLF コブレーションワンド | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | バイポーラ電極 | アースロワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
63 | バイポーラ電極 | アクアマンティス・バイポーラシーラー | 日本メドトロニック | 誤作動の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
65 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | バイポーラ電極 | エルベLAP用バイポーラ鉗子 | アムコ | 脱落のおそれ | 体内遺残のおそれあり | 国内 | 1 | 情報提供
67 | バイポーラ電極 | ストライカー社 バイポーラフォーセップス | 日本ストライカー | 引火 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
68 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 焼灼不良、接触不良 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
70 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 噛み合せ不良 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
71 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 剥れ | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 破損 | 手術手技の遅延、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
74 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 破損 | 手術時間の延長、手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
75 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 回路故障 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
76 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 嚥下障害 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 放射線壊死 | 国内 | 2 | その他
78 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 肺臓炎 | 国内 | 1 | その他
79 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 腫瘍感染、膿瘍 | 国内 | 1 | その他
80 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 細菌性膿瘍 | 国内 | 1 | その他
81 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 14 | 情報提供
82 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 口内炎、失見当識、脱水、嚥下障害 | 国内 | 1 | その他
83 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 口内炎、高アミラーゼ血症 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 口内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 気道閉塞、喉頭浮腫 | 国内 | 1 | その他
86 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 開口障害、口内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 咽喉頭浮腫、高アミラーゼ血症、嚥下困難 | 国内 | 1 | その他
88 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | アシネトバクター感染、口腔粘膜炎 | 国内 | 1 | その他
89 | マイクロ波メス | アクロサージデバイス | 日機装 | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
90 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 接触性皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
93 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 欠損、剥れ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
94 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生の疑い、出力停止 | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | ラジオ波焼灼システム | JLLオンコロジーRFAシステム | 日本ライフライン | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
97 | ラジオ波焼灼システム | JLLオンコロジーRFAシステム | 日本ライフライン | 亀裂 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 医科用捲綿子 | Aptima Multitest スワブ採取セット | ホロジックジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | その他
99 | 医科用捲綿子 | ピュアフロックウルトラ・スワブ | スギヤマゲン | 不明 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
100 | 医科用捲綿子 | ピュアフロックウルトラ・スワブ | スギヤマゲン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
101 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 誤作動の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 一般的電気手術器 | アルサトームSU | 高研 | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
108 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 一般的電気手術器 | ハイフリケーター2000 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 一般的電気手術器 | ハイフリケーター2000 | 日本メディカルネクスト | 引火 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 開創器 | インテグラ オムニリトラクターシステム | IntegraJapan | 不明 | 水疱 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 開創器 | レトラクタ／ESI | メディカルユーアンドエイ | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機器のずれ又は外れ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | なし | 硬膜熱損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 開頭手術用ドリル | MERIDIAN ディスポパーフォレーター | 村中医療器 | なし | 硬膜、脳実質損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
119 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 不明 | 脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
122 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
123 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
124 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 作動不良の疑い | 脳損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 作動の問題の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 作動の問題 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 作動の問題 | 血管穿孔、出血、脳損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 関節手術用器械 | Arrow 人工肩関節 インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
131 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
132 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 曲がりの疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 関節手術用器械 | BKSインスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 関節手術用器械 | DELTA XTEND 用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ、折れのおそれ | 手術時間の延長のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 関節手術用器械 | Entrada ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 3 | 情報提供
136 | 関節手術用器械 | GSカップ手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 関節手術用器械 | Hip手術器械3 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 関節手術用器械 | J‐Fx バイポーラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 分解不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
143 | 関節手術用器械 | JOURNEY II UK 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 関節手術用器械 | Mako MCKインスツルメンツ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
146 | 関節手術用器械 | Makoシステム用器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 関節手術用器械 | Matrix ヒップ システム 用手術器械 (1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 関節手術用器械 | OrthoPilotナビゲーションシステム手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 構成部品の不適合 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
149 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 4 | 情報提供
150 | 関節手術用器械 | OXFORDインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
155 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 関節手術用器械 | エクリス パーフォーム グレノイド 器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 関節手術用器械 | トライアスロンTS 人工膝関節システム 手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 関節手術用器械 | トリニティ・インスツルメントセット | コリン・ジャパン | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
162 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摩耗 | 再置換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 関節手術用器械 | モジュラスステム インストゥルメント セット | 日本リマ | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
164 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
165 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
166 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅱ | 日本ストライカー | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 関節手術用器械 | 人工股関節臼蓋用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
168 | 関節手術用器械 | 人工股関節臼蓋用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
169 | 関節手術用器械 | 人工股関節大腿骨用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | 異臭 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
171 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ | アルコン ピュアポイント エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 2 | その他
172 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼内炎、強膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | レンズ落下、角膜浮腫、後嚢破損、再手術、視力不良 | 国内 | 1 | その他
176 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセス イーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 5 | その他
177 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセス イーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術 | 国内 | 4 | その他
178 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセス スクリュー | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
179 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良のおそれ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
180 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 切開層拡大 | 国内 | 1 | その他
181 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 2 | その他
182 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術 | 国内 | 6 | その他
183 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損、再手術 | 国内 | 1 | その他
184 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 角膜内皮障害、再手術、手術延長 | 国内 | 1 | その他
185 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 再手術 | 国内 | 1 | その他
186 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 後嚢破損、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 眼圧上昇、再手術、前房内炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | 損傷 | 手術手技の遅延の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | シャットダウン、起動不良、焼き焦げ臭 | 過焼灼のおそれ、手技延長、心タンポナーデのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | アボットメディカルジャパン | エラーメッセージ、フリーズ、通信不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
194 | 高周波処置用能動器具 | Valleylab スモークペンシル | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 国内 | 4 | 情報提供
195 | 高周波処置用能動器具 | Valleylab スモークペンシル | コヴィディエンジャパン | 不明 | 意識消失、後出血、貧血 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用モノポーラ電極 | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 骨タップ | タップ | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 骨手術用器械 | ARISTO ネイル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 接続不良 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 骨手術用器械 | ARISTO ネイル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 曲がり | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
202 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 誤発送の疑い | 手術時間の延長、侵襲部位の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 骨手術用器械 | Dual Loc Radii システム器械セット | メイラ | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 曲がり、折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 骨手術用器械 | FlexThread Clavicle ネイル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 骨手術用器械 | HanssonPin用手術器械 | 日本ストライカー | 剥がれ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 骨手術用器械 | HTS ステラプレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 破損 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 骨手術用器械 | HYBRIX ブロックガイド（B） | ミズホ | 亀裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
215 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い、癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
221 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
222 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | オーダーミス | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
223 | 骨手術用器械 | Matrix Mandibleシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 骨手術用器械 | Matrix Mandibleシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 緩みのおそれ | 骨癒合不全/偽関節のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 骨手術用器械 | MDM 穿孔器 | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 骨手術用器械 | NAVID システム用手術器械 | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 骨手術用器械 | NRS 骨手術器械 | メイラ | 穿孔不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 汚染のおそれ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
231 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
232 | 骨手術用器械 | T２ Alpha器械 | 日本ストライカー | 機器のずれ又は外れ | 再手術、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
234 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
235 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
238 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 摩耗の疑い | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
241 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 骨手術用器械 | TwinHook用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 骨手術用器械 | TwinHook用手術器械 | 日本ストライカー | 接続不良 | 皮切の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
245 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 骨手術用器械 | アジアンIMHS 用手術器械 (1) | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 骨手術用器械 | オステオトランス・プラスOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
250 | 骨手術用器械 | ガンマ３ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
251 | 骨手術用器械 | ガンマ３ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 骨手術用器械 | ガンマ３ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 機能不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 固着、破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
257 | 骨手術用器械 | コンパクト2.4手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブCranial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
261 | 骨手術用器械 | スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 手配ミス | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
262 | 骨手術用器械 | ターゴンPFTネイルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 骨手術用器械 | タップ/TK | メディカルユーアンドエイ | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 骨手術用器械 | ツイストドリル/TK | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
265 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
267 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 再手術、手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 骨手術用器械 | バリアックス２手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
271 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 骨手術用器械 | 骨手術用器械 | Arthrex Japan | 折れ | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用器械セット | メダティス | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
275 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
277 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 骨手術用器械 | 大腿骨頚部・頚基部システム用手術器械 | KiSCO | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 止血器 | A.T.S.4000 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 褥瘡/圧迫壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 止血器 | ATS750 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット | なし | 虚血、不全麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 治療用対極板 | JLLディスポーザブル対極板 | 日本ライフライン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 穿孔、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙、変形 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
287 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ、変形、放電 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
290 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
292 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | 出血のおそれ | 国内 | 31 | 情報提供
293 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
294 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、変形 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、放電 | 出血のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、剥れ | 遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
298 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 6 | 情報提供
299 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
302 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
303 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
306 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | 出血のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
308 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良、電源遮断 | 手術延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 挿入不能 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開胸術への移行、手術延長、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
318 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
319 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 亀裂、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 亀裂、欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
321 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 緩み、脱落のおそれ、断線 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | なし | 開腹手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | なし | 開胸手術への術式移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
324 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | なし | 開胸手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | なし | その他の組織損傷、再入院、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良の疑い | 開腹手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | ケーブルの緩み、外れ、誤作動 | その他の組織損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | ケーブルのほつれ、ケーブルの緩み、欠損、誤作動、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 治療用能動器具 | エンシール G２ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 治療用能動器具 | エンシール X１ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 穿孔、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 治療用能動器具 | エンシール X１ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 3 | 情報提供
332 | 手術用ドリル | ELAN４ モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
334 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
336 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 異音、発熱 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
337 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 不明 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
342 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 過熱、折れ | 体内遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
344 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 損傷のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 除染後の残留物の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
347 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長、出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 手術用ドリルアタッチメント | ライトアングル スクリュードライバー | 日本ストライカー | 動作不良 | 追加皮切 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ、破損の疑い | スクリューの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 手術用ドリルビット | ICONIX ドリル ストレート リユーザブル | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
354 | 手術用ドリルビット | Traumaドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
356 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
359 | 手術用ドリルビット | ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 手術用ドリルビット | メイラ（キャニュレイティドドリル） | メイラ | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
361 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
363 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
364 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 回収（改修）
365 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れの疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 手術用ドリルビット | 滅菌ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | 手術用ナビゲーションユニット | ストライカー ナビゲーション カートシステム | 日本ストライカー | ずれ | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 組み合わせ不良 | 手術時間の延長のおそれ、追加皮切処置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
370 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
371 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 手術用ネジ回し | MBドライバーシャフトⅡ | メディカル・ブレイン | 意図しない適合性のおそれ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 手術用ネジ回し | ドライバービット M2 / TS | メディカルユーアンドエイ | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 手術用ネジ回し | ドライバービット M2 / TS | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 手術用ロボットナビゲーションユニット | M a z o r X ロボットシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 手術用ロボット手術ユニット | CORI サージカルシステム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手技の変更 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織損傷、皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後脳梗塞、入院延長 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良の疑い | 麻酔時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 再手術、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 開胸手術に術式移行、血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再手術、腎杯狭窄、尿漏れ | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 呼吸不全、再手術、術後気管支壊死、入院延長 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、手術時間の延長、術式移行、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹手術へ術式移行、血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間延長のおそれ、術式移行のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
392 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長のおそれ、術式移行のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
393 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 組織損傷、断端陽性 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管損傷、手術時間の延長、出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 手術用ロボット手術ユニット | hinotori サージカルロボットシステム | メディカロイド | 接続問題 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
397 | 手術用ロボット手術ユニット | hinotori サージカルロボットシステム | メディカロイド | 機器のずれ又は外れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
398 | 手術用ロボット手術ユニット | hinotori サージカルロボットシステム | メディカロイド | なし | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 誤作動 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
403 | 手術用ロボット手術ユニット | NAVIO ロボット支援手術システム | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 手術用骨鉗子 | 椎間板鋭匙鉗子 | ミズホ | 機器又は機器構成部品の分離 | 異物体内遺残のおそれ、手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
407 | 手術用消息子 | Navプローベ | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
408 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
409 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 灌流不良 | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損の疑い、漏れ | 播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、欠損、漏れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、漏れ | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 播種のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
417 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | プライミング不良、プローブの駆動不良 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
418 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 冷却不足 | 追加機器が必要 | 国内 | 2 | 情報提供
419 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 接続の阻害 | 追加機器が必要 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 気体の漏出 | 意識消失のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
422 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 材料断片化 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
425 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアルA | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
426 | 人工関節用トライアル | 人工膝関節用トライアル | 日本ストライカー | 欠け | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
427 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
428 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット （滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
429 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
431 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 脊椎手術用器械 | CoRoent LM用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 亀裂 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 再手術、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 外れのおそれ | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 凹み、緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
437 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 凹み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
439 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 手術時間の延長、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
440 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
441 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
444 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 外れ | 再手術のおそれ、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
445 | 脊椎手術用器械 | CREO スタビライゼーション システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
446 | 脊椎手術用器械 | CREO スタビライゼーション システム器械セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
447 | 脊椎手術用器械 | ECIF Pシステム クリンパー | ミズホ | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
448 | 脊椎手術用器械 | ECIF Pシステム スクリューヘッドアジャスター | ミズホ | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
449 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 再手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
450 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
452 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 外れ | 再手術のおそれ、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
453 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA脊椎手術用器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
455 | 脊椎手術用器械 | MOUNTAINEER器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
456 | 脊椎手術用器械 | OASYS用器具器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 脊椎手術用器械 | Pisces スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
459 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能、破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
460 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
461 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | なし | 異所性の骨形成 | 国内 | 1 | 情報提供
462 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
463 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
464 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 6 | 情報提供
465 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
466 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 乾燥不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
467 | 脊椎手術用器械 | SFX器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
470 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 曲がり | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
472 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
473 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良（又は可動部不良） | 損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
474 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
475 | 脊椎手術用器械 | ニチノールガイドワイヤー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
476 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
477 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
478 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | なし | 損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
479 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
480 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
481 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
482 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
483 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 適切な清掃の失敗 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
484 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
485 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
486 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
487 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta II | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
488 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ GEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜化血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
489 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不安定、破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
490 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
491 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
492 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 損傷 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
493 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | 電気水圧結石破砕装置リソトロンEL-27 | センチュリーメディカル | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低酸素飽和度 | 国内 | 1 | その他
494 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | ESA電極 | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
495 | 単回使用メス | フェザーディスポーザブルスカルペル | フェザー安全剃刀 | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
496 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
497 | 単回使用レーザガイド用プローブ | GreenLight XPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
498 | 単回使用レーザガイド用プローブ | GreenLight XPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
499 | 単回使用開創器 | GelPOINT・アドバンスドアクセスプラットフォーム | コスモテック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
500 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 単回使用関節手術用器械 | ヘッドレススクリューピン | ミズホ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
502 | 単回使用眼科手術用スパーテル | グリスハーバー メンブレン スクレイパー カーブ DSP | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
503 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 5 | その他
504 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物遺残 | 異物遺残、異物除去術 | 国内 | 1 | その他
505 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着、異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
506 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 6 | その他
507 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残 | 国内 | 6 | その他
508 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 挿入器具作動不良のおそれ | 再手術 | 国内 | 1 | その他
509 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | なし | 黄斑浮腫 | 国内 | 2 | 情報提供
510 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
511 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン（滅菌済み） | 日本ストライカー | 不明 | 滲出の継続 | 国内 | 1 | 情報提供
512 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン（滅菌済み） | 日本ストライカー | 不明 | アレルギーの疑い | 国内 | 1 | その他
513 | 単回使用骨手術用器械 | NAVIオーソロックピン（滅菌済み） | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
514 | 単回使用骨手術用器械 | Trauma用単回使用手術器械S（滅菌） | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
515 | 単回使用骨手術用器械 | Trauma用単回使用手術器械S（滅菌） | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
516 | 単回使用骨手術用器械 | ZNN CMネイルシステム Inst.（滅菌） | ジンマー・バイオメット | 削れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
517 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー（滅菌済） | 日本エム・ディ・エム | 不適切又は間違った手順又は方法 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
518 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 分離の問題 | 詳細不明の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 単回使用骨手術用器械 | ターゴンネイルシステム用ガイドワイヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
521 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 不明 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
522 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 破損 | 異物体内遺残、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
523 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 損傷 | 再手術、手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
524 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 EZout骨鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
525 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
526 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
527 | 単回使用手術用のこぎり | プレシジョン カートリッジ2015 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
528 | 単回使用手術用のこぎり | プレシジョン カートリッジ２０１５ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
529 | 単回使用手術用のこぎり | 単回使用線鋸（未滅菌） | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
530 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
531 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済マニーダイヤモンドティーソー | マニー | ガイドチューブの破損、他の機器により損傷を受けた機器の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
532 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
533 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
534 | 単回使用整形外科用バー | MICRORAPTOR ディスポーザブルインスツルメント | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
535 | 単回使用整形外科用バー | ROSA 単回使用インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
536 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
537 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
538 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
539 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
540 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
541 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
542 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８クリアビュー | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
543 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
544 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
545 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
546 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 過熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
547 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
548 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
550 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
551 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール２ | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
552 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール２ | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
553 | 単回使用整形外科用バー | 単回使用DEX 手術用器械 | Arthrex Japan | 崩壊 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
554 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
555 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
556 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
557 | 単回使用脊椎手術用器械 | アクセスキット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
558 | 単回使用脊椎手術用器械 | カスパーディストラクションスクリュー | ビー・ブラウンエースクラップ | 汚染 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
559 | 単回使用鉗子 | 多目的ヘッドフレーム用ディスポキャップ | ミズホ | 機器又は機器構成部品の分離 | 機器の抜去、手術時間の延長、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
560 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス (スリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | そう痒感、急性湿疹、腫脹、発赤、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
561 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
562 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | 内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
563 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA Clarity | IntegraJapan | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
564 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA Clarity | IntegraJapan | 亀裂 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
565 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA EXcel | IntegraJapan | 誤作動 | 熱傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
566 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 皮膚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
567 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
568 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
569 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
570 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
571 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損、脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
572 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損、脱落 | 遺残、遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
573 | 超音波手術器 | ソノペットUST－２００１アルファ | 日本ストライカー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
574 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
575 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
576 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
577 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
578 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 機器又は機器構成部品の分離、欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
579 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット iQ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
580 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット iQ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
581 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット iQ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
582 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック １１００ シアーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
583 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
584 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 開腹手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
585 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 7 | 情報提供
586 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
587 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック SYNERGY | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
588 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
589 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ホットドッグ患者加温システム | パラマウントベッド | なし | 右足小指外側熱傷Ⅲ度、右足踝上部熱傷Ⅱ度、右脹脛外側熱傷Ⅱ度、各指の間が黒色に変色 | 国内 | 1 | 情報提供
590 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 通電不良 | 手術延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
591 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 通電不良 | 後出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
592 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラコード | メドトロニックソファモアダネック | 接触不良 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
593 | 電動式骨手術器械 | POWEREASE ドライバ | メドトロニックソファモアダネック | 不安定 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
594 | 電動式骨手術器械 | インテグレイテッドパワーコンソール | 日本メドトロニック | 作動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
595 | 電動式骨手術器械 | インテグレイテッドパワーコンソール | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長、出血、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
596 | 電動式骨手術器械 | ステルスマイダス 電動式ハンドピース | 日本メドトロニック | 作動停止 | 神経損傷のおそれ、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
597 | 電動式骨手術器械 | マイクロスピード ユニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
598 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHSシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長、出血、組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
599 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 電磁妨害 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
600 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 欠け | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
601 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 組織損傷、頭痛、脳脊髄液漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
602 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ、不正確な情報の疑い | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
603 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | 不明 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
604 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | 不明 | 手術の中止、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
605 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | ずれの疑い | 手術の中止、手術時間の延長、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
606 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | ずれ | 失血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
607 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ストライカーNAV３i プラットフォーム | 日本ストライカー | 折れ | 感染のおそれ、組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
608 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ナビゲーションカートⅡシステム | 日本ストライカー | 破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
609 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 網膜出血 | 国内 | 2 | その他
610 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
611 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | レーザー照射（外来）、手術中止 | 国内 | 1 | その他
612 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
613 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザーフットスイッチ不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
614 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良 | 冷凍凝固 | 国内 | 1 | その他
615 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、吸引不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
616 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、液空気置換不良、眼内残留 | 切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
617 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 4 | その他
618 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
619 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 灌流不良 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | その他
620 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 3 | その他
621 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 4 | その他
622 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 超音波発振不良 | 角膜熱傷 | 国内 | 2 | その他
623 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
624 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURIONTM SILVER SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
625 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
626 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 3 | その他
627 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 不明 | 手技遅延のおそれ | 国内 | 5 | その他
628 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 不明 | 手技遅延のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
629 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
630 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電源問題の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
631 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
632 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 回路構成部品の故障に伴う機能不全の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
633 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | 手技時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
634 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | 手技延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
635 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
636 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
637 | 婦人科用剥離子 | エンドサーベックスブラシ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
638 | 婦人科用剥離子 | スクリーブラシ | ソフトメディカル | 切断 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
639 | 痙攣療法用脳向け電気刺激装置 | サイマトロン | 光電メディカル | なし | 無脈性心室細動 | 国内 | 1 | 情報提供