## 分類９
分類（９）： プログラム医療機器（３０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 嚥下障害 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 放射線壊死 | 国内 | 2 | その他
3 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 肺臓炎 | 国内 | 1 | その他
4 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 腫瘍感染、膿瘍 | 国内 | 1 | その他
5 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 細菌性膿瘍 | 国内 | 1 | その他
6 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 14 | 情報提供
7 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 口内炎、失見当識、脱水、嚥下障害 | 国内 | 1 | その他
8 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 口内炎、高アミラーゼ血症 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 口内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 気道閉塞、喉頭浮腫 | 国内 | 1 | その他
11 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 開口障害、口内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 咽喉頭浮腫、高アミラーゼ血症、嚥下困難 | 国内 | 1 | その他
13 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | アシネトバクター感染、口腔粘膜炎 | 国内 | 1 | その他
14 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
15 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
16 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOneLiquid CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他