## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（470件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 滞留 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | センサーの破損 | 体内にセンサーワイヤー片が残存 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 皮膚の炎症/刺激性、皮膚感染症 | 国内 | 4 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れの疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 2 | その他
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 2 | その他
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚の炎症/刺激性、皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | アナフィラキシーショックの疑い、意識障害、低血圧 | 国内 | 1 | その他
8 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 高血糖、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 断線の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 断線 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリーム シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不正、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ、診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステム | コヴィディエンジャパン | 機器アラームシステムの疑い、機器又は使用に関する問題が特定されない不具合、入力信号の読み取り失敗の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ、診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
14 | パルスカンター心拍出量計 | 循環動態モニタ PulsioFlex | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機器故障の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
15 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
17 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 7 | 情報提供
19 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
20 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | 汚染のおそれ | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
23 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Q260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
26 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
27 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS-7600システム | フクダ電子 | 計算値（測定値）が不正確の疑い | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | その他
28 | 眼圧計 | ライカート ORA G３ | アールイーメディカル | なし | 角膜擦過傷 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 不明 | 皮下(第3度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 電源が入らない | 手術時間の延長、手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 断線、動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 上気道狭窄音、声帯麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長、腫脹、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 呼吸困難、声帯麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスモニタ TCM5 | ラジオメーター | なし | 真皮(第2度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 血球計数装置 | UniCel DxH 900シリーズ コールターセルラーアナリシスシステム | ベックマン・コールター | 電気系による発煙のおそれ | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 時間延長、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 硬性関節鏡 | OLYMPUS 関節鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 分解 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
43 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 曇り、破損 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 材料変形 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 29 | 情報提供
48 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良、破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良、破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良、材料のねじれ/曲がり | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | ひび割れ | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 機能不全 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 機能不全 | 時間延長、膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 凹凸、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後エアリーク、穿孔、追加手術、入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | エアリーク、その他の損傷、手術手技の修正、反回神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
63 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
64 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、突出、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
66 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
68 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 焦げ、脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、突出、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 31 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落 | 残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、ほつれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ねじれ、噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 再手術、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 血管穿孔、手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、熱損傷 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、脱落、破損、溶融 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、突出、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い、溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い、脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、機器のずれ又は外れ、脱落、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、溶融 | その他の損傷、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、断線、熱損傷 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ、出血、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 出血、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | その他の損傷、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | ピン抜け、脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ペンタックス 高周波止血鉗子 HDBシリーズ | HOYA | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡外科手術用処置具HICURAモノポーラ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | エアリーク、その他の損傷、手術手技の修正、反回神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
119 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
122 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
123 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
124 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | 時間延長、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、破損 | 残留のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
127 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
130 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 材料中の凹み、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 引っ掛かり、破損のおそれ | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
134 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 21 | 情報提供
135 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
136 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 時間延長、傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 再手術、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | インテグラJarit持針器（内視鏡下手術用） | IntegraJapan | 破損 | 再手術、体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | ダイレーター | UMIDAS | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | GelPOINT Path・トランスアナルアクセスプラットフォーム | コスモテック | 残存のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vagi-パイプ | 八光 | 不明 | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
142 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルバルーンカテーテルC | オリンパスメディカルシステムズ | 残存 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確、計測機能が使用できない | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 治療/処置の遅れ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電の疑い | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 作動不良の疑い | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 機器の再留置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機械的な問題の疑い | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機械的な問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の再留置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 排出 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 作動不良の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | リセットの問題 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手術時間の延長の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | アプリケーションプログラムがフリーズし、機能しなくなる | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手術時間の延長の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
160 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
161 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
164 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 気体の漏出、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 組織収納サック | E・Zパース | 八光 | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下 | 国内 | 3 | 情報提供
168 | 体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステム | ライフテクノロジーズジャパン | 偽陰性の結果 | 不明 | 国内 | 1 | その他
169 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Habib エンド HPBカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 炎症、肝不全、塞栓症、動脈瘤 | 国内 | 1 | その他
170 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Habib エンド HPBカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | その他
171 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
172 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ止血鉗子 HS-D シリーズ | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
175 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | 破損 | 入院又は入院期間の延長、膵炎 | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ | アムコ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 変形 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
179 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 溶融 | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
180 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | はがれ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | エンドパス ユニポーラー 鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
182 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染、破損 | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
183 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波内視鏡 EG-580UR | 富士フイルム | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
185 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波内視鏡 EG-580UT | 富士フイルム | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
186 | 電気刺激装置用針電極 | APS電極 | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 電気刺激装置用針電極 | NV針刺激電極（滅菌品） | ニューベイシブジャパン | 不明 | 皮下(第3度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | シグナル解析不良の疑い、低い測定値の疑い | 予想外の医療介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 31 | 情報提供
192 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の健康被害 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 脱落のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
197 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 装置故障 | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 中断のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 気胸 | 国内 | 1 | その他
202 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | ガス漏れの疑い | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長 | 国内 | 1 | その他
204 | 内視鏡用部品アダプタ | 5mmLTF用挿入補助具 MAJ-1379 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 内視鏡用部品アダプタ | T字管 （絶縁タイプ） | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
206 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル吸引バルブ MAJ-209 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
207 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 放電の疑い | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
214 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
215 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
216 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
219 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
221 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | 不明 | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
222 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | インターフェース不良 | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他