## 分類5
分類（５）： 治療・鋼製機器等（1,139件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 不明 | 固形腫瘍 | 国内 | 1 | その他
2 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残の疑い、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
3 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
4 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ、壊死、腫脹、腫脹、出血のおそれ、浮腫、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、製品不良、切断、又は裂け | 異物体内遺残の疑い、腫脹、出血のおそれ、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、製品不良、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、製品不良、切断、又は裂け | 異物体内遺残、腫脹、出血のおそれ、浮腫、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、製品不良、切断、挿入困難、又は裂けのおそれ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
9 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料の分割、製品不良、切断、挿入困難、又は裂けのおそれ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
10 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料のねじれ/曲がり、製品不良 | 異物体内遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
11 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | 材料のねじれ/曲がり | 異物体内遺残のおそれ、腫脹、出血のおそれ、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 瘻孔 | 国内 | 1 | その他
13 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 瘻孔 | 国内 | 3 | 情報提供
14 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 疼痛、瘻孔 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 疼痛 | 国内 | 1 | その他
16 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 麻痺、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 貧血 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 摂食の問題、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 詳細不明の呼吸障害 | 国内 | 1 | その他
20 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 術後創感染 | 国内 | 1 | その他
21 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
22 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫、嚥下困難/嚥下痛、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫、嚥下困難/嚥下痛 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫、無呼吸 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫 | 国内 | 2 | その他
26 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、浮腫 | 国内 | 8 | 情報提供
27 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 腫脹、腫脹、浮腫、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 視力喪失 | 国内 | 1 | その他
29 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 高血圧 | 国内 | 3 | その他
30 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍、皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 1 | その他
31 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍、電解質不均衡 | 国内 | 1 | その他
32 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍、腫脹、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 固形腫瘍 | 国内 | 5 | その他
35 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 狭窄 | 国内 | 1 | その他
36 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 壊死、死亡 | 国内 | 1 | その他
37 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 壊死、呼吸困難、固形腫瘍、腫脹、腫脹、浮腫、浮腫、瘻孔 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 壊死 | 国内 | 1 | その他
39 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | なし | 壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | コンピュータオペレーティングシステムの問題 | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
41 | PDT半導体レーザ | BioBladeレーザシステム | 楽天メディカル | コンピュータオペレーティングシステムの問題 | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | アプライヤ | クラニオフィックス 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 作動不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | エア式骨手術器械 | マエストロ気動式ドリルシステム | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
44 | ガス圧式手術用ドリル | ELAN４ タービンハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 過熱、併用機器の破裂 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
45 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
46 | シェーバシステム | ENTブレード（耳鼻咽喉科・整形領域用） | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | シェーバシステム | ENTブレード（耳鼻咽喉科・整形領域用） | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
48 | シェーバシステム | M５ハンドピース | 日本メドトロニック | 不明 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
49 | シェーバシステム | POWERMINIシェーバーシステム | スミス・アンド・ネフュー | 金属粉の発生 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
50 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | シェーバシステム | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー | 金属粉の発生 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
52 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 材料のねじれ/曲がり | 詳細不明の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
54 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | 光ファイバー折損 | 体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | 光ファイバー折損 | 光ファイバー体内残存 | 国内 | 2 | 情報提供
56 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | EHIT class3 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | グンゼメディカル | 亀裂、臭気、溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
58 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | グンゼメディカル | 異臭、機器の熱分解 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
59 | ダイオードレーザ | メディオスターネクストプロ | グンゼメディカル | なし | 皮下(第3度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | ダイオードレーザ | 長期減毛用ダイオードレーザー メディオスターモノリス | グンゼメディカル | なし | そう痒感、発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 摩耗 | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
64 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
65 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
66 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
67 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良（又は可動部不良） | 損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
68 | ナイフハンドル | スカルペルハンドル | ヒューフレディ・ジャパン | 製造、製品品質問題、包装、又は出荷の問題 | 軽度の外傷、疾患、手術手技の遅延、障害 | 国内 | 1 | 回収（改修）
69 | ナイフハンドル | スカルペルハンドル | ヒューフレディ・ジャパン | 規格外機器、使用前に破損していた機器、製造、製品品質問題、包装、又は出荷の問題 | なし | 国内 | 5 | 回収（改修）
70 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 剥れ | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
71 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
72 | バイポーラ電極 | アクアマンティス・バイポーラシーラー | 日本メドトロニック | 剥れ | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
73 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
74 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 材料の変色 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
76 | バイポーラ電極 | バイポーラフォーセプス | メドトロニックソファモアダネック | 噛み合せ不良 | その他の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
77 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho 100W レーザ | エダップテクノメド | 破損 | 医療処置の中断、手術手技の遅延、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
78 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho 100W レーザ | エダップテクノメド | 回路故障 | 手術時間の延長、手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
79 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho 100W レーザ | エダップテクノメド | エネルギー出力問題 | 医療処置の中断、手術手技の遅延、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
80 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho レーザ | エダップテクノメド | 破損 | 医療処置の中断のおそれ、治療/処置の遅れのおそれ、手術手技の遅延のおそれ、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
81 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho レーザ | エダップテクノメド | 回路故障 | 手術手技の遅延、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
82 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho レーザ | エダップテクノメド | 回路故障 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
83 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Cyber Ho レーザ | エダップテクノメド | エネルギー出力不良 | 手術時間の延長の疑い、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
84 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 破損 | 治療/処置の遅れの疑い、排尿障害の疑い | 国内 | 3 | その他
85 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 電源問題、破損 | 治療/処置の遅れの疑い、排尿障害の疑い | 国内 | 1 | その他
86 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 電源問題 | 手術時間の延長の疑い、手術手技の修正、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
87 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | Quanta Litho レーザ | エダップテクノメド | 作動不良 | 治療/処置の遅れの疑い、治療効果の変化のおそれ、排尿障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
88 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 嚥下障害 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 脳浮腫 | 国内 | 1 | その他
90 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 脳神経麻痺 | 国内 | 1 | その他
91 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 摂食不能 | 国内 | 1 | その他
92 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 摂食障害 | 国内 | 1 | その他
93 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 腫瘍出血 | 国内 | 1 | その他
94 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 高アミラーゼ血症 | 国内 | 3 | 情報提供
95 | ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置 | BNCT治療システムNeuCure | 住友重機械工業 | なし | 気管狭窄 | 国内 | 1 | その他
96 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | 不明 | 毒素性ショック症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 7 | 情報提供
98 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 国内 | 4 | 情報提供
99 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 苦痛 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | その他の組織損傷の疑い、皮膚潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
103 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
105 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 欠損の疑い、漏れ | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良 | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、灌流不良の疑い | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、折れ曲がり | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFAシステム Eシリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
110 | ラジオ波焼灼システム | JLLオンコロジーRFAシステム | 日本ライフライン | 欠損、折れ曲がり、表示不良 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | ラジオ波焼灼システム | JLLオンコロジーRFAシステム | 日本ライフライン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | センチュリーメディカル | 剥れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | センチュリーメディカル | 剥れ | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
114 | レーザー処置用能動器具 | スリムライン ファイバー | 日本ルミナス | 機器の使用に関する問題、機器の取扱いに関する問題 | 皮下(第3度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 医科用捲綿子 | ハイドラフロック・スワブ | スギヤマゲン | 不明 | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | その他
116 | 一般的電気手術器 | Edge RF システム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 発熱の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
120 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 不明 | 追加治療、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
122 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ PROVEO ８ | ライカマイクロシステムズ | 電気の不具合の疑い | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
123 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ PROVEO ８ | ライカマイクロシステムズ | 電気の不具合の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 開創器 | インテグラ オムニリトラクターシステム | IntegraJapan | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 開創器 | テーパー型脳箆固定器 オールチタン | ミズホ | ゆるい又は間欠的な接続、作動不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
126 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 嵌合の問題 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 嵌合の問題 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
130 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
132 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
133 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | IntegraJapan | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
134 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | 作動の問題の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
135 | 鈎 | 単鋭鈎 | ミズホ | 破損 | 異物体内遺残、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 関節手術用器械 | 910YU 器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染、再置換 | 国内 | 2 | 情報提供
138 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 9 | 情報提供
139 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 関節手術用器械 | DELTA XTEND 用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損、破損のおそれ | 手術時間の延長のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 関節手術用器械 | Entrada ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 関節手術用器械 | GB 手術器械 | 日本メディカルネクスト | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
143 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 関節手術用器械 | Initia ステム器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
146 | 関節手術用器械 | JOURNEY II UK 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接続不良、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 関節手術用器械 | JOURNEY II 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 関節手術用器械 | Mako MCKインスツルメンツ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
149 | 関節手術用器械 | Mako MCKインスツルメンツ | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 関節手術用器械 | Matrix ヒップ システム用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
151 | 関節手術用器械 | MIOSリーマーセット | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 疼痛のおそれ | 国内 | 1 | その他
152 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 関節手術用器械 | SNOKK 関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 関節手術用器械 | SNOKK関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 関節手術用器械 | SPO専用スプレッダー | ミズホ | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 関節手術用器械 | Trillianceステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 摩耗 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
159 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 関節手術用器械 | トライアスロン用手術器械 | 日本ストライカー | 不明 | 骨折、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
162 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
163 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 関節手術用器械 | 人工股関節臼蓋用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 摩耗の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 関節手術用器械 | 人工股関節大腿骨用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 分解不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
166 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 作動不良、冷却システム不具合 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
167 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | エネルギー出力不良 | 再手術、手術中止、不完全な角膜切片 | 国内 | 1 | その他
168 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ | アルコン ピュアポイント 照明付 エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | レーザー照射不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 2 | その他
169 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
170 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
171 | 結石除去用鉗子 | 砕石鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 高周波処置用能動器具 | Opti 2 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 脱落のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 放電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
174 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
176 | 高周波処置用能動器具 | Opti 4 ラパロ用電極 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
177 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用アクセサリー(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用モノポーラ電極 | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用モノポーラ電極 | コヴィディエンジャパン | 剥れ、変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 骨タップ | タップ | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 骨手術用器械 | ANS手術器械（滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
184 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
185 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
186 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通、折れ | 感染のおそれ、損傷、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 骨手術用器械 | FlexThread Clavicle ネイル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 骨手術用器械 | FlexThread Clavicle ネイル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 骨手術用器械 | HTS Twins2プレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 部品の欠落 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
190 | 骨手術用器械 | HTS ステラプレートシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 曲がり | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
192 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 損傷の疑い、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
199 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
200 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 破損 | 損傷のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
202 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 再手術、手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 骨手術用器械 | ORTHOLOC器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
206 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
207 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
208 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 骨手術用器械 | T２ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ミスターゲット | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | オーダーミス | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
212 | 骨手術用器械 | THインスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
215 | 骨手術用器械 | TwinHook用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 骨手術用器械 | Wrightスモールスクリュー器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
218 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
219 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 骨折、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
221 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
222 | 骨手術用器械 | オブリークロッキングヒップスクリューシステム用手術器械 | HOYA Technosurgical | 破損 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 骨手術用器械 | ガンマ３ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
224 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 9 | 情報提供
227 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術のおそれ、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMaxillofacial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 骨手術用器械 | ターゴンPFネイルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 骨手術用器械 | ターゴン用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 骨手術用器械 | ツイストドリル/TK | グンゼメディカル | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
233 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | グンゼメディカル | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
235 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | グンゼメディカル | 折れ | 体内遺残、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | グンゼメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
237 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | グンゼメディカル | 折れ | 手術手技の修正、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
238 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | グンゼメディカル | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
239 | 骨手術用器械 | バリアックス２手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良（又は可動部不良）の疑い | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
241 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
244 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 骨手術用器械 | プレート＆スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 曲がり | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 骨手術用器械 | メイラプレート器械セット | メイラ | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 骨手術用器械 | 器械セット(メイラアナトミカルプレート／メイラ外反母趾3D プレート) | メイラ | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用器械セット | メダティス | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
250 | 骨手術用器械 | 鎖骨固定システム抜去器 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 手術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 骨手術用器械 | 大腿骨頚部・頚基部システム用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 放電の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
260 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
262 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
263 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良の疑い、変形 | 遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
265 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良の疑い | 出血のおそれ | 国内 | 25 | 情報提供
266 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ、変形 | 遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | 出血のおそれ | 国内 | 25 | 情報提供
268 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
269 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、変形 | 遺残のおそれ、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
270 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、開放不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
272 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
273 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
275 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ、変形 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
278 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良の疑い | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良のおそれ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
281 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、変形 | 遺残のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | 感染のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
285 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力停止 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | ブレード露出、ワイヤー屈曲、開放不良、欠損、脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | なし | 後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 治療用能動器具 | エンシール G２ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 治療用能動器具 | エンシール G２ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
294 | 治療用能動器具 | エンシール X１ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 4 | 情報提供
295 | 治療用能動器具 | エンシール X１ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | その他の組織損傷、開腹手術への移行、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 治療用能動器具 | エンシール X１ ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 手術用ドリル | ELAN４ モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | 発熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
298 | 手術用ドリルアタッチメント | Mazor X POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
300 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がりの疑い | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
304 | 手術用ドリルアタッチメント | シャンク | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 手術用ドリルアタッチメント | シャンク（未滅菌タイプ） | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 発熱の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
311 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
312 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス MR８アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 発熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 21 | 情報提供
316 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 可聴な雑音、破損の疑い、発熱の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 手術用ドリルビット | HYBRIX φ2.0mm マーク付ロングドリル | ミズホ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 手術用ドリルビット | TKA 共通器具2 | 京セラ | 異所留置 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ、追加治療 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
324 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
326 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 手術用ドリルビット | ドリル先 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 神経損傷のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 手術用ナビゲーションユニット | OrthoPilot Elite ナビゲーションシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | 光学的な問題の疑い | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
333 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
334 | 手術用ネジ回し | ドライバービット M2 / TS | グンゼメディカル | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 手術用ネジ回し | ドライバービット M2 / TS | グンゼメディカル | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 虚血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正のおそれ、手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
339 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 意図しない機器システムの動作 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci X サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管穿孔、手術手技の修正、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
345 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 筋区画症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正のおそれ、手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
347 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 8 | 情報提供
348 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術時間の延長、手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
349 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 意図しない照射 | 熱傷(複数)のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 追加手術、入院延長、排尿障害 | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 真皮(第2度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
356 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 手術時間の延長、手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血腫、出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管穿孔、血管閉塞、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | ヘルニア、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | データの問題、作動不良 | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 手術用ロボット手術ユニット | hinotori サージカルロボットシステム | メディカロイド | 電気的短絡の疑い | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
363 | 手術用ロボット手術ユニット | hinotori サージカルロボットシステム | メディカロイド | 接続問題 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
365 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 機器のずれ又は外れ | 外傷後創感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 手術用ロボット手術ユニット | Makoシステム | 日本ストライカー | 移動 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 手術用ロボット手術ユニット | ROSA One ロボットシステム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 血腫、神経障害 | 国内 | 1 | その他
368 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良の疑い | 詳細不明の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 手術用骨鉗子 | ケリソン | メドトロニックソファモアダネック | 構成部品の不適合 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
370 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ、挿入不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | Traumacem V+ シリンジ・キャニュラセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 貫通のおそれ、折れ | 再手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
374 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | セメントアクセサリー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメント硬化の疑い | 再置換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 処置用対極板 | REM ポリヘッシブ対極板 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 心筋症、心不全、心房細動、頻脈 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 焼灼術用電気手術ユニット | IonicRFジェネレータ | アボットメディカルジャパン | エラー発生 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | エネルギー出力問題 | 血栓塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 心内膜心筋用生検鉗子 | 心筋用生検鉗子 | コーディスジャパン | 不明 | 心穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
382 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 機器のずれ又は外れ | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 材料変形 | 異物体内遺残のおそれ、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 人工関節用トライアル | 人工膝関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
387 | 整形外科インプラント抜去器 | ユニコーンネイル抜去用手術器械 | HOYA Technosurgical | 接続不良 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 整形外科用バー | MultiLoc手術用器械 （滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 曲がりの疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット （滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
390 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 機能不良（又は可動部不良）、破損の疑い | インプラントの緩みのおそれ、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 脊椎手術用器械 | ARMADA手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
394 | 脊椎手術用器械 | Axon手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 脊椎手術用器械 | CASCADIA 脊椎手術用器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 脊椎手術用器械 | CASCADIA 脊椎手術用器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
397 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 接続不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
398 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 再手術、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
401 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
402 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 機能不良（又は可動部不良） | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
403 | 脊椎手術用器械 | Crestline用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 気道閉塞の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 脊椎手術用器械 | ECIF Pシステム プローブ | ミズホ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 脊椎手術用器械 | ENNOVATEスパイナルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 接続不良 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
407 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
408 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
409 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 不明 | 気道閉塞の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 脊椎手術用器械 | MESA スパイナルシステム手術用器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 脊椎手術用器械 | Navトライアル | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 脊椎手術用器械 | OASYS用器具器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
417 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損のおそれ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 4 | 情報提供
420 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 捻れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
422 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 機能不良（又は可動部不良）、詰まり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 脊椎手術用器械 | Resitage PLIF 器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
425 | 脊椎手術用器械 | Saccura（サキュラ） スパイナルシステム 手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ、抜去不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
426 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
427 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 矯正損失の疑い、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
428 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
429 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 接続不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
431 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 脊椎手術用器械 | XTENDサービカルプレート システム 器械 セット | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 脊椎手術用器械 | グローバス脊椎手術用器械 | グローバスメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 捻れ | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
437 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 出荷ミス | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
439 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良（又は可動部不良） | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
440 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、摩耗 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
441 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折、再手術、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
444 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
445 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
446 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
447 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
448 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
449 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術式変更、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
452 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
453 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 脊椎手術用器械 | 吸引管 | メドトロニックソファモアダネック | 詰り、破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
455 | 脊椎手術用器械 | 吸引管 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
456 | 脊椎手術用器械 | 胸腰椎手術器械 1 | ジンヴィ・ジャパン | 折れ | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 脊椎手術用器械 | 伸展器 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
460 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
461 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
462 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta III | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜化血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
463 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
464 | 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置 | EHL オートリス TOUCH | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 損傷 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
465 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | ESA電極 | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
466 | 単回使用メス | ビーバー ブレード | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | 形状不良 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
467 | 単回使用開創器 | GelPOINT・アドバンスドアクセスプラットフォーム | コスモテック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
470 | 単回使用関節手術用器械 | KNEE用単回使用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入、剥離（面状） | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | その他
472 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入、剥離（面状） | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | その他
473 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入、剥がれ | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
474 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
475 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | その他
476 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
477 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 異物混入 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
478 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着、剥離（面状） | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | その他
479 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着、剥離（面状） | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
480 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 22 | その他
481 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 6 | その他
482 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 4 | その他
483 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ光学部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 2 | その他
484 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 作動不良の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | その他
485 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 医療機器沈着物の問題 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | その他
486 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセス スクリュー | 参天製薬 | 作動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
487 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良の疑い | チン小帯断裂、後嚢破損、視力障害、硝子体脱出 | 国内 | 1 | その他
488 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良のおそれ | 再手術のおそれ、霧視 | 国内 | 1 | その他
489 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良のおそれ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
490 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良のおそれ | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
491 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
492 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
493 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 作動不良の疑い | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
494 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 作動不良の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | その他
495 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 作動不良 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
496 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 作動不良 | 再手術 | 国内 | 3 | その他
497 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 機器の使用者施設での汚染の疑い | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
498 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 再手術、散瞳、視力低下 | 国内 | 1 | その他
499 | 単回使用骨手術用器械 | Trauma用単回使用手術器械S（滅菌） | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
500 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 除去困難 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
502 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
503 | 単回使用骨手術用器械 | ハンソン単回使用手術器械 | ハンソン・イノベーション | 機器の使用に関する問題 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
504 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 折れ | 骨折のおそれ、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
505 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 機器のずれ又は外れの疑い | 出血、神経損傷、麻痺 | 国内 | 2 | 情報提供
506 | 単回使用手術用のこぎり | MICSサジタルブレード | 日本ストライカー | 機器のずれ又は外れ | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
507 | 単回使用手術用のこぎり | プレシジョン カートリッジ２０１５ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
508 | 単回使用整形外科用バー | ICONIX ドリル ディスポーザブル | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
509 | 単回使用整形外科用バー | MICSボールバー | 日本ストライカー | 不明 | 傷、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
510 | 単回使用整形外科用バー | Mitek FMS シェーバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
511 | 単回使用整形外科用バー | POWEREASE用ナビゲーション単回使用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 詳細不明の組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
512 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
513 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
514 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
515 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
516 | 単回使用整形外科用バー | アキュメッド ガイドピン | 日本メディカルネクスト | 折れ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
517 | 単回使用整形外科用バー | アキュメッド ガイドピン | 日本メディカルネクスト | 折れ | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
518 | 単回使用整形外科用バー | シグネチャーカッティングアクセサリー | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ、追加機器が必要 | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
521 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
522 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 材料断片化 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
523 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 8 | 情報提供
524 | 単回使用整形外科用バー | バリアックス単回使用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
525 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８クリアビュー | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
526 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 不明 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
527 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
528 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス MR８ツール | 日本メドトロニック | 過熱 | 熱傷(複数)のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
529 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス カーブバー | 日本メドトロニック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
530 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷(複数)のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
531 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 17 | 情報提供
532 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 火花、破損 | 異物体内遺残のおそれ、組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
533 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール２ | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
534 | 単回使用整形外科用バー | 単回使用関節・靭帯・腱手術用器械 P1（滅菌品） | Arthrex Japan | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 手術手技の修正、追加機器が必要 | 国内 | 1 | 情報提供
535 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌ガイドワイヤー | 日本メディカルネクスト | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
536 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
537 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
538 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
539 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
540 | 単回使用脊椎手術用器械 | Pedicle Access ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残、手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
541 | 単回使用脊椎手術用器械 | アクセスキット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
542 | 単回使用脊椎手術用器械 | アクセスキット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
543 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
544 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | 内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
545 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ (コンフォートスリーブ) | カーディナルヘルス | 密着 | 急性湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供
546 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA EXcel | IntegraJapan | 誤作動 | 熱傷のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
547 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
548 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 発煙、変形 | 遺残のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 超音波手術器 | Sonicision カーブドジョー コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
550 | 超音波手術器 | ソノペットUST－２００１アルファ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
551 | 超音波手術器 | ソノペットUST－２００１アルファ | 日本ストライカー | 機器の過熱 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
552 | 超音波手術器 | ソノペットUSTー２００１アルファ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
553 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
554 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 欠損、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
555 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 機器又は機器構成部品の分離、脱落のおそれ、剥れ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
556 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 機器又は機器構成部品の分離、脱落のおそれ | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
557 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット iQ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
558 | 超音波処置用能動器具 | ソノペット UST－２００１ アルファ 単回使用チップセット | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
559 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック １１００ シアーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
560 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック １１００ シアーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
561 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック １１００ シアーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入の疑い | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
562 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
563 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残のおそれ、遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
564 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス ７ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
565 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD １０００i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
566 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム | アキュレイ | 意図しない機器システムの動作 | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | その他
567 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | アキュレイ | 損傷 | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | その他
568 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフM6シリーズ | アキュレイ | 誤動作 | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | その他
569 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | インテグラJarit電気手術器用ケーブル及びアダプタ | IntegraJapan | 破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
570 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | 電気メス用延長軸(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 亀裂、絶縁劣化、放電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
571 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | 電気メス用延長軸(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
572 | 電池電源式骨手術用器械 | ヒートペン | グンゼメディカル | 伝導不良 | 手術時間の延長、手術手技の修正、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
573 | 電池電源式骨手術用器械 | ヒートペン | グンゼメディカル | 伝導不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
574 | 電池電源式骨手術用器械 | ヒートペン | グンゼメディカル | 使用前に破損していた機器、伝導不良 | 手術時間の延長、手術手技の修正、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
575 | 電動式骨手術器械 | ELAN４ エレクトロコントロールユニット | ビー・ブラウンエースクラップ | 意図しない機器システムの動作 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
576 | 電動式骨手術器械 | POWEREASE ドライバ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
577 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス MR８電動式ハンドピース | 日本メドトロニック | 過熱の疑い | 熱傷(複数)のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
578 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス MR８電動式ハンドピース | 日本メドトロニック | 過熱 | 熱傷(複数)のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
579 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHSシステム | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
580 | 頭部手術用クランプ | スマートフィックスヘッドホルダー | ミズホ | 不明 | 血腫、再手術、出血、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
581 | 頭部手術用クランプ | 多目的ヘッドフレーム | ミズホ | 不明 | 血腫、骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
582 | 頭部手術用クランプ | 多目的ヘッドフレーム | ミズホ | 破損 | 挫傷のおそれ、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
583 | 頭部手術用クランプ | 多目的ヘッドフレームⅡ | ミズホ | 緩み | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
584 | 頭部手術用クランプ | 多目的ヘッドフレームII（多目的ヘッドフレームII フレームセット） | ミズホ | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
585 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 視神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
586 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不正確 | 神経損傷の疑い、麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
587 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不正確 | 手術手技の遅延、組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
588 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 神経障害、神経損傷の疑い、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
589 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | 不明 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
590 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーションS８ | 日本メドトロニック | ずれ | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
591 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック アンテリア | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 眼内レンズ偏位、後嚢破損、再手術 | 国内 | 1 | その他
592 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 流量なし | 既存状態の悪化 | 国内 | 1 | その他
593 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
594 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、追加手術 | 国内 | 2 | その他
595 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 接続不良（接続エラー） | 手術手技の修正、手術中止 | 国内 | 1 | その他
596 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | ポンプの問題、挿入困難 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
597 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | ポンプの問題 | 手術中止 | 国内 | 2 | その他
598 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、医療用ガスの供給に関する問題、作動不良 | 再手術のおそれ、手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
599 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エネルギー出力不良 | 手術手技の修正、手術中止 | 国内 | 1 | その他
600 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エネルギー出力不良 | 手術延長 | 国内 | 2 | その他
601 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
602 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 流量なし | 眼痛、手術延長、縮瞳 | 国内 | 1 | その他
603 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 10 | その他
604 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 4 | その他
605 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜変形、術後炎症 | 国内 | 2 | その他
606 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | その他
607 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜内皮障害、角膜熱傷 | 国内 | 1 | その他
608 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 非常停止ボタンまたはスイッチの不具合 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
609 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 作動不良、流量なし | 虹彩脱出 | 国内 | 1 | その他
610 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
611 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | その他の吸引の不具合、不適切な流量又は注入 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
612 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURIONTM SILVER SYSTEM | 日本アルコン | 流量なし | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | その他
613 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷 | 国内 | 2 | その他
614 | 汎用冷凍手術ユニット | エルベ CRYO2 | アムコ | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
615 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
616 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 不明 | 手技遅延のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
617 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 不明 | 手技時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
618 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
619 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
620 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
621 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電源問題 | 手技延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
622 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い、破損の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
623 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い、破損の疑い | 手技延長のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
624 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 血液混入 | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
625 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 温度低下不良の疑い | 手技延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
626 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | 手技中止のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
627 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | 手技遅延のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
628 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
629 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 手技中止のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
630 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | 手技時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
631 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知 | 手術時間の延長 | 国内 | 8 | 情報提供
632 | 汎用冷凍手術ユニット | 冷凍手術器 Visual-ICE | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
633 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | 過剰照射の疑い、間違った制御設定の使用、照射位置ずれの疑い | 意図しない放射線被ばくのおそれ、不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | その他
634 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | アプリケーションプログラム問題、計算値（計測結果）の誤表示、出力計算エラー、照射位置ずれの疑い | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
635 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | 不明 | 上腹部と下腹部の逆説的過形成の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
636 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | 不明 | 逆説的過形成の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
637 | 冷却療法用器具及び装置 | クールスカルプティング コントロールユニット | アラガン・ジャパン | 不明 | 逆説的過形成 | 国内 | 1 | 情報提供