## 分類8
分類（８）： 衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（11件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 褥瘡の再発 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 蜂窩織炎 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 患部に穴が空いた | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 家庭用電気マッサージ器 | 3Dネックマッサージャー（MN-001） | ドリームファクトリー | 部品不良 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5 | 家庭用電気マッサージ器 | MR-001 3Dマッサージロール | ドリームファクトリー | 発火の疑い | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
6 | 家庭用電気マッサージ器 | ハンディマッサージャー MD－８３０３ | 大東電機工業 | 電池の問題の疑い | 表在性(第1度)熱傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内器具使用中の異所性妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | IUD使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | IUD破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 非天然ゴム製手術用手袋 | バイオジェル PIマイクロ | メンリッケヘルスケア | 切断の疑い | 術後創感染の疑い、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 非天然ゴム製手術用手袋 | バイオジェル PIマイクロ | メンリッケヘルスケア | 穴 | 再手術のおそれ、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供