## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（187件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 眼鏡レンズ | ニュールックスイーピー１．６ | HOYA | 破片 | 皮膚裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症、追加手術 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 軸ズレ | 機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | フィブリン析出、悪心、炎症、視力不良、硝子体混濁、前房細胞、発熱、霧視 | 国内 | 2 | その他
9 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 後発白内障、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 後房レンズ | HOYA エイエフ−１（UY） | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | HOYA エイエフ−１（UY） | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
13 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、機器の抜去、追加手術 | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | グリスニング、レンズ表面反射 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ混濁 | 再手術、視力低下、羞明 | 国内 | 1 | その他
19 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ落下のおそれ | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ混濁 | 眼内炎の疑い、再手術、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 異物混入の疑い | 異物の残留（体内遺残）のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 後房レンズ | エタニティーファインナチュラル | 参天製薬 | なし | 緑内障 | 国内 | 1 | その他
23 | 後房レンズ | メニフレックス、メニコンネオフレックス、メニコンナチュラルフレックス | メニコン | 不明 | 後房レンズの脱臼 | 国内 | 1 | その他
24 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ２WEEKメニコン Rei | メニコンネクト | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス HG | 日本アルコン | 不明 | 細菌性角膜炎 | 国内 | 2 | その他
26 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症、追加手術 | 国内 | 2 | その他
28 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 2 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着、異物混入 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | 不明 | チン小帯断裂、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ偏位 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
35 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 後嚢破損、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 3 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 眼内炎、視力低下、硝子体炎、前房蓄膿、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | 後嚢破損 | 国内 | 2 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷 | 角膜浮腫、視力低下のおそれ、切開層拡大、前房出血、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | その他
49 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
50 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 4 | 情報提供
51 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
52 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
54 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | なし | デスメ膜皺壁、フィブリン析出、角膜浮腫、眼内炎、視力低下、硝子体混濁、前房蓄膿、虹彩後癒着、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 後嚢破損、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 2 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
59 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
60 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 25 | 情報提供
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | 不明 | 眼圧上昇 | 国内 | 1 | その他
66 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | 挿入器具作動不良 | 角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | レンズ光学部損傷 | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視野欠損の疑い | 国内 | 1 | その他
70 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | より複雑な手術、炎症、機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
72 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 挿入器付後房レンズ | ネックスロードシステム SP | ニデック | ノズル部材料溶出の疑い | 一過性眼圧上昇の疑い | 国内 | 3 | その他
75 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差、乱視 | 国内 | 1 | その他
76 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
77 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、乱視 | 国内 | 1 | その他
78 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 1 | その他
79 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 6 | その他
80 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、乱視 | 国内 | 1 | その他
81 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
82 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
83 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 機器の抜去の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | グリスニング | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 多焦点後房レンズ | レンティス コンフォート トーリック | 参天製薬 | なし | チン小帯断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | その他
87 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 眼内異物 | 国内 | 1 | その他
89 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ偏位 | チン小帯断裂、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着のおそれ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 視力低下、中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | その他
92 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
93 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
96 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
97 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 中毒性前眼部症候群の疑い | 国内 | 1 | その他
98 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | カルシウム沈着の疑い | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | カルシウム沈着 | 再手術、視力低下、増殖性硝子体網膜症、網膜剥離 | 国内 | 1 | その他
101 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | 不明 | 矯正視力低下、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | デイリーズトータル1 | 日本アルコン | 液性不良 | 角膜混濁、角膜潰瘍、角膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
104 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 2 | その他
105 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 3 | 情報提供
106 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ光学部損傷、レンズ反転 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供