## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（586件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損による体内遺残 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 精度不良 | 低血糖症状、入院 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 精度不良 | 低血糖症状 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 3 | その他
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値 | ケトン体上昇/糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 収縮の問題の疑い | 針刺し/穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 4 | 回収（改修）
13 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | なし | 国内 | 12 | 回収（改修）
16 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 低血糖 | 国内 | 3 | 回収（改修）
17 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | なし | 国内 | 10 | 回収（改修）
19 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 6 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 3 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
24 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
25 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 実測血糖値とセンサグルコース値の乖離 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 実測血糖値とセンサグルコース値の乖離 | 血中ブドウ糖減少 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 材料変形、破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
29 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 電源喪失の疑い、不意のシャットダウンの疑い、不適切又は間違った手順又は方法の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ、診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
30 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合、不正、不正確な測定の疑い、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
31 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERA III 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H190 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
35 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L580NW7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | その他
36 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L600ZW7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | その他
37 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 喉頭痙攣 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
39 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
42 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 挿入困難 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 画像消え | 内視鏡手技 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 画像消え | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
45 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 画像消え | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 引っ掛かり | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 ED-580T | 富士フイルム | 残存 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | リソビュー 単回使用デジタルフレキシブルウレテロレノスコープ | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 機能不全 | 中断、追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | マルチガスモジュール | マルチガスユニット GF-300シリーズ | 日本光電工業 | 機械的な問題の疑い | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 遺伝子解析装置 | ID NOW インスツルメント | アボットダイアグノスティクスメディカル | 発煙 | 火傷のおそれ、感電のおそれ | 国内 | 1 | その他
52 | 遺伝子解析装置 | ID NOW インスツルメント | アボットダイアグノスティクスメディカル | 火花の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
53 | 遺伝子変異解析システム（がんゲノムプロファイリング検査用） | Guardant360 CDx がん遺伝子パネル | ガーダントヘルスジャパン | アプリケーションプログラムがフリーズし、機能しなくなる | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | タイミング裕度不足の疑い | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
55 | 関節鏡用液体拡張装置 | Synergy 関節鏡ポンプ | ArthrexJapan | 故障の疑い、作動不良 | 腫脹・浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 外科的介入、血栓症/血栓 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 筋電計 | NIMシステム３．０ | 日本メドトロニック | 不明 | 神経損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 破損の疑い | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 機器の使用に関する問題のおそれ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
62 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 傷ついた材料 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
64 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 材料のねじれ/曲がり | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 30 | 情報提供
67 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 3 | 情報提供
68 | 硬性腹腔鏡 | AIM ラパロスコープ | 日本ストライカー | 機器のずれ又は外れ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 誤作動 | 時間延長、手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
71 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 誤作動 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 機能不全 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 機能不全 | その他の損傷、開創へ移行、時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷、時間延長、手術手技の修正、出血、入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 22 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 接触不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、破損のおそれ、抜去不能のおそれ | その他の損傷のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、破損のおそれ | その他の損傷のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損のおそれ | その他の損傷のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損、変形 | その他の損傷のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 残留のおそれ、傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 引っ掛かり | 残留のおそれ、傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、ほつれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 17 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 画像検査の追加、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、ヒビ、脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | でっぱりのおそれ、破損のおそれ、抜去不能のおそれ | その他の損傷のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、抜去不能 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビのおそれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良のおそれ、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、脱落、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、溶融 | その他の損傷、時間延長、出血、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+送水・吸引システム | オリンパスメディカルシステムズ | スパーク | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 時間延長、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用電極 | ビー・ブラウンエースクラップ | 作動不良、破損 | 残留のおそれ、時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
131 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | da Vinci SP インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
136 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 22 | 情報提供
137 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
138 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 18 | 情報提供
139 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
140 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | その他の損傷、残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ、手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
143 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
144 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
149 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、作動不良、変形 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、断線のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ピン抜け、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、ピン抜けのおそれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | CLICKline鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | フレキシブル鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | LifeScanJapan | 電池交換をしても電源が入らない | 軽度のケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 自然開口向け単回使用内視鏡用カニューレ | 造影用カニューレ | パイオラックスメディカルデバイス | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | PENTAX Medical 内視鏡用コールドスネア VDK-CS | HOYA | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
162 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャリー | 八光 | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト マックス バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-28GR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | その他
165 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-29CR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 8 | その他
166 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 富士フイルム フード | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | その他
167 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 富士フイルム フード（DH-33GR, DH-34CR, DH-40GR） | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | その他
168 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ BSM-1700シリーズ ライフスコープ PT | 日本光電工業 | 意図しない動作の疑い | 疾患、重篤な外傷、障害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確の疑い、不適切又は間違った手順又は方法 | 予想外の医療介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確、計測機能が使用できない | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | 不意のシャットダウン | 治療/処置の遅れ | 国内 | 5 | その他
173 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 不明 | 術後創感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 不明 | 失神 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器のセンシング不全 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器のセンシング不全 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 回路故障の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | アンダーセンシング、オーバーセンシング | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 機器の移動又は排出 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 移動 | 創離開、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | データ収集機能不全の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 詳細不明の感染症、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 表示又は視覚的フィードバックの問題 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
186 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 間欠的な通信障害の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | アプリケーションプログラムがフリーズし、機能しなくなるの疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | アプリケーションプログラムがフリーズし、機能しなくなる | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | 間欠的な通信障害 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンスCARTO ３ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続の阻害 | 入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 心電・血圧ホルタ記録器 | デジタルホルタ記録器デジタルウォーク FM-800 | フクダ電子 | 不適切又は間違った手順又は方法 | 剥離 | 国内 | 1 | その他
192 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | クリアトラック フレキシブル | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
196 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
197 | 組織収納サック | Alexis CES 組織回収コンテナシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、裂傷(複数) | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ、組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 体表面筋電計電極 | デュアル体表面電極II | ニューベイシブジャパン | 不明 | アナフィラキシーショック | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Habib Endo HPBカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 不明 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Habib Endo HPBカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 不明 | 徐脈、組織損傷の疑い、追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 機能不全、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 爆発 | 穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | テックナイフ | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 送液機能付きディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 不適切又は間違った手順又は方法 | 出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 熱傷の疑い、発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波内視鏡 EG-580UT | 富士フイルム | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波内視鏡 EG-740UT | 富士フイルム | その他の故障、処置具挿通不良 | その他の健康被害のおそれ、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 長時間心電用データレコーダ | デジタルウォーク FM-190 | フクダ電子 | 機器の使用に関する問題 | 剥離 | 国内 | 1 | その他
216 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C２０５ | テルモ | 不正確 | 必要ない投薬による有害事象のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | 再手術、視力不良 | 国内 | 1 | その他
218 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 33 | 情報提供
221 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー | 機能不全 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 内視鏡用ビデオカメラ | HD 3CCDカメラヘッド （オートクレーブ対応） OLYMPUS CH-S190-XZ-E | オリンパスメディカルシステムズ | 画像変色 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | VISERA ELITE II ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S300 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 時間延長、全身麻酔の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | VISERA ELITE II ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S300 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像変色 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
231 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 28 | 情報提供
232 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
233 | 内視鏡用送気送水装置 | 内視鏡用炭酸ガス送気装置 GW-100 | 富士フイルム | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 内視鏡用軟性生検鉗子 | コアDX 生検鉗子 | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 破損 | 穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 脱落 | 時間延長の疑い、中断のおそれ | 国内 | 1 | その他
236 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 中断のおそれ | 国内 | 1 | その他
237 | 内視鏡用能動切除器具 | バーサカット モーセレーターシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン | 意図しない運動 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
239 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
241 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
242 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
243 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
244 | 軟性卵管鏡 | FT卵管鏡 | テルモ | 剥離 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
246 | 皮下刺激用プローブ | NIMアクセサリー３ | 日本メドトロニック | 不明 | 神経損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 免疫発光測定装置 | 全自動化学発光免疫測定装置 CL－JACK NX | ミナリスメディカル | 通信タイムアウト | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 23 | その他