## 分類9
分類（９）： プログラム医療機器（28件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 嚥下障害 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 両側声帯麻痺 | 国内 | 1 | その他
3 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 放射線脳壊死 | 国内 | 1 | その他
4 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 脳膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
6 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 頭蓋底骨髄炎、脳浮腫、放射線壊死 | 国内 | 1 | その他
7 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 髄膜炎、脳出血、脳膿瘍、放射線脳壊死 | 国内 | 1 | その他
8 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 塞栓性脳梗塞 | 国内 | 1 | その他
9 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 硬膜下膿瘍、脳膿瘍 | 国内 | 1 | その他
10 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 口内炎 | 国内 | 2 | 情報提供
11 | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン | 住友重機械工業 | なし | 咽頭壊死、咽頭出血 | 国内 | 1 | その他
12 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 10 | その他
13 | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル | 中外製薬 | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 5 | その他
14 | 生殖細胞系列遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | BRACAnalysis 診断システム | マイクレン・ヘルスケア | なし | 不必要な卵巣予防的切除のおそれ | 国内 | 1 | その他