## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（419件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応区分
22 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | なし | 圧迫壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 出血、癒着不全 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 露出 | 国内 | 2 | 情報提供
25 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal XT | 日本メドトロニック | センシング不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメ-タ | センチュリーメディカル | 測定値異常 | 投薬治療 | 国内 | 1 | 回収（改修）
28 | 筋電計 | NV M5 神経モニタ-システム | ニューベイシブジャパン | なし | 下肢麻痺 | 国内 | 1 | その他
29 | 筋肉内刺激用プローブ | ニュ-ベイシブ刺激電極 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 腸管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | グルコース分析装置 | ワンタッチベリオプロプラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | グルコース分析装置 | ワンタッチベリオプロプラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 誤認識 | 誤診断、高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | センサ基板の断裂の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | センサ基板の断裂の疑い | 体内遺残の疑い、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 電極除去術 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 不明 | 血中ブドウ糖減少 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 不明 | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコ-プ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
41 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコ-プ | メドトロニックソファモアダネック | 破損、視界不良 | 不明 | 国内 | 1 | その他
42 | 硬性鼻腔鏡 | シャ-プサイト Ac エンドスコ-プ | 日本メドトロニック | 破損、発熱 | 術者の手のヤケド | 国内 | 1 | その他
43 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコ-プ (A22040A シ-ス 24Fr.内シ-ス専用) | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコ-プ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ヒ-トプロ-ブ CD | オリンパスメディカルシステムズ | はがれ | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポ-ラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 把持鉗子 (硬性) 5Fr. | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
50 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュ- | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
51 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュ- | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 国内 | 3 | その他
52 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュ- | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | めまい、倦怠感、頭痛 | 国内 | 1 | その他
53 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
54 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュ- | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
55 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュ- | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
56 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OSTCツイングラスパ- | センチュリーメディカル | 不明 | 残留 | 国内 | 1 | その他
57 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
59 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
60 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペ-スメ-カ- | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペ-スメ-カ- | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
63 | 人工開口向け内視鏡用くもり止め | クリアファイ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンス CARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 治療の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 心臓カテーテル用検査装置 | イ-ピ-ワ-クメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | EPアンプボックス（SCU）から警告音発生、電位情報表示不可 | 手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 心臓カテーテル用検査装置 | イ-ピ-ワ-クメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | EPアンプボックス（SCU）と本体との通信不可、LANポート脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 心臓カテーテル用検査装置 | イ-ピ-ワ-クメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | アンプ（シグナルコンディショニングユニット）との通信エラー | なし | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 心臓カテーテル用検査装置 | イ-ピ-ワ-クメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 起動不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 心臓カテーテル用検査装置 | イ-ピ-ワ-クメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 心電図および心内電位図が表示されない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | CARTO 3 専用ケ-ブル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続不良 | 治療の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 人体開口部単回使用体温計プローブ | SensiTherm 食道モニタリングシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 食道損傷、食道潰瘍、食道熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 組織収納サック | モルセ-フ | アダチ | なし | 体内遺残、追加処置 | 国内 | 1 | その他
73 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 摘出組織片の体内落下 | 国内 | 3 | その他
74 | 多機能心電計 | 心電計 ECG-1250 カルジオファックス S | 日本光電工業 | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 多項目モニタ | Expression MRI対応生体情報モニタ | フィリップスエレクトロニクスジャパン | デモ用データ表示 | なし | 国内 | 1 | その他
76 | 単回使用圧トランスデューサ | フロ-トラック | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
77 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポ-ザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレ-ティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
80 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | Ultravision フィ-ルドクリアリングシステム | アダチ | なし | 術者への電気刺激 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | SpO2 センサ | コヴィディエンジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | なし | 低温熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | なし | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
86 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 導通不良 | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 導通不良、測定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコ-プ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 詰まり | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C231 | テルモ | 電池破裂 | 挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 動脈圧心拍出量計 | ビジレオ モニタ- | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
95 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 組立不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 脱落 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サ-ジワンド | コヴィディエンジャパン | アウタースリーブの熱損傷 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
99 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピ-ナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
100 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコ-プアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 排煙不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 熱希釈心拍出量計 | オプティカル・モジュ-ル | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニタ- | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニタ- | エドワーズ ライフサイエンス | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリ-ム シリ-ズ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
105 | パルスオキシメータ | パルスオキシメ-タ N-560 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
106 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | アラーム不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
107 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
108 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
109 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロ-ド | 日本メドトロニック | 高抵抗 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
110 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロ-ド | 日本メドトロニック | 抵抗値異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロ-ド | 日本メドトロニック | 抵抗値不安定 | なし | 国内 | 1 | その他
112 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロ-ド | 日本メドトロニック | 不明 | 脳内出血 | 国内 | 1 | その他
113 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | McGRATH MACビデオ喉頭鏡 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
114 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコ-プ OLYMPUS GIF TYPE XP260N | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコ-プ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコ-プ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
117 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコ-プ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 断線 | 中断 | 国内 | 6 | 情報提供
118 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコ-プ OLYMPUS PCF-H290 シリ-ズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 分娩監視装置 | 分娩監視装置 FM | フィリップスエレクトロニクスジャパン | なし | 胎児死亡 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 関節鏡用液体拡張装置 | コンティニアス ウェ-ブ Ⅲ 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | 流量の異常 | 入院を必要とした膝の浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | 関節鏡用液体拡張装置 | クロスフロ- ア-スロスコピ-ポンプ | 日本ストライカー | 爆発 | 手術時間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
122 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術の中止 | 外国 | 1 | その他
123 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 電極除去術 | 外国 | 1 | 情報提供
124 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CA-600 シリ-ズ | シスメックス | 検体ID取り違え | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
125 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコ-プ | メドトロニックソファモアダネック | 視界不良 | 術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリ-ズエンドスコ-プ | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
127 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリ-ズエンドスコ-プ | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
128 | 硬性膀胱尿道鏡 | OES Pro 膀胱尿道鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 傷害による入院 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist 5mm インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 8 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）のおそれ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 手技中断、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
139 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | 熱傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
140 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | 不明 | 外国 | 5 | 情報提供
141 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
142 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
144 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
146 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
147 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカ- ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 不明 | 傷害、時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカ- ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカ- ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 溶融 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 6 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 24 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist バイポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
155 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist モノポ-ラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）のおそれ | 熱傷、組織損傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
156 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | コンクエスト関節鏡手術器械 | 日本ストライカー | 残存、脱落 | 手術時間の延長、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
157 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
158 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖症 | 外国 | 2 | その他
159 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 不明 | 外国 | 1 | その他
160 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 外国 | 5 | その他
161 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 低血糖症 | 外国 | 2 | その他
162 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | その他
163 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | その他
164 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 高血糖 | 外国 | 2 | その他
165 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖症 | 外国 | 2 | その他
166 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 高血糖 | 外国 | 2 | その他
167 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖症 | 外国 | 6 | その他
168 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | その他
169 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖症 | 外国 | 24 | その他
170 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 充電不可 | 低血糖症 | 外国 | 1 | その他
171 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖症 | 外国 | 2 | その他
172 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリ-ズ2 | パナソニックヘルスケア | 偽高値の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
173 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリ-ズ2 | パナソニックヘルスケア | 偽低値の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
174 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリ-ズ2 | パナソニックヘルスケア | 偽低値の疑い | 高血糖の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
175 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | マルチバイト バイオプシ-フォ-セプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 痛み、発熱 | 外国 | 1 | その他
176 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | MR 室用患者モニタ Veris | 日本メドラッド | 不明 | 極度の除脈 | 外国 | 1 | その他
177 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴ-ルド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
178 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴ-ルド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
179 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴ-ルド | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
180 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド パドル 12mm | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
181 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
182 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
183 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペ-スメ-カ- | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
184 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 31 | 情報提供
185 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンス CARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ノイズ | 心房細動 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンス CARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
187 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | シーリング不全 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
188 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | シーリング不全 | 出血、血圧低下、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
189 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | シーリング不全 | 出血、術式移行 | 外国 | 6 | 情報提供
190 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | シーリング不全、ブレードの露出 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
191 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 出血、手技遅延、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シ-ラ-インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残のおそれ、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
193 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポ-ザブル高周波ナイフ KD-650 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
194 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポ-ザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
195 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | COOK パピロトミ-ナイフ | Cook Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレ-ティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
197 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレ-ティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
198 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニ-ドルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
199 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニ-ドルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
200 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ジャグト-ム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
201 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | トゥル-ト-ム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全 | 膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
202 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリ-ムト-ム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
203 | 単回使用心電用電極 | ケンド-ル電極 バイオタック | コヴィディエンジャパン | 不明 | 刺激、皮膚損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
204 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポ-ザブル ポリペクトミ-スネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 引っ掛かり | なし | 外国 | 1 | その他
205 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
206 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエンジャパン | なし | 皮膚傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
207 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
208 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
209 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サ-ジワンド | コヴィディエンジャパン | アウタースリーブの熱損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
210 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引/灌流シリ-ズ | 日本メディカルネクスト | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
211 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピ-ナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
212 | 内視鏡用電気手術器 | Vulcan EAS ジェネレ-タ | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
213 | 内視鏡用部品アダプタ | ストライカ- ファイバ-ケ-ブル | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
214 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバ-スコ-プ OLYMPUS URF-P6 | オリンパスメディカルシステムズ | キズ | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
215 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリ-ム シリ-ズ | コヴィディエンジャパン | バッテリーの不具合、破損 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
216 | パルスオキシメータ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | アラーム不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
217 | パルスオキシメータ | パルスオキシメ-タ N-560 | コヴィディエンジャパン | アラーム不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
218 | パルスオキシメータ | パルスオキシメ-タ N-65 | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
219 | パルスオキシメータ | パルスオキシメ-タ N-65 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
220 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | 穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
221 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
222 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS 大腸ビデオスコ-プ OLYMPUS CF TYPE 140 シリ-ズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | リソビュ- 単回使用デジタルフレキシブルウレテロレノスコ-プ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供