## コンビネーション医薬品
コンビネーション医薬品（1596件）
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 針付きシリンジ | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | アッヴィ | なし | 腕に針残留 | 国内 | 1 | その他
2 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 針付きシリンジ | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | アッヴィ | 不明 | 腕に針残留 | 国内 | 1 | その他
3 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 液漏れ | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
4 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 呼吸停止 | 国内 | 1 | 回収（改修）
5 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
6 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射できない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 国内 | 33 | その他
8 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 国内 | 4 | その他
9 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 針折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
10 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | ずれ | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
11 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 14 | 情報提供
12 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 5 | 情報提供
13 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
14 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | その他
15 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
16 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 20 | 情報提供
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 92 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 15 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 62 | 情報提供
28 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛、注射部位変色 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
34 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | グリコヘモグロビン増加 | 国内 | 2 | 情報提供
35 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 26 | 情報提供
36 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
39 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 浮動性めまい | 国内 | 1 | 情報提供
40 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 20 | 情報提供
41 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
43 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
44 | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
45 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
46 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 5 | 情報提供
47 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
48 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
49 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 13 | 情報提供
50 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 7 | 情報提供
52 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
53 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
54 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 37 | 情報提供
55 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない、動作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
57 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 14 | 情報提供
58 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
59 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 16 | 情報提供
60 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | 情報提供
61 | エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボセブン HI静注用 5mg シリンジ | ノボノルディスクファーマ | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ミルセラ注シリンジ100μg | 中外製薬 | 異物混入 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
63 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 注射筒 | シェルガン0.5 眼粘弾剤 | 生化学工業 | 針外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | セクキヌマブ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | コセンティクス皮下注150mgシリンジ | ノバルティスファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 11 | その他
65 | ダルテパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
66 | ダルテパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ｢ニプロ｣ | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
67 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
68 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 折れ | なし | 国内 | 1 | その他
69 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 折れ | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | その他
70 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | その他
71 | パルナパリンナトリウム注射液 | プレフィル用シリンジ | ミニへパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
72 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
73 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
74 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンN注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 3 | 情報提供
75 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
76 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 扶桑薬品工業 | ガスケットの外れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
77 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL｢フソー｣ | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
80 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
81 | ラニビズマブ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL | ノバルティスファーマ | 異物混入 | 炎症のおそれ | 国内 | 1 | その他
82 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 位置異常、妊娠 | 国内 | 4 | 情報提供
83 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
84 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮平滑筋腫 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠 | 国内 | 2 | 情報提供
87 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ひび | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
88 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 安全キャップの外れ | 親指の骨まで針が刺さった | 外国 | 1 | その他
89 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 液漏れ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
90 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しなかった | なし | 外国 | 1 | その他
91 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 11 | その他
92 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 勝手に作動した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
93 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針がなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
94 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 12 | その他
95 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 斑状出血 | 外国 | 1 | その他
96 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が長すぎる | 針が大腿骨に当たった、局所の痛み、脚骨の痛み | 外国 | 1 | その他
97 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 打てなかった | 薬効欠如 | 外国 | 1 | その他
98 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射できない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
99 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 4 | その他
100 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 注射部位損傷、注射部位瘢痕 | 外国 | 1 | その他
101 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 裂傷 | 外国 | 1 | その他
102 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり、薬液残存 | 薬効欠如 | 外国 | 1 | その他
103 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の折れ | 疼痛、注射部位熱感 | 外国 | 1 | その他
104 | アドレナリン注射液 | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注入された感じがしない、ぺンの中に薬液を確認できない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
105 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 2 | その他
106 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | 注射部位出血 | 外国 | 1 | その他
107 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 不具合の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
108 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 機能不良の疑い | クレブシエラ膀胱炎、血中ブドウ糖増加、血中マグネシウム減少、転倒 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 機能不良の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
110 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 機能不良の疑い | 血中ブドウ糖増加、薬効欠如 | 外国 | 4 | 情報提供
111 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 誤投与の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
112 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中カリウム増加、脱水 | 外国 | 1 | 情報提供
114 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
115 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
116 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 糖尿病 | 外国 | 3 | 情報提供
117 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
118 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
120 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位変色 | 外国 | 2 | 情報提供
121 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 4 | 情報提供
122 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
123 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
124 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 4 | 情報提供
125 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 神経過敏 | 外国 | 1 | 情報提供
127 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
130 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
131 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖変動、注射部位出血、注射部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
133 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 注射部位紅斑、注射部位出血、注射部位損傷、注射部位発疹 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 8 | 情報提供
135 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 6 | 情報提供
136 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 寝汗 | 外国 | 1 | 情報提供
137 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
138 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
139 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
140 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
141 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 10 | 情報提供
142 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 灼熱感、注射部位疼痛、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
144 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
145 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 3 | 情報提供
146 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位反応 | 外国 | 1 | 情報提供
147 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 5 | 情報提供
149 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
150 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
151 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
152 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 15 | 情報提供
153 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 2 | 情報提供
154 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 4 | 情報提供
155 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 22 | 情報提供
156 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
157 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
158 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
159 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛 | 外国 | 3 | 情報提供
160 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
161 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位結節 | 外国 | 1 | 情報提供
162 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位血腫、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
163 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結、注射部位出血、注射部位腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位紅斑 | 外国 | 1 | 情報提供
166 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫脹、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
167 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫脹、注射部位瘢痕、注射部位不快感 | 外国 | 4 | 情報提供
168 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫瘤、注射部位疼痛、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
169 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 7 | 情報提供
170 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位内出血 | 外国 | 3 | 情報提供
171 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位内出血、注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
172 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛、注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
173 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
174 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
175 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、注射部位疼痛、注射部位変色 | 外国 | 2 | 情報提供
176 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 7 | 情報提供
177 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
178 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
179 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、発疹 | 外国 | 1 | 情報提供
180 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位変色 | 外国 | 3 | 情報提供
181 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位裂傷 | 外国 | 2 | 情報提供
182 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 17 | 情報提供
183 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
184 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
185 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
186 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 12 | 情報提供
187 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 胃食道逆流性疾患、腎障害、体液ｐＨ異常、頻尿、平衡障害、網膜症 | 外国 | 1 | 情報提供
188 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 15 | 情報提供
189 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
190 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 3 | 情報提供
191 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位硬結、注射部位反応、皮膚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
193 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
194 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位腫瘤、注射部位疼痛、注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
195 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位反応 | 外国 | 1 | 情報提供
197 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
198 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
199 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 糖尿病性高血糖昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
200 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
201 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
202 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血糖値管理不良 | 外国 | 1 | 情報提供
203 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
204 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
205 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 不具合の疑い | 糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
207 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 穿刺部保護パッチ | バイオパッチ CHG 含浸スポンジドレッシング | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
208 | 血漿分画製剤 | 薬液用両刃針 | ベリナート P 静注用 500 | CSLベーリング | 接続不具合 | 入院 | 外国 | 1 | その他
209 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 注射筒 | プロビスク0.85眼粘弾剤 1% | 日本アルコン | 眼内異物 | 角膜浮腫、異物除去、追加処置 | 外国 | 1 | その他
210 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | プレフィル用シリンジ | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 日本アルコン | 眼内異物 | 角膜浮腫、異物除去、追加処置 | 外国 | 1 | その他
211 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | プレフィル用シリンジ | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 日本アルコン | 気泡 | 中毒性前眼部症候群 | 外国 | 1 | その他
212 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
213 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 損傷、感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
214 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 注射部位腫瘤 | 外国 | 1 | その他
215 | リラグルチド（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ビクトーザ皮下注18mg | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い）、規定量以上の投与（疑い） | 転倒、血中ブドウ糖増加、嘔吐 | 外国 | 2 | 情報提供
216 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | なし | 妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
217 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 機器の不具合 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
218 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 機器の不具合 | 埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
219 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 機器の不具合、破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
220 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
221 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 医療機器除去合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
222 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 医療機器除去合併症、除去困難、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 骨盤膿瘍、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
224 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
225 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 子宮穿孔、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
226 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 子宮穿孔、直腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
227 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 子宮穿孔、妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
228 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 出血、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
229 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 妊娠 | 外国 | 2 | 情報提供
230 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 妊娠、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
231 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
232 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 埋没 | 外国 | 26 | 情報提供
233 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 位置異常 | 外国 | 38 | 情報提供
234 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 位置異常、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
235 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 位置異常、骨盤内炎症性疾患、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
236 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、出血、子宮穿孔、妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
237 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、出血、妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
238 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、妊娠 | 外国 | 5 | 情報提供
239 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器挿入合併症、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
240 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
241 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 感染 | 外国 | 4 | 情報提供
242 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 感染、骨盤内炎症性疾患、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
243 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 感染、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
244 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
245 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 8 | 情報提供
246 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、下腹部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
247 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、子宮穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
248 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
249 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤膿瘍、子宮穿孔、腹痛、癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
250 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮壊死 | 外国 | 1 | 情報提供
251 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚管裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
252 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 222 | 情報提供
253 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
254 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、出血、敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
255 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、消化管損傷、妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
256 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、腸管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
257 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、妊娠 | 外国 | 15 | 情報提供
258 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、妊娠、流産 | 外国 | 2 | 情報提供
259 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
260 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
261 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
262 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 外国 | 3 | 情報提供
263 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎、卵巣卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 失神 | 外国 | 1 | 情報提供
265 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血 | 外国 | 5 | 情報提供
266 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血、妊娠 | 外国 | 5 | 情報提供
267 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血、妊娠、流産 | 外国 | 2 | 情報提供
268 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血性卵巣嚢胞、妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
269 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 心内膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
270 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 前置胎盤、妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
271 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 損傷 | 外国 | 7 | 情報提供
272 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 入院 | 外国 | 1 | 情報提供
273 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠 | 外国 | 190 | 情報提供
274 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、胎児死亡、埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
275 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、胎盤早期剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
276 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、胎盤早期剥離、羊膜破裂、流産 | 外国 | 1 | 情報提供
277 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、腹腔内迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
278 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、埋没 | 外国 | 10 | 情報提供
279 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、流産 | 外国 | 22 | 情報提供
280 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 肺塞栓症、敗血症性塞栓、レンサ球菌性心内膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
281 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹腔内迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
282 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、腹部膨満 | 外国 | 1 | 情報提供
283 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
284 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 埋没 | 外国 | 122 | 情報提供
285 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供