## 01S751L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
製造技能者 |  | 製造技能者 |  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 |  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 01S751L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 機械検査
|  | 概 要 |  | 各種測定機器を用いて寸法・角度・幾何偏差・ねじなどの精密測定及び検査を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
① 検査内容の理解と検査機器の設定 |  | ○ | 各種測定機器の調整及び精密測定の適切な作業計画を策定している。
|  | ○ | 単位系、トレーサビリティ、標準器、精度、補正、校正などのJISに定める計測用語を理解し、わからない専門用語はその都度学習して習得している。
|  | ○ | 基準ゲージ、水準器、角度定規などの一般的な測定機器及びVブロック、かねます、定盤、トースカンなどの測定用補助具の使用法を習得している。
|  | ○ | 担当業務に関する実施手順や作業標準を正しく理解し、曖昧な点がある場合には、そのままにすることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②機械検査の実施 |  | ○ | 次に掲げる精密測定検査及び調整を適切に行っている。 ①寸法測定、②角度測定、③幾何偏差の測定、④ねじの測定、⑤歯車の測定
|  | ○ | 各種の機械的測定機器や基準ゲージ、水準器、角度定規などの一般的な測定機器を用いて、部品の寸法及び形状の検査を適切に行っている。
|  | ○ | 荷重、応力、歪みなどの材料力学的な観点から、製品の不良を見分けている。
○
|  | ○ | 測定機器の精度測定を定期的に実施している。
○
|  | ○ | 安全装置、有害物測定装置、保護具の使用方法を確認し、事故時における応急措置を習得している。
③検査結果に対する適切な対応 |  | ○ | 検査結果に基づき、不良部品についてはその種類及び程度に応じた是正方法を適切に選択している。
|  | ○ | 測定機器のメンテナンスを定期的に行っている。
|  | ○ | 機械検査の履歴を作成し、機器及び製品毎の故障傾向をまとめている。
|  | ○ | 管理図やQC７つ道具などの品質管理手法などを用いて、機械検査内容の評価を適切に行っている。
|  | ○ | 機械検査の計画の妥当性・経済性を検証し、上司や関係者からの意見やフィードバックを参考に必要な見直しや標準化を行っている。
|  | ○ | 検査業務に関し、満足できた点、不足していた点などに関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
●必要な知識
1. | 測定法に関する詳細知識（計測用語、測定機器・測定用補助具の種類、構造、用途及び保守） |  |  |  | 5. | 機械工作法 （工作機械の種類及び用途、ジグ・取付け具・刃物及び砥石車の種類及び用途、表面処理、手仕上げ、潤滑方式、その他の工作法）
2. | 検査法
・ | 測定機器の精度検査の方法（詳細知識）
・ | 部品の検査の方法とその処置（詳細知識） |  |  |  | 6. | 材料 （金属材料及び非金属材料の種類・成分・性質及び用途、金属材料の熱処理、材料試験）
・ | 工作機械の静的精度検査の方法
・ | 非破壊検査
・ | JISに定める検査の種類及び方法 |  |  |  | 7. | 材料力学 （荷重・応力及び歪み）
3. | 品質管理 （品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び品質保証に関する日本工業規格） |  |  |  | 8. | 製図 （JISに定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面粗さ）
4. | 機械要素 （機械の主要構成要素の種類・形状及び用途） |  |  |  | 9. | 電気 （電気、電気機械器具の使用方法、電気制御装置の基本回路）
[5 empty] | 10. | 安全衛生
[5 empty] | ・ | 安全衛生に関する詳細な知識
技能系
共通
検査
加工
組立
保全

## 01S752L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
製造技能者 |  | 製造技能者 |  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 |  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 01S752L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 機械検査
|  | 概 要 |  | 各種測定機器を用いて寸法・角度・幾何偏差・ねじなどの精密測定及び検査を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
① 検査内容の理解と検査機器の設定 |  | ○ | 各種測定機器の調整を適切に行っている。
|  | ○ | 精密測定の計画を策定し、作業時間の見積りを適切に行っている。
|  | ○ | 機械検査に関する標準作業時間を設定し、作業標準を確立し、作業マニュアルを作成している。
|  | ○ | 一般的な測定機器及びVブロック、かねます、定盤、トースカンなどの測定用補助具の使用法を習得している。
②機械検査の実施 |  | ○ | 次に掲げる精密測定検査及び調整を適切に行っている。 ①寸法測定、②角度測定、③幾何偏差の測定、④ねじの測定、⑤歯車の測定、⑥機械の主軸の振れの測定
|  | ○ | 各種の機械的測定機器や基準ゲージ、水準器、角度定規などの一般的な測定機器を用いて、部品の寸法及び形状の検査を適切に行っている。
|  | ○ | 超音波探傷、放射線透過試験などの非破壊検査に基づく診断を効率的に実施している。
○
|  | ○ | 測定機器の精度測定を定期的に実施している。
○
|  | ○ | 安全装置、有害物測定装置、保護具の使用方法を確認し、事故時における応急措置を習得している。
○
|  | ○ | 検査現場の５Ｓとレイアウト等の工夫により、測定作業の効率化と正味時間の短縮化を推進している。
③検査結果に対する適切な対応 |  | ○ | 検査結果に基づき、不良部品についてはその種類及び程度に応じた是正方法を適切に選択している。
|  | ○ | 測定機器のメンテナンスを定期的に行っている。
|  | ○ | 管理図やQC７つ道具などの品質管理手法などを用いて、機械検査内容の評価を適切に行っている。
|  | ○ | 段取り時間、手待ち時間、検査時間などの正味検査時間以外のムダ時間を発見し、作業分析を行い、その原因を解析している。
|  | ○ | 機械検査作業の実施状況を把握し、計画と実績の比較を行ったうえで、問題があった場合は応急処置を速やかに取るとともに、原因究明とその対策を検討している。
|  | ○ | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. | 測定法に関する詳細知識（計測用語、測定機器・測定用補助具の種類、構造、用途及び保守） |  |  |  | 5. | 機械工作法 （工作機械の種類及び用途、ジグ・取付け具・刃物及び砥石車の種類及び用途、表面処理、手仕上げ、潤滑方式、その他の工作法）
2. | 検査法
・ | 測定機器の精度検査の方法（詳細知識）
・ | 部品の検査の方法とその処置（詳細知識） |  |  |  | 6. | 材料 （金属材料及び非金属材料の種類・成分・性質及び用途、金属材料の熱処理、材料試験）
・ | 工作機械の静的精度検査の方法
・ | 非破壊検査
・ | JISに定める検査の種類及び方法 |  |  |  | 7. | 材料力学 （荷重・応力及び歪み）
3. | 品質管理 （品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び品質保証に関する日本工業規格） |  |  |  | 8. | 製図 （JISに定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面粗さ）
4. | 機械要素 （機械の主要構成要素の種類・形状及び用途） |  |  |  | 9. | 電気 （電気、電気機械器具の使用方法、電気制御装置の基本回路）
[5 empty] | 10. | 安全衛生
[5 empty] | ・ | 安全衛生に関する詳細な知識
技能系
共通
検査
加工
組立
保全