## 01S413L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S413L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 照明機器・照明システムの設計
|  | 概 要 |  | 照明方式、照明機器の設計と照明システムの設計を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電磁波の放射、光の発生及び照明の原理と関連技術動向に関する知識の獲得と維持 |  | ○ | 照明機器、照明システムの設計に必要な光源や照明に関する知識、照明計算法を一通り理解している。
|  | ○ | 学会や社内・社外の勉強会等に積極的に参加し、最新の制御技術の動向や学術的知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を同僚等に対して提供している。
②照明装置及び照明システムの設計 |  | ○ | 部内・関係部門の設計・技術ノウハウや上司の助言等を最大限に活用し、CADやCAEなど様々な設計支援ツールを用いながら、与えられた仕様書に沿って一通りの照明機器の設計を行っている。
|  | ○ | 照明目的に沿って、照明の条件設定、照明方式など照明設計に関する実現可能なオプションを提示している。
|  | ○ | 過去の設計事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど無駄を省いた効率的な設計を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 既存の解析手法を理解し、決められた手順で正確に諸解析を行っている。
|  | ○ | 解析・評価の結果を受けて、設計上の問題点の所在を適正に判断している。
|  | ○ | 試作品を作成してプロトタイプ試験を行い、上司等の助言を得ながら設計上の問題点の所在を的確に判断している。
●必要な知識
1. | 照明に関する基本的知識 |  |  |  | 8. | 解析手法の知識（有限差分法（FDM）、有限要素法（FEM）、境界要素法（BEM）など）
・ | 照明用語及び単位
・ | 直接照明・間接照明などの照明方法
・ | 光源の知識（温度放射、ルミネセンス、各種光源（白熱電球、蛍光ランプなど）の原理・構造と特性） |  |  |  | 9. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 10. | 照明機器、照明システムに関する特許動向
[5 empty] | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
・ | 照明計算の方法（照度・輝度の計算方法等） |  |  |  | 12. | 安全規格と関連法規
2. | 測光法と測光標準器の使用方法
3. | 各種照明器具の知識（照明器具の原理・構造、構成材料の種類と特性など）
4. | 照明設計に関する知識（照明方式の選定、照明計算、照明経済、省エネルギー化の進め方等）
5. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ
・ | CAD・CAEの活用技術
・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法）
6. | 照明器具に関する規格等（JIS Z 9110（照度基準）などのJIS規格、電気用品安全法、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令など）
7. | 照明機器の検査試験の種類と実施方法・実施手順
・ | 構造、熱変形・熱衝撃、耐久性、振動、絶縁抵抗、耐電圧、配光等に関する試験
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S414L24
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S414L24
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 照明機器・照明システムの設計
|  | 概 要 |  | 照明方式、照明機器の設計と照明システムの設計を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電磁波の放射、光の発生及び照明の原理と関連技術動向に関する知識の獲得と維持 |  | ○ | 光源や照明、照明計算の方法等に関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて自ら最新の技術動向を把握している。
|  | ○ | 照明に直接関係する知識のみならず、電気・電子工学や人間工学など照明機器、照明システムを取り巻く関連分野にも興味の幅を広げ、知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 部下や後輩からの照明機器設計に関する技術的な質問に対して、的を射た回答や助言を行っている。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を体系立て、積極的に部門内に提供している。
②照明装置及び照明システムの設計 |  | ○ | 複雑な構造や機能をもつ照明機器の設計や、前例の少ない屋内外の照明設計を的確に行っている。
|  | ○ | 照明機器の設計実務において発生した技術的問題の解決策を立案し、独力で設計を進めている。
|  | ○ | 照明設計にあたり、経済性や環境との適合性にも配慮しながら機器や照明条件、照明方式の設定を行っている。
|  | ○ | 常に加工・組立など製造工程のことも考慮に入れた設計に取り組んでいる。
|  | ○ | 納期や品質を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、生産管理部門や製造部門等と意見交換しながら具体策を検討している。
③解析と評価 |  | ○ | 解析目的に添った最適な解析法や解析ソフトの選択を行っている。
|  | ○ | CAEを活用して設計した照明機器の構造解析等を行い、その結果を受けて設計のどの部分を修正すべきか的確に判断している。
|  | ○ | 解析・評価の実施中に発生した技術的問題を自らの判断で解決しながら業務を完遂している。
|  | ○ | 試験データを蓄積し、自分なりに体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
|  | ○ | 設計の成果を迅速に取りまとめ、関係者と協議しながら適当な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. | 照明に関する基本的知識 |  |  |  | 6. | 照明器具に関する規格等（JIS Z 9110（照度基準）などのJIS規格、電気用品安全法、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令など）
・ | 照明用語及び単位
・ | 直接照明・間接照明などの照明方法
・ | 光源の知識（温度放射、ルミネセンス、各種光源（白熱電球、蛍光ランプなど）の原理・構造と特性）
[5 empty] | 7. | 照明機器の検査試験の種類と実施方法・実施手順
・ | 照明計算の方法（照度・輝度の計算方法等） |  |  |  | ・ | 構造、熱変形・熱衝撃、耐久性、振動、絶縁抵抗、耐電圧、配光等に関する試験
2. | 測光法と測光標準器の使用方法
3. | 各種照明器具の知識（照明器具の原理・構造、構成材料の種類と特性など） |  |  |  | 8. | 解析手法の知識（有限差分法（FDM）、有限要素法（FEM）、境界要素法（BEM）など）
4. | 照明設計に関する知識（照明方式の選定、照明計算、照明経済、省エネルギー化の進め方等）
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
5. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ |  |  |  | 10. | 照明機器、照明システムに関する特許動向
・ | CAD・CAEの活用技術 |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法） |  |  |  | 12. | 安全規格と関連法規
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S415L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S415L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 照明機器・照明システムの設計
|  | 概 要 |  | 照明方式、照明機器の設計と照明システムの設計を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電磁波の放射、光の発生及び照明の原理と関連技術動向に関する知識の獲得と指導 |  | ○ | マーケットで求められる照明機器・システム関連の専門技術に目を配り、タイムリーに知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 自社製品や自社技術をマーケット上で差異化すべく、ユーザーのニーズや技術的問題点を踏まえた照明機器や照明システムの知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 光源や照明に関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて最新の技術動向を把握して組織内に浸透させている。
②照明装置及び照明システムの設計 |  | ○ | 社内外の設計ノウハウ及びリソースを最大限に活用しながら、自社の競争優位を高めるクオリティをもつ照明機器及び屋内外照明システムの設計・指導を行っている。
|  | ○ | コスト・納期・品質等を総合的に勘案しながら、要求機能を満たしつつ照明目的に照らして最適の経済性や信頼性、デザイン性を実現するための材料、照明方式、光制御器等の選定と設計を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | コスト・納期・品質間のトレード・オフを総合的に勘案しながら、照明機器の特性に応じた最適な解析・評価方法を選択し実施している。
|  | ○ | 解析・評価を通じて得られた情報を体系的に部門内にフィードバックするなど、部門内の設計クオリティ向上のための取組みを行っている。
|  | ○ | 従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的展開を図っている。
●必要な知識
1. | 照明に関する基本的知識 |  |  |  | 6. | 照明器具に関する規格等（JIS Z 9110（照度基準）などのJIS規格、電気用品安全法、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令など）
・ | 照明用語及び単位
・ | 直接照明・間接照明などの照明方法
・ | 光源の知識（温度放射、ルミネセンス、各種光源（白熱電球、蛍光ランプなど）の原理・構造と特性）
[5 empty] | 7. | 照明機器の検査試験の種類と実施方法・実施手順
・ | 照明計算の方法（照度・輝度の計算方法等） |  |  |  | ・ | 構造、熱変形・熱衝撃、耐久性、振動、絶縁抵抗、耐電圧、配光等に関する試験
2. | 測光法と測光標準器の使用方法
3. | 各種照明器具の知識（照明器具の原理・構造、構成材料の種類と特性など） |  |  |  | 8. | 解析手法の知識（有限差分法（FDM）、有限要素法（FEM）、境界要素法（BEM）など）
4. | 照明設計に関する知識（照明方式の選定、照明計算、照明経済、省エネルギー化の進め方等）
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
5. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ |  |  |  | 10. | 照明機器、照明システムに関する特許動向
・ | CAD・CAEの活用技術 |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法） |  |  |  | 12. | 安全規格と関連法規
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S416L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S416L44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 照明機器・照明システムの設計
|  | 概 要 |  | 照明方式、照明機器の設計と照明システムの設計を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電磁波の放射、光の発生及び照明の原理と関連技術動向に関する知識の獲得と指導 |  | ○ | 照明設計に精通し、設計のコツやノウハウを体系立てて部下・後輩に伝授するなど、知識面・技術動向面での指導的役割を果たしている。
|  | ○ | 自社の中長期的な製品開発戦略のベクトルに合致した関連技術を漏れなく入手し、これを体系化して管理している。
|  | ○ | 最先端の製品・技術動向に関する知識やノウハウを企画部門にフィードバックするなど、自社の製品開発戦略の策定に貢献している。
|  | ○ | 照明機器開発の中長期的ロードマップを策定し、組織的に展開・推進している。
②照明装置及び照明システムの設計 |  | ○ | 付加価値を創出し自社の市場競争力を決定づける照明機器、照明システムの設計及び指導を行っている。
|  | ○ | 様々なタイプの照明機器や屋内外照明システムの設計実績を有し、既存の考え方にとらわれない斬新な発想で設計を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 様々なタイプの照明機器や屋内外照明システムの解析・評価実績を有し、関係部門と連携しながら品質を維持しつつリードタイム短縮を実現するための解析・評価手法を開発し実践している。
|  | ○ | 照明機器の解析・評価に関し、自社の技術レベル、製造条件、コスト・納期・品質等を総合的に勘案した戦略的な決断を行っている。
|  | ○ | 設計した照明機器・システムの特許出願等に関する決断（出願の是非、タイミング等）を戦略的に行っている。
●必要な知識
1. | 照明に関する基本的知識 |  |  |  | 6. | 照明器具に関する規格等（JIS Z 9110（照度基準）などのJIS規格、電気用品安全法、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令など）
・ | 照明用語及び単位
・ | 直接照明・間接照明などの照明方法
・ | 光源の知識（温度放射、ルミネセンス、各種光源（白熱電球、蛍光ランプなど）の原理・構造と特性）
[5 empty] | 7. | 照明機器の検査試験の種類と実施方法・実施手順
・ | 照明計算の方法（照度・輝度の計算方法等） |  |  |  | ・ | 構造、熱変形・熱衝撃、耐久性、振動、絶縁抵抗、耐電圧、配光等に関する試験
2. | 測光法と測光標準器の使用方法
3. | 各種照明器具の知識（照明器具の原理・構造、構成材料の種類と特性など） |  |  |  | 8. | 解析手法の知識（有限差分法（FDM）、有限要素法（FEM）、境界要素法（BEM）など）
4. | 照明設計に関する知識（照明方式の選定、照明計算、照明経済、省エネルギー化の進め方等）
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
5. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ |  |  |  | 10. | 照明機器、照明システムに関する特許動向
・ | CAD・CAEの活用技術 |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法） |  |  |  | 12. | 安全規格と関連法規
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系