## 01S405L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S405L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自動制御システムの設計
|  | 概 要 |  | フィードバック制御やシーケンス制御等の用途に即した自動制御システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①自動制御システムの原理と関連技術動向に関する知識の獲得・維持 |  | ○ | 自動制御システム設計に必要なメカトロニクスの基礎を一通り理解している。
|  | ○ | 学会や社内・社外の勉強会等に積極的に参加し、最新の制御技術の動向や学術的知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を同僚等に対して提供している。
②自動制御システムの設計 |  | ○ | 制御工学の基礎原理を理解し、設計支援ツールを活用して、与えられた仕様に沿って一通りの自動制御システムの設計を行っている。
|  | ○ | 自動制御システムにおいて従来技術をベースに簡単な使用変更等に対する特性改善を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | CAD・CAE等の様々な設計支援ツールの基本機能を理解し、設計検証に活用している。
|  | ○ | 機能・論理・動作速度・タイミング・消費電力などの設計工程の各段階における定例的な検証作業のいずれかを適切に行っている。
|  | ○ | 試作品を作成してプロトタイプ試験を行い、上司等の助言を得ながら設計上の問題点の所在を的確に判断している。
●必要な知識
1. | メカトロニクスの基礎知識 |  |  |  | 6. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ
・ | 機械工学（機構学、力学、機械要素） |  |  |  | ・ | CAD・CAEの活用技術
・ | 計測制御工学 |  |  |  | ・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法）
・ | 電子・情報工学（電子回路、情報処理、プログラミング）
[5 empty] | 7. | 測定・評価・解析に関する知識（機能テスト、信頼性テスト、量産テスト、不良品の故障解析等）
2. | 自動制御システムの原理（システムモデル（ダイナミックス・安定性）、ラプラス変換等）
3. | 自動制御システムの種類と関連技術動向（フィードバック制御、シーケンス制御、ハイブリッド制御） |  |  |  | 8. | テスト容易化設計の考え方
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 10. | 自動制御技術に関する特許動向
4. | プログラム言語の知識（アセンブラ、FORTRAN、FORTHなど） |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
[5 empty] | 12. | 安全規格と関連法規
5. | 自動制御システム設計の考え方
・ | フィードバック制御（システムモデル、ラプラス変換、線形性、伝達関数、定常偏差、安定性など）
・ | シーケンス制御（ON-OFF動作、シーケンサー、カルノー図など）
・ | その他の制御（モデル予測制御、ファジー制御、Ｈ∞制御、モデル規範適応制御など）
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S406L24
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S406L24
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自動制御システムの設計
|  | 概 要 |  | フィードバック制御やシーケンス制御等の用途に即した自動制御システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①自動制御システムの原理と関連技術動向に関する知識の獲得・維持 |  | ○ | 制御工学及び自動制御システムに関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて最新の技術動向を把握している。
|  | ○ | メカトロニクスのみならず、自動制御システム設計を取り巻く関連分野にも興味の幅を広げ、知識の獲得に貪欲に取り組んでいる。
|  | ○ | 部下や後輩からの制御設計をめぐる技術的な質問に対して、的を射た回答や助言を行っている。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を体系立て、積極的に部門内に提供している。
②自動制御システムの設計 |  | ○ | CAD・CAE等の基本原理を理解し、設計効率化に向けた活用方法を提案している。
|  | ○ | 制御工学の原理を理解し、目標仕様に合致した自動制御システムの設計を行っている。
|  | ○ | 新規性のある自動制御システムについても適切な提案を行っている。
|  | ○ | 納期や品質を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、生産管理部門や製造部門等と意見交換しながら具体策を検討している。
③解析と評価 |  | ○ | システム・機能検証、論理検証、タイミング検証、レイアウト検証などの設計工程の各段階における様々な検証実務のほぼ全てを効果的に行っている。
|  | ○ | 検証過程で発見した設計エラーやミスについて設計仕様まで遡って適切な原因究明及び解析を行っている。
|  | ○ | 実験のための検査用ジグを作り、自ら検証している。
|  | ○ | 設計の成果を迅速に取りまとめ、関係者と協議しながら適当な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. | メカトロニクスの基礎知識 |  |  |  | 6. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ
・ | 機械工学（機構学、力学、機械要素） |  |  |  | ・ | CAD・CAEの活用技術
・ | 計測制御工学 |  |  |  | ・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法）
・ | 電子・情報工学（電子回路、情報処理、プログラミング）
[5 empty] | 7. | 測定・評価・解析に関する知識（機能テスト、信頼性テスト、量産テスト、不良品の故障解析等）
2. | 自動制御システムの原理（システムモデル（ダイナミックス・安定性）、ラプラス変換等）
3. | 自動制御システムの種類と関連技術動向（フィードバック制御、シーケンス制御、ハイブリッド制御） |  |  |  | 8. | テスト容易化設計の考え方
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 10. | 自動制御技術に関する特許動向
4. | プログラム言語の知識（アセンブラ、FORTRAN、FORTHなど） |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
[5 empty] | 12. | 安全規格と関連法規
5. | 自動制御システム設計の考え方
・ | フィードバック制御（システムモデル、ラプラス変換、線形性、伝達関数、定常偏差、安定性など）
・ | シーケンス制御（ON-OFF動作、シーケンサー、カルノー図など）
・ | その他の制御（モデル予測制御、ファジー制御、Ｈ∞制御、モデル規範適応制御など）
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S407L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S407L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自動制御システムの設計
|  | 概 要 |  | フィードバック制御やシーケンス制御等の用途に即した自動制御システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①自動制御システムの原理と関連技術動向に関する知識の獲得・維持 |  | ○ | マーケットで求められる制御技術に目を配り、タイムリーに知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 自社製品や自社技術をマーケット上で差異化すべく、ユーザーのニーズや技術的問題点を踏まえた自動制御システム関連の知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 制御工学に関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて最新の技術動向の把握を指導的に推進している。
②自動制御システムの設計 |  | ○ | 最新のCAD・CAE等の評価を行い将来必要となるツールを早期に導入し、設計の効率化や手法改革を推進している。
|  | ○ | 既存技術・既存分野に留まらず、他分野・他事業領域とのコラボレーション（協働）により新しい自動制御システムを提案し、事業化を推進している。
|  | ○ | 設計・製造・営業等の他工程とも連携し、新しい価値（機能・性能・コスト）の創造を推進している。
|  | ○ | 複数の人を指導しながら、自動制御システムの設計に関するプロジェクト運営を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 社内外の設計ノウハウ及びリソースを最大限に活用し、自社の設計水準を高めるような効果的な検証及び適切な原因解析を行っている。
|  | ○ | 設計の各工程における諸条件を踏まえながら、検証による実験とデータ収集を繰り返す過程を通じて設計基準と製造条件に関する最適な目標仕様・性能を決定している。
|  | ○ | 従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的展開を図っている。
●必要な知識
1. | メカトロニクスの基礎知識 |  |  |  | 6. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ
・ | 機械工学（機構学、力学、機械要素） |  |  |  | ・ | CAD・CAEの活用技術
・ | 計測制御工学 |  |  |  | ・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法）
・ | 電子・情報工学（電子回路、情報処理、プログラミング）
[5 empty] | 7. | 測定・評価・解析に関する知識（機能テスト、信頼性テスト、量産テスト、不良品の故障解析等）
2. | 自動制御システムの原理（システムモデル（ダイナミックス・安定性）、ラプラス変換等）
3. | 自動制御システムの種類と関連技術動向（フィードバック制御、シーケンス制御、ハイブリッド制御） |  |  |  | 8. | テスト容易化設計の考え方
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 10. | 自動制御技術に関する特許動向
4. | プログラム言語の知識（アセンブラ、FORTRAN、FORTHなど） |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
[5 empty] | 12. | 安全規格と関連法規
5. | 自動制御システム設計の考え方
・ | フィードバック制御（システムモデル、ラプラス変換、線形性、伝達関数、定常偏差、安定性など）
・ | シーケンス制御（ON-OFF動作、シーケンサー、カルノー図など）
・ | その他の制御（モデル予測制御、ファジー制御、Ｈ∞制御、モデル規範適応制御など）
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S408L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S408L44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自動制御システムの設計
|  | 概 要 |  | フィードバック制御やシーケンス制御等の用途に即した自動制御システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①自動制御システムの原理と関連技術動向に関する知識の獲得・維持 |  | ○ | 自動制御システム設計に精通し、設計のコツやノウハウを体系立てて部下・後輩に伝授するなど、知識面・技術動向面での指導的役割を果たしている。
|  | ○ | 自社の中長期的な製品開発戦略のベクトルに合致した関連技術を漏れなく入手し、これを体系化して管理している。
|  | ○ | 最先端の製品・技術動向に関する知識やノウハウを企画部門にフィードバックするなど、自社の製品開発戦略の策定に貢献している。
|  | ○ | 自動制御システム開発の中長期的ロードマップを策定し、組織的に展開・推進している。
②自動制御システムの設計 |  | ○ | 最新の技術・市場動向を把握し、中長期のロードマップを策定し、他社に先駆けた自動制御システム、各種技術の開発を先導している。
|  | ○ | リスクの高い新規の自動制御システムについて適切なリスクマネジメントの下、開発を推進している。
③解析と評価 |  | ○ | 付加価値を創出し自社製品の市場優位を決定づけるような自動制御システムの設計に与する効果的な検証と原因解析を行っている。
|  | ○ | 要求機能を踏まえた自動制御システムのシステム・機能検証、論理検証、レイアウト検証に関して、自社の技術レベル、プロセス条件、コスト・納期・品質等を総合的に勘案した戦略的かつスピーディな決断を行っている。
|  | ○ | 設計した自動制御システムの特許出願等に関する決断（出願の是非、タイミング等）を戦略的に行っている。
●必要な知識
1. | メカトロニクスの基礎知識 |  |  |  | 6. | 設計実務の支援ツール活用ノウハウ
・ | 機械工学（機構学、力学、機械要素） |  |  |  | ・ | CAD・CAEの活用技術
・ | 計測制御工学 |  |  |  | ・ | 創造的設計支援ツール（TRIZ、仮想演習法などの思考法）
・ | 電子・情報工学（電子回路、情報処理、プログラミング）
[5 empty] | 7. | 測定・評価・解析に関する知識（機能テスト、信頼性テスト、量産テスト、不良品の故障解析等）
2. | 自動制御システムの原理（システムモデル（ダイナミックス・安定性）、ラプラス変換等）
3. | 自動制御システムの種類と関連技術動向（フィードバック制御、シーケンス制御、ハイブリッド制御） |  |  |  | 8. | テスト容易化設計の考え方
[5 empty] | 9. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 10. | 自動制御技術に関する特許動向
4. | プログラム言語の知識（アセンブラ、FORTRAN、FORTHなど） |  |  |  | 11. | 学会や各種技術会合に関する知識
[5 empty] | 12. | 安全規格と関連法規
5. | 自動制御システム設計の考え方
・ | フィードバック制御（システムモデル、ラプラス変換、線形性、伝達関数、定常偏差、安定性など）
・ | シーケンス制御（ON-OFF動作、シーケンサー、カルノー図など）
・ | その他の制御（モデル予測制御、ファジー制御、Ｈ∞制御、モデル規範適応制御など）
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系