## 01S577L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S577L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 電機技術と製品の理解Ｃ（電力システム・電力機器系）
|  | 概 要 |  | 電気工学や電力システムの最新動向や扱う製品の仕様・特徴の理解
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電気・電力技術及び最新の製品動向の把握 |  | ○ | 電力システムや電力機器製品全般に関し、顧客に対して技術的原理についての基本的な説明を行うことができる。
|  | ○ | 社内・社外の勉強会等に積極的に参加したり、業界雑誌などをフォローするなど最新の技術動向や学術的知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を同僚等に対して提供している。
②担当製品・システムの把握 |  | ○ | 自らの担当製品・システムの技術仕様を一通り把握している。
|  | ○ | 製品取扱い書等に沿って顧客に対して取扱い製品の使い方が説明できる。
|  | ○ | 競合製品と比較した際の担当製品の強みや担当製品が安全基準や技術規準をクリアしていることなど、顧客に対して製品の特徴を的確に解説している。
●必要な知識
1. | 電力工学とその関連技術に関する基礎知識
・ | 電力系統、発電・送電・配電、電力系統の保守・保護など
2. | 電力機器に関する基礎知識
・ | 発電機、変圧器、保護継電器、電力開閉装置など
3. | 担当する電力機器についての詳細な知識
・ | 製品の技術仕様
・ | 製品の機能と特徴（競合製品と比較して）
・ | 製品の取扱い方 など
4. | 電力機器の技術規格、安全規格、法規制
・ | 国際規格（IEC / ISO）
・ | 日本の規格（JIS、電安法）
・ | 欧州（CEマーキング）、北米（UL）、中国（CCCマーク）などの規格 など
5. | 電気関連法令・規準の知識
・ | 電気設備技術規準・解釈など
6. | 製造物責任など消費者保護の知識
7. | 顧客の動向
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S578L24
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S578L24
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 電機技術と製品の理解Ｃ（電力システム・電力機器系）
|  | 概 要 |  | 電気工学や電力システムの最新動向や扱う製品の仕様・特徴の理解
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電気・電力技術及び最新の製品動向の把握 |  | ○ | 電力工学や屋内配電技術等についての一通りの知識を有し、顧客に対して電力システムや電力機器に用いられる技術の動向を詳細に説明できる。
|  | ○ | 電気・電力工学のみならず、機械や設備など電力システム、電力機器を取り巻く関連分野にも興味の幅を広げ、知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 顧客や部下・後輩からの学術的・技術的な質問に対して、的を射た回答や助言を行っている。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を体系立てて整理し、部門内への浸透を図っている。
②担当製品・システムの把握 |  | ○ | 自らの担当製品・システムの技術仕様を詳細に把握し、その技術に通じている顧客に対しても説得力のある説明ができる。
|  | ○ | 競合製品と比較した際の担当製品の技術的欠点や短所を見出し、今後の改良に向けて研究開発部門や設計部門に情報提供している。
|  | ○ | 顧客や部下・後輩からの担当製品に関する突っ込んだ技術的質問に対して、的を射た回答や助言を行っている。
●必要な知識
1. | 電力工学とその関連技術に関する基礎知識
・ | 電力系統、発電・送電・配電、電力系統の保守・保護など
2. | 電力機器に関する基礎知識
・ | 発電機、変圧器、保護継電器、電力開閉装置など
3. | 担当する電力機器についての詳細な知識
・ | 製品の技術仕様
・ | 製品の機能と特徴（競合製品と比較して）
・ | 製品の取扱い方 など
4. | 電力機器の技術規格、安全規格、法規制
・ | 国際規格（IEC / ISO）
・ | 日本の規格（JIS、電安法）
・ | 欧州（CEマーキング）、北米（UL）、中国（CCCマーク）などの規格 など
5. | 電気関連法令・規準の知識
・ | 電気設備技術規準・解釈など
6. | 製造物責任など消費者保護の知識
7. | 顧客の動向
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S579L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S579L34
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 電機技術と製品の理解Ｃ（電力システム・電力機器系）
|  | 概 要 |  | 電気工学や電力システムの最新動向や扱う製品の仕様・特徴の理解
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電気・電力技術及び最新の製品動向の把握と指導 |  | ○ | 自社の中長期的な製品開発戦略のベクトルに合致した電気・電力関連の技術を漏れなく入手し、これを体系化して管理している。
|  | ○ | 自社製品や自社技術をマーケット上で差異化すべく、顧客ニーズや技術的問題点を踏まえた技術・製品知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 電力システム、電力機器関係の専門技術に関し、部下や後輩に対して体系的な指導を行っている。
②担当製品・システムの把握 |  | ○ | 顧客との接触の中から得た顧客の要望や潜在的な製品・システム開発ニーズを体系立てて管理している。
|  | ○ | 自らが把握した将来の製品ニーズを研究開発部門や製品企画部門にフィードバックするなど、自社の製品・システム開発戦略の策定に具体的な貢献を行っている。
●必要な知識
1. | 電力工学とその関連技術に関する基礎知識
・ | 電力系統、発電・送電・配電、電力系統の保守・保護など
2. | 電力機器に関する基礎知識
・ | 発電機、変圧器、保護継電器、電力開閉装置など
3. | 担当する電力機器についての詳細な知識
・ | 製品の技術仕様
・ | 製品の機能と特徴（競合製品と比較して）
・ | 製品の取扱い方 など
4. | 電力機器の技術規格、安全規格、法規制
・ | 国際規格（IEC / ISO）
・ | 日本の規格（JIS、電安法）
・ | 欧州（CEマーキング）、北米（UL）、中国（CCCマーク）などの規格 など
5. | 電気関連法令・規準の知識
・ | 電気設備技術規準・解釈など
6. | 製造物責任など消費者保護の知識
7. | 顧客の動向
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系