## 06S002L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｓ００２Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 解体・搬出作業
| 概 要 |  | 指示された事項を安全第一で指示どおりに実施するとともに、作業を通じて作業手順等を体得していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①解体作業 | ○解体作業に関する手順を厳守して、職長の指示どおりに、安全第一で解体作業を行っ ている
○釘仕舞等を確実に行い、作業後の清掃を行っている
●先輩の作業者等とあいばん（ペア）作業をしている
●作業手順を守り実施した解体作業の中から、一つひとつの事項を理解し、学び取って いる
②分別･集積 | ○職長の指示に基づいて、転用材の活用を考慮した解体と分別と集積とを行っている
○パイプやサポート等を使用して、荷崩れが発生しないような分別・集積作業を行ってい る
○処分する木材等は顧客（元請、発注者）と協議した所定の場所に分別・集積している
●作業手順を守り実施した分別・集積作業の中から、一つひとつの事項を理解し、学び 取っている
③搬出作業 | ○自社所有の仮設材等を職長に確認して、積込み搬出をしている
●職長の指示で積載の規則を守り、荷崩れを起こさないようにトラックへの積込みを行っ ている
●作業手順を守って実施した安全積込作業の中から、一つひとつの事項を理解し、学び 取っている
○作業後に、筋交などの復旧を職長の指導で行っている
●印：「エントリー」の職務遂行のための基準を区分して表示している
必要な知識
１．型枠作業の安全に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・作業標準に基づく作業方法 ・作業区域における安全管理方法 ・朝礼での注意事項や職長からの指示事項の実施 方法 |  |  |  | ２．型枠組立全般の知識 ・再利用材料と不要材との分別及び集積の方法
施工管理
施工技能
共通

## 06S003L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｓ００３Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 解体・搬出作業
| 概 要 |  | 品質、工程、安全管理に基づいて、解体・分別・搬出作業を手順どおりに実施する能力。「サブ」は職長の補佐として管理を任される能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①解体作業 | ○解体作業に関する手順を厳守して解体作業を行っている
○釘仕舞などを確実に行い、作業後の清掃を行っている
○職長の指示を基に解体中は他職が立入らないよう立入禁止を明示して、解体作業を 実施している
■立入り禁止解除に関連する解体作業終了の報告を、職長から任されて行っている
■職長から任されて、外せなくなった目地棒等がある場合は、顧客（元請、発注者）に 報告し、適正な時期での処置を依頼している
■転用材と搬出材とを判断し、職長から任されて分別を指示している
■職長から任されて、小払によって再利用できる木材と、処分する木材とを分別するよう に指導している
○大払や小払等の解体作業を確認して、作業を実施している
○転用計画に基づいた指示を受けて、安全に解体作業を行っている
○次工程に悪影響を与えないように、Ｐコンや目地棒、その他打ち込み材の解体を残す ことなく行っている
○指定された存置期間または顧客（元請、発注者）の指示によって、サポート及び梁底･ スラブ型枠等の解体を行っている
②分別･集積 | ○職長の指示を基に、転用材としての活用を考慮した解体と分別と集積とを行っている
○パイプやサポート等を使用して､荷崩れが発生しないように分別・集積作業を行って いる
○処分する木材等は顧客（元請、発注者）と協議した所定の場所に集積している
○転用材と搬出材とを分別している
○小払によって再利用できる木材と処分する木材とを分別している
③搬出作業 | ○自社所有の仮設材等を確認して、積込み搬出している
○積載の規則を守り、荷崩れを起こさないようにトラックへの積込み、搬出を行っている
○顧客（元請、発注者）から承認されて一時的に外した筋交などの復旧を、作業後に 確実に行っている
■職長から任されて、クレーンやエレベータ等の使用の調整を顧客（元請、発注者）や他 職種と行って、予定通りの搬出を行っている
■搬出計画に基づいたトラックの手配を、職長から任されて実施している
○クレーンやエレベータ等の運転は使用上の規則を厳守して、資格者による運転を行っ ている
■：「サブ」としての遂行基準の存在を区分して表示している
必要な知識
１．型枠作業の安全に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・作業標準に基づく作業方法 ・作業区域における安全管理方法 ・朝礼での注意事項や職長からの指示の実施 方法 ・クレーン等の揚重器使用時における安全作業 方法 ・はい作業など資格に基づく作業及び集積方法 |  |  | ２．型枠組立作業全般の知識 ・転用計画に基づいたパネルの大払や小払の 方法 ・再利用材料と不要材との分別及び集積の方法 ・サポートやパイプ、チェーン等転用材の規格別 集積の方法 ・せき板の解体作業に関する基本的なルール ・RC造やSRC造、壁式等の構造による解体作業 特性 ・使用材料特性等による解体作業における注意点 ・搬出における高さや重量等の道交法等の規制
施工管理
施工技能
共通

## 06S004L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｓ００4Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 解体・搬出作業
| 概 要 |  | 高度な技能と経験とを発揮して、解体・分別・集積・搬出作業をスピーディに効率良く遂行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①解体作業 | ○解体作業に関する手順を厳守して解体作業を行っている
○釘仕舞などを確実に行い、作業後の清掃を行っている
○転用材と搬出材との判断をスピーディに正確に行っている
○小払によって再利用できる木材の区別をスピーディに正確に行っている
○大払や小払等の解体作業を確認して、作業を行っている
○転用計画に基づいた指示を受けて、安全に解体作業を行っている
○次工程に悪影響を与えないように、Ｐコンや目地棒、その他の打ち込み材の解体作業 を残すことなく行っている
○指定された存置期間または顧客（元請、発注者）の指示によって、サポート及び梁底、 スラブ型枠等の解体作業を行っている
②分別･集積 | ○職長の指示を基に、転用材の活用を考慮した解体・分別・集積作業を行っている
○パイプ･サポート等を使用して、荷崩れが発生しないように分別・集積作業を行ってい る
○処分する木材等は顧客（元請、発注者）と協議した所定の場所に分別・集積している
○転用材と搬出材とを分別・集積している
○小払によって再利用できる木材と処分する木材とを分別・集積している
③搬出作業 | ○自社所有の仮設材等を確認して、積込み搬出している
○積載の規則を守り、荷崩れを起こさないようにトラックへの積込み搬出を行っている
○顧客（元請、発注者）から承認されて一時的に外した筋交などの復旧を、作業後に確 実に行っている
○クレーンやエレベータ等の運転は使用上の規則を厳守して、有資格者による運転を徹 底している
必要な知識
１．型枠作業の安全に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・作業標準に基づく作業方法 ・作業区域における安全管理方法 ・朝礼での注意事項や職長からの指示の実施 方法 ・クレーン等の揚重器使用時における安全作業 方法 ・はい作業など資格に基づく作業及び集積方法 |  |  | ２．型枠組立全般の知識 ・転用計画に基づいたパネルの大払也小払の方法 ・再利用材料と不要材との分別及び集積の方法 ・サポートやパイプ、チェーン等による転用材の規格 別集積方法 ・はつりが必要な箇所の判断方法 ・せき板の解体作業に関する基本的なルール ・ミスの無い生産性の高い作業の実践 ・RC造やSRC造、壁式等の構造による解体作業 特性 ・特殊工法の解体作業で使用する器工具等の使用 方法 ・使用材料特性等による解体作業における注意点 ・搬出における高さや重量等の道交法等の規制
施工管理
施工技能
共通