## 09S199L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S199L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系保全作業
| 概 要 | 工場の生産ラインに据付けられている自動制御装置等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系保全作業の理解と段取り | ○ 機械の電気部分の点検に関し、次に掲げる作業を遂行している。 ①電動機の点検、②電線の点検、③はんだ付け部の点検、④圧着接続部の点検、⑤遮断機の点検、⑥電磁開閉器の点検、⑦検出スイッチの点検、⑧計装機器の点検
○ 機械の電気部分に生ずる次の欠陥等の兆候を発見している。 ①短絡、②断線、③地絡、④接触不良、⑤絶縁不良、⑥過熱、⑦異音、⑧発煙、⑨異臭、⑩焼付き、⑪溶断、⑫漏電
○ 設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成している。
○ 担当業務に関する実施手順や作業標準を正しく理解し、曖昧な点がある場合にはそのままにすることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②電気系保全の実施 | ○ 次に掲げる電気及び電子計測器を用いて計測作業を行っている。 ①電圧計、②電流計、③電位差計、④電力計、⑤回路計、⑥オシログラフ、⑦ブラウン管オシロスコープ
○ 機械の電気部分に生ずる異常時における対応措置に関し、次に掲げる作業を遂行している。 ①異常の原因の発見、②修理部品の選定及び異常箇所の復旧、③保全作業時に必要な工具、測定器の選定及び使用、④不良箇所研究時及び修理完了後の機能及びシーケンスの動作のチェック、⑤電気回路の改善、⑥電気、エア、油圧に関する安全性の確認、⑦再発防止の対策
○ 予防保全・改良保全・事後保全・予知保全等の保全の種類と目的を理解し、優先度・重要度に沿った機械の電気部分に関する保全活動を実施している。
③保全の検証と評価 | ○ 機械の電気系保全履歴を作成し、機械ごとの故障傾向の解析方法をまとめている。
○ 品質管理手法等を用いて、保全内容の検証及び評価を適切に実施している。
○ 電気系保全作業の実績に対する妥当性・経済性を測定し、上司や関係者からの意見やフィードバックを参考に必要な見直しを行っている。
○ 保全業務に関し、満足できた点、不足していた点等に関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
●必要な知識
1. 機械一般の知識 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般の知識 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般の知識 ・機械保全計画、修理及び改良等 4. 材料一般の知識 ・金属材料の種類、性質、用途、熱処理 5. 安全衛生の知識 ・安全衛生全般 |  |  | 6. 電気系保全法の知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号、シーケンス制御用展開接続図及びはめあい方式
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系

## 09S200L24
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S200L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系保全作業
| 概 要 | 工場の生産ラインに据付けられている自動制御装置等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系保全作業の理解と段取り | ○ 機械の保全計画として、機械履歴簿、点検表及び点検計画書及び機械の故障傾向の分析に関する報告書を作成している。
○ 電動機、電線、はんだ付け部、圧着接続部、遮断機、電磁開閉器、検出スイッチ、計装機器など、機械の電気部分に関する点検を適切に行っている。
○ 短絡・断線、地絡、接触不良、絶縁不良、過熱、異音、発煙、異臭、焼付き、溶断、漏電等、機械の電気部分に生ずる欠陥に関する兆候を確実に発見している。
○ 作業時間の見積もりを正確に行っている。
○ 電気系保全に関する担当業務について、社内外の関係者との報・連・相を通じて、現状の課題や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
②電気系保全の実施 | ○ 機械の電気部分に生ずる異常時には、修理部品の選定及び異常箇所の復旧、不良箇所研究時及び修理完了後の機能及びシーケンスの動作チェック等を実施することで、再発防止の対策を打っている。
○ 機械の電気部分に異常が生じた場合、配線方式に応じた接続・分岐作業、電気部分の使用限界、点検表及び点検計画の修正の必要性等の判定を実施している。
○ 半導体材料、導電材料、磁気材料等の種類・性質や用途に応じた保全方法を理解したうえで電気部分の保全を実施している。
○ 設備検査と設備修理、日常検査とシャットダウン保全、事後保全と予防保全を理解したうえで、経済性を加味した設備保全活動を遂行している。
③保全の検証と評価 | ○ 電気系保全作業の実施状況を把握し、計画と実績の比較を行ったうえで、問題があった場合は応急処置を速やかに取るとともに、原因究明とその対策を検討している。
○ 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
○ 事後修理を実施する際は、生産減損失、納期遅れ、工程管理上の混乱等の関係者への影響を考慮しならが対策を講じている。
●必要な知識
1. 機械一般の知識 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般の知識 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般の知識 ・機械保全計画、修理及び改良等 4. 材料一般の知識 ・金属材料の種類、性質、用途、熱処理 5. 安全衛生の知識 ・安全衛生全般 |  |  | 6. 電気系保全法の知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号、シーケンス制御用展開接続図及びはめあい方式
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系