## 09S203L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S203L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 高圧ガス系保全作業
| 概 要 | 工場の生産ラインに据付けられている高圧ガス設備の故障や劣化を予防し、維持・保全する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高圧ガス系保全作業の理解と段取り | ○ 高圧ガス容器、電気設備、高圧装置、ポンプ、圧縮機等に生ずる異常磨耗、破損、過熱、発煙、異臭、異常振動、異音、漏れ、亀裂、腐食等の損傷に関する徴候を発見している。
○ 設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成している。
○ 担当業務に関する実施手順や作業標準を正しく理解し、曖昧な点がある場合には、そのままにすることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②高圧ガス系保全の実施 | ○ 設備の異常時における対応措置に関し、異常の原因を発見し、その原因に応じた対応措置を講じている。
○ 設備の異常時における対応措置に関し、設備の主要構成要素の使用限界を判定し、点検表及び点検計画を必要に応じて修正している。
○ 予防保全・改良保全・事後保全・予知保全等の保全の種類を理解し、設備ごとに優先度・重要度に沿った保全活動を実施している。
○ 機器の故障、損傷の原因を解析し、予防保全や改良保全を行っている。
③保全の検証と評価 | ○ 保全活動の履歴を作成し、設備ごとの故障傾向の解析方法をまとめている。
○ 品質管理手法等を用いて、保全内容の評価を行っている。
○ 保全の計画の妥当性・経済性を常に測定し、上司や関係者からの意見やフィードバックを参考に必要な見直しを行っている。
○ 保全業務に関し、満足できた点、不足していた点等に関する自己評価を行い,今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
●必要な知識
1. 物理と化学一般の知識、 2. 高圧ガス保安法一般の知識 ・高圧ガスの取り扱い ・高圧ガス保安の活動等 3. 高圧ガス一般の知識 ・高圧ガスの種類、性質 4. 安全衛生の知識 5. 保安管理技術の知識 ・機械材料の知識（材料と強度、円筒強度計算等） ・高圧ガス容器の知識（種類、材質、内容積、表示、付属品等） ・電気設備の知識（危険場所の分類、防爆構造、静電気等） ・貯槽の知識（種類、本体への取付物等） ・高圧装置の知識（配管、管継手、ガスケット、高圧弁等） ・ポンプ、圧縮機の知識（種類、特徴等） ・計測器の知識（種類、設置、操作法） |  |  | 6. 機械一般の知識 ・機械の種類、構造、機能及び用途 7. 電気一般の知識 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 8. 日本工業規格（図示法、材料記号、油圧・空気圧記号用図記号、電気用図記号、はめあい方式）
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系

## 09S204L24
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S204L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 高圧ガス系保全作業
| 概 要 | 工場の生産ラインに据付けられている高圧ガス設備の故障や劣化を予防し、維持・保全する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高圧ガス系保全作業の理解と段取り | ○ 設備の保全計画に関する保全履歴、点検計画書を作成し、故障傾向の分析を行っている。
○ 作業時間の見積もりを正確に行っている。
○ 標準作業時間を設定し、作業標準を確立し、作業マニュアルを作成している。
○ 設備保全の３機能（劣化防止、劣化測定、劣化回復）を理解し、ライフサイクルに応じた修理周期を計算し、最適保全計画を立案している。
○ ３つのＰＭ（計画保全・予防保全・生産保全）の重要性を認識したうえで、設備劣化の問題（性能劣化・価値減少・老朽化・旧式化）を計算している。
②高圧ガス系保全の実施 | ○ 高圧ガス容器、電気設備、高圧装置、ポンプ、圧縮機等に生ずる異常磨耗、破損、過熱、発煙、異臭、異常振動、異音、漏れ、亀裂、腐食等の損傷に関する徴候を早期に発見している。
○ 機械の異常時において、早期に異常の原因を解明し、原因に応じた効果的な対応措置を講じている。
○ 日常保全として点検項目に沿って、圧力計、液面計、温度計、ガス分析器等の測定器を使用し、保全点検を行っている。
○ 過圧による油分離気の破裂等の異常現象を確実に察知している。
③保全の検証と評価 | ○ 保全作業の実施状況を把握し、計画と実績の比較を行ったうえで、問題があった場合は応急処置を速やかに取るとともに、原因究明とその対策を検討している。
○ 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
○ 事後修理を実施する際は、生産減損失、納期遅れ、工程管理上の混乱等の関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。
●必要な知識
1. 物理と化学一般の知識、 2. 高圧ガス保安法一般の知識 ・高圧ガスの取り扱い ・高圧ガス保安の活動等 3. 高圧ガス一般の知識 ・高圧ガスの種類、性質 4. 安全衛生の知識 5. 保安管理技術の知識 ・機械材料の知識（材料と強度、円筒強度計算等） ・高圧ガス容器の知識（種類、材質、内容積、表示、付属品等） ・電気設備の知識（危険場所の分類、防爆構造、静電気等） ・貯槽の知識（種類、本体への取付物等） ・高圧装置の知識（配管、管継手、ガスケット、高圧弁等） ・ポンプ、圧縮機の知識（種類、特徴等） ・計測器の知識（種類、設置、操作法） |  |  | 6. 機械一般の知識 ・機械の種類、構造、機能及び用途 7. 電気一般の知識 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 8. 日本工業規格（図示法、材料記号、油圧・空気圧記号用図記号、電気用図記号、はめあい方式）
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系