## 09S215L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S215L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 高圧ガス設備の維持・運用
| 概 要 | 高圧ガス保安法など関係法令を理解し、高圧ガス設備の維持・管理を適切に行う能力。法定資格に概ね相当するような内容
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高圧ガス保安法及び関連する法令の遵守 | ○ 高圧ガス設備に関する専門用語、器具材料に関する用語など、高圧ガス保安法等で定める用語の意味を把握している。
○ 高圧ガス設備の保守・運用における様々な場面において、関連法令や社内の安全マニュアル等を遵守している。
○ 高圧ガスの取り扱いに際し、どのような行動をとると事故につながるかを把握している。
○ 事故発生時には発生した現象や事故状況を的確に把握し、関係部門への連絡など一次対応を速やかに行っている。
②高圧ガス設備の維持・運用 | ○ 圧力、液面、温度等の必要データを監視制御し、必要な帳票や報告書等を期限どおりに正確に作成している。
○ 定められたチェックシートや項目表に基づき、一通りの保守点検を行っている。
○ 設備稼働中及び停止中において、一通りの設備の診断、測定、試験を行っている。
●必要な知識
1. 設置工事、検査関係の知識 2. 物理、化学の一般知識 3. 機械工学の知識 4. 高圧ガス関連法令の目的と規制内容に関する知識 ・高圧ガス保安法 ・一般高圧ガス保安規則 ・容器保安規則等 5. 自社・自部門の定める高圧ガスの取り扱いに関する指針 6. 高圧ガス及び高圧ガス保安技術に関する知識 ・高圧ガスの種類、高圧ガス容器、電気設備、貯槽、高圧装置、ポンプ、圧縮機、計測器等 7. 高圧ガス設備の維持管理に関する知識（ガス検知、過圧、静電気除去等） 8. 設備の保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の目的と内容 ・設備の診断に関する知識（運転中の診断、停止中の診断、予測保全システム等）
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系

## 09S216L24
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S216L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 高圧ガス設備の維持・運用
| 概 要 | 高圧ガス保安法など関係法令を理解し、高圧ガス設備の維持・管理を適切に行う能力。法定資格に概ね相当するような内容
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高圧ガス保安法及び関連する法令の遵守 | ○ 部下や後輩が危険な行動や法令に反する行動をとろうとしている場合には、見過ごすことなく未然に指導を行っている。
○ 高圧ガス設備に関する安全上の問題の原因を分析し、その対応策や再発防止策を立案している。
○ 事故発生時にも冷静に対応し、部下や後輩が慌てている際には冷静な行動を促すなど危険の拡大防止に向けた指導を行っている。
②高圧ガス設備の維持・運用 | ○ 構築された負荷や系統の稼動状態を考慮し、設備の木目細かな保守点検を行うことにより、高効率・省エネルギーを実現している。
○ 保全データ、診断データ等を蓄積し、設備老朽化の把握と管理を行っている。
○ 設備の長期的な信頼性を維持するための設備の保守点検計画の立案を行っている。
○ 保全費用の管理を的確に行っている。
●必要な知識
1. 設置工事、検査関係の知識 2. 物理、化学の一般知識 3. 機械工学の知識 4. 高圧ガス関連法令の目的と規制内容に関する知識 ・高圧ガス保安法 ・一般高圧ガス保安規則 ・容器保安規則等 5. 自社・自部門の定める高圧ガスの取り扱いに関する指針 6. 高圧ガス及び高圧ガス保安技術に関する知識 ・高圧ガスの種類、高圧ガス容器、電気設備、貯槽、高圧装置、ポンプ、圧縮機、計測器等 7. 高圧ガス設備の維持管理に関する知識（ガス検知、過圧、静電気除去等） 8. 設備の保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の目的と内容 ・設備の診断に関する知識（運転中の診断、停止中の診断、予測保全システム等）
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系

## 09S217L34
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 09S217L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 高圧ガス設備の維持・運用
| 概 要 | 高圧ガス保安法など関係法令を理解し、高圧ガス設備の維持・管理を適切に行う能力。法定資格に概ね相当するような内容
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高圧ガス保安法及び関連する法令の遵守 | ○ 手順書、社内基準から外れた行動や高圧ガス保安など法令に反する行動をとろうとしている場合には、個別に指導を行うとともに、部下全体に徹底させている。
○ 高圧ガス設備維持、運用、保全の作業計画及び教育訓練計画を立てている。
○ 高圧ガス設備の維持、運用、保全に関する安全上の問題の原因を分析し、抜本的な対応策や防止策を立案している
○ 高圧ガス設備の維持、運用、保全にかかわる法令、行政指導の知識習得では現場の第一人者を目指し、自己啓発を徹底している。
○ 事故発生時対策として優先的に対応する問題を整理し、被害の拡大防止に向けた指導を行っている。
②高圧ガス設備の維持・運用 | ○ 高圧ガス設備の維持、運用、保全に関する作業工程の進度管理を行っている。
○ 作業管理を実施するにあたり、作業測定を行い、標準時間を設定したうえで作業標準（ＳＯＰ、マニュアル）を策定している。
○ 動作分析に基づき、改善提案を実施している。
○ 統計分析や品質管理手法を活用し、ＴＱＣを実践している。
○ 保全業務における問題解決にあたり、応急的な解決と抜本的な対策との選り分けを行い、検討に必要な実績記録を収集し、総合的に判断している。
●必要な知識
1. 設置工事、検査関係の知識 2. 物理、化学の一般知識 3. 機械工学の知識 4. 高圧ガス関連法令の目的と規制内容に関する知識 ・高圧ガス保安法 ・一般高圧ガス保安規則 ・容器保安規則等 5. 自社・自部門の定める高圧ガスの取り扱いに関する指針 6. 高圧ガス及び高圧ガス保安技術に関する知識 ・高圧ガスの種類、高圧ガス容器、電気設備、貯槽、高圧装置、ポンプ、圧縮機、計測器等 7. 高圧ガス設備の維持管理に関する知識（ガス検知、過圧、静電気除去等） 8. 設備の保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の目的と内容 ・設備の診断に関する知識（運転中の診断、停止中の診断、予測保全システム等）
共 通
セラミックス製造
保 全
技能系